1.pielikums

Ministru kabineta

2010.gada 26. janvāra

noteikumiem Nr.70

Hidrotehnisko būvju drošuma programmas paraugs

|  | APSTIPRINU Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds un uzvārds) |
|  | (datums) |

|  |  |  |  | HES, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (nosaukums) |  |  |  |  |
| kas atrodas |  |  | valdījumā |  |
| un kuras ūdenskrātuves īpašnieks ir |  |  |  |  |

Hidrotehnisko būvju drošuma programma

______.gads

Programma saskaņota ar šādām institūcijām:

| Pašvaldība(-as) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde |  |  |  |
| Valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra" |  |  |  |
| Valsts vides dienests |  |  |  |
| Atbildīgā persona par programmas izpildi |  |  |  |

| Programmu izstrādāja |  |
| --- | --- |

A daļa. Pases dati

1. HES atrašanās vieta

1.1. Novads, pagasts

1.2. Ūdenstece, tās attālums no grīvas, ūdenssaimnieciskais kods un teritoriālais kods

2. HES hidrotehniskās būves, to raksturojums

2.1. Aizsprosts

2.1.1. materiāls, tips

2.1.2. virsas atzīme

2.1.3. virsas platums

2.1.4. garums pa asi

2.1.5. augšbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums

2.1.6. lejasbjefa nogāzes slīpums un stiprinājums

2.1.7. pretfiltrācijas pasākumi un drenāža

2.2. Plūdu novadbūve

2.2.1. materiāls, tips, konstruktīvais risinājums

2.2.2. maksimālais caurplūdums, kādam tā dimensionēta

2.3. Pievadkanāls vai derivācijas kanāls (caurules) (garums un tehniskais raksturojums)

2.4. Hidroelektrostacija

2.4.1. tips

2.4.2. ēka

2.4.3. turbīnas, to tips, skaits, jauda

2.4.4. aprēķina spiediens

2.4.5. aprēķina caurplūdums

2.5. Atvadkanāls (garums un tehniskais raksturojums)

2.6. Zivju aizsardzības un pārvades būves (tehniskais raksturojums un zivju aizsardzības restu spraugu izmēri)

3. HES hidrotehnisko būvju pamatnes ģeoloģiskais raksturojums

4. HES ūdenskrātuve, tās hidroloģiskais un fiziskais raksturojums

4.1. Sateces baseins

4.2. Maksimālais caurplūdums, norādot varbūtīgumu

4.3. Minimālais caurplūdums, norādot varbūtīgumu

4.4. Normālais uzstādinājuma līmenis (NUL)

4.5. Virsmas laukums normālā uzstādinājuma līmenī

4.6. Kopējais tilpums normālā uzstādinājuma līmenī

4.7. Lietderīgais tilpums

5. Būvatļaujas izdevējs, izsniegšanas datums un numurs

6. HES hidrotehnisko būvju būvprojekta izstrādātājs

7. HES ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs

8. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācijā pieņemšanas datums

9. HES atbilstība drošuma klasei saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" 3.pantu

B daļa. HES hidrotehnisko būvju stāvokļa novērošana un pārbaude

1. Ūdenslīmeņa un ūdensteces hidroloģiskā stāvokļa (vižņu un ledus veidošanās un iešana) novērošana

1.1. Mērīšanas metodes un normatīvā bāze

1.2. Kontrolmēraparatūra un tās izvietojums, mērlatu piesaiste Baltijas augstumu sistēmai, augstuma kontrolatzīmes (repera) novietojums un tā augstuma atzīme

1.3. Informācijas uzkrāšana un analīze

2. HES hidrotehnisko būvju un to pamatņu novērošana un pārbaude

2.1. Mērīšanas metodes, normatīvā bāze un kontrolmēraparatūras izvietojums

2.1.1. zemes būvju novērošana, tai skaitā vertikālo deformāciju novērošana un mērījumi

2.1.2. betona būvju un dzelzsbetona konstrukciju novērošana, tai skaitā vertikālo un horizontālo deformāciju novērošana un mērījumi

2.1.3. filtrācijas novērojumi un mērījumi1

2.1.4. deformācijas šuvju novērošana1

2.2. Būvju apsekošana

2.3. Informācijas uzkrāšana un analīze

3. Brīdināšanas aparatūra, ja notikusi HES hidrotehnisko būvju avārija1

C daļa. HES hidrotehnisko būvju drošas ekspluatācijas kritēriji

1. Ūdenslīmenis ūdenskrātuvē un citu ūdens lietotāju prasības

1.1. Augstākais uzstādinājuma līmenis (AUL)

1.2. Virsmas laukums augstākajā uzstādinājuma līmenī

1.3. Zemākais uzstādinājuma līmenis (ZUL)

1.4. Pieļaujamais ūdenskrātuves ūdenslīmeņa pazemināšanas ātrums

1.5. Minimālais līmenis lejasbjefā

1.6. Minimālais caurplūdums gultnē un tā nodrošinājums caur novadbūvi

1.7. Zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības

2. HES ēku un hidrotehnisko būvju galēji pieļaujamās deformācijas un citi kritēriji

2.1. Vertikālās deformācijas2

2.2. Horizontālās deformācijas2

2.3. Pieļaujamie rādītāji spriegumu un deformāciju mērīšanas iekārtās un pjezometros2

2.4. Maksimālās pieļaujamās slodzes transporta būvēm un pārsegumiem

D daļa. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija

1. HES hidrotehnisko būvju ekspluatācija normālos apstākļos

1.1. Standarti un noteikumi, kas jāievēro hidrotehnisko būvju ekspluatācijā

1.2. Instrukcijas un norādījumi atsevišķu hidrotehnisko būvju un iekārtu ekspluatācijai, tai skaitā aizvaru, zivju aizsardzības un pārvades būvju ekspluatācijai

1.3. Kvalifikācijas prasības hidrotehnisko būvju ekspluatācijas personālam

E daļa. Pastāvīgas glabāšanas drošuma kartotēka

1. HES hidrotehnisko būvju būvprojekts

2. Būvniecības darbu izpilddokumentācija

3. Akts par HES hidrotehnisko būvju nodošanu ekspluatācijā

4. Ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumi vai ūdens lietošanas atļauja

5. HES hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijas (pēc to sastādīšanas)

6. Pārskati, ziņojumi, atzinumi un citi dokumenti (pēc to sastādīšanas)

Piezīmes.

1 Šos novērojumus paredzēts veikt tikai A drošuma klases būvēm.

2 Šie kritēriji attiecas tikai uz A drošuma klases būvēm.