Nolīgums par ātri bojājošos pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)

1.pielikums

(2008.gada 14.–17.oktobris)

ĀTRBOJĪGO PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRVADĀŠANAI PAREDZĒTO SPECIĀLO IEKĀRTU * DEFINĪCIJAS UN STANDARTI

1.	Izolācijas iekārta. Iekārta, kuras virsbūves2 sienas, durvis, grīda un jumts izgatavoti no izolācijas materiāliem, kā rezultātā siltuma apmaiņa starp virsbūves iekšpusi un ārpusi ir tik ierobežota, ka siltumpārneses vispārējais koeficients (koeficients K) ir tāds, ka šo iekārtu var iekļaut vienā no turpmāk minētajām kategorijām:

IN – Normālas izolācijas iekārta				–	koeficients K nepārsniedz 0,70 W/m2 K;

IR – 	Pastiprinātas izolācijas iekārta,

ko raksturo tas, ka: 					–	koeficients K nepārsniedz 0,40 W/m2 K, un

–	 tad, ja pārvadāšanas iekārtas platums ir lielāks par 2,50 m, sienu biezums ir vismaz 45 mm.

Koeficienta K definīcija un šā koeficienta noteikšanas metodes apraksts sniegts šā pielikuma 2. papildinājumā.

2.	Saldēšanas iekārta. Izolācijas iekārta, kas, izmantojot kādu aukstuma avotu (dabīgo ledu ar sāls piedevu vai bez tās, eitektiskās plātnes, sauso ledu ar sublimācijas regulāciju vai bez tās, sašķidrinātās gāzes ar izgarojumu regulāciju vai bez tās u. c.), izņemot mehāniskos vai “absorbēšanas” agregātus, apstākļos, kad vidējā ārējā temperatūra ir +30°C, spēj tukšas virsbūves iekšpusē pazemināt temperatūru līdz turpmāk minētajām temperatūrām un pēc tam to uzturēt šādā režīmā:

A klasei maksimālā temperatūra +7°C;

B klasei maksimālā temperatūra -10 °C;

C klasei maksimālā temperatūra -20 °C;

D klasei maksimālā temperatūra 0 °C.

Ja šādā iekārtā ir viens vai vairāki aukstuma aģentam paredzēti nodalījumi, tvertnes vai cisternas, tad šiem nodalījumiem, tvertnēm vai cisternām:

jābūt uzpildāmām vai papildināmām no ārpuses un

to funkcionālajai jaudai jāatbilst 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.1.3. punktā minētajiem noteikumiem.

B un C klases saldēšanas iekārtām koeficients K nekad nedrīkst pārsniegt 0,40 W/m² K.

3.	Mehāniskā saldēšanas iekārta. Izolācijas iekārta, kas aprīkota vai nu ar atsevišķu saldēšanas agregātu, vai arī ar tādu, kas komplektēts kopā ar citām pārvadāšanai paredzētām ierīcēm (mehāniskais kompresora agregāts, “absorbēšanas” agregāts u. c.).  Šim agregātam jābūt tādam, kas tad, kad vidējā ārējā temperatūra ir +30°C, spēj tukšas virsbūves iekšpusē pazemināt temperatūru Ti un pēc tam to nepārtraukti uzturēt šādā veidā.

A, B un C klasei kā jebkuru vēlamo faktiski nemainīgu iekšējo temperatūru Ti, kas atbilst šiem trim klasēm noteiktajiem standartiem:

A klase. Mehāniskā saldēšanas iekārta, kas aprīkota ar tādu saldēšanas agregātu, ka lielumu Ti var izvēlēties robežās no +12°C līdz 0°C ieskaitot;

B klase. Mehāniskā saldēšanas iekārta, kas aprīkota ar tādu saldēšanas agregātu, ka lielumu Ti var izvēlēties robežās no +12°C līdz -10 °C ieskaitot;

C klase. Mehāniskā saldēšanas iekārta, kas aprīkota ar tādu saldēšanas agregātu, ka lielumu Ti var izvēlēties robežās no +12°C līdz -20 °C ieskaitot.

D, E un F klasei kā noteiktu faktiski nemainīgu iekšējo temperatūru Ti, kas atbilst šiem trim klasēm noteiktajiem standartiem:

D klase. Mehāniskā saldēšanas iekārta, kas aprīkota ar tādu saldēšanas agregātu, ka Ti nepārsniedz 0°C;

E klase. Mehāniskā saldēšanas iekārta, kas aprīkota ar tādu saldēšanas agregātu, ka Ti nepārsniedz -10 °C;

F klase. Mehāniskā saldēšanas iekārta, kas aprīkota ar tādu saldēšanas agregātu, ka Ti nepārsniedz -20 °C. B, C, E un F klases iekārtām koeficients K nekad nedrīkst pārsniegt 0,40 W/m² K.

4.	Sildīšanas iekārta. Izolācijas iekārta, kas aprīkota ar siltumu izdalošu agregātu, kas tukša virsbūves iekšpusē spēj paaugstināt temperatūru līdz faktiski nemainīgam lielumam , kas nav zemāks par +12°C, un pēc tam, neatjaunojot siltuma padevi, to spēj uzturēt vismaz 12 stundas, ja virsbūves ārējā vidējā temperatūra ir tāda, kā norādīta attiecībā uz turpmāk minētajām divām klasēm:

-10 °C – A klases sildīšanas iekārtai;

-20 °C – B klases sildīšanas iekārtai.

Siltumu izdalošo agregātu funkcionālai jaudai jāatbilst 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.1.3.–3.3.5. punktā minētajiem noteikumiem.

B klases iekārtām koeficients K nekad nedrīkst pārsniegt 0,40 W/m² K.

# 1. pielikuma 1. papildinājums

IZOLĀCIJAS, SALDĒŠANAS, MEHĀNISKO SALDĒŠANAS UN SILDĪŠANAS IEKĀRTU PĀRBAUDĪŠANAS KĀRTĪBA, LAI NOTEIKTU TO ATBILSTĪBU ATTIECĪGAJIEM STANDARTIEM

1.	Lai noteiktu iekārtu atbilstību šajā pielikumā norādītajiem standartiem, pārbaudes izdarāmas:

a)	pirms ekspluatācijas uzsākšanas;

b)	periodiski, vismaz reizi sešos gados;

c)	ikreiz, kad to pieprasa kompetentā iestāde.

Izņemot gadījumus, kas minēti šā pielikuma 2. papildinājuma 5. un 6. punktā, pārbaudes izdarāmas pārbaudes stacijā, kuru izraudzījusies vai pilnvarojusi tās valsts kompetentā iestāde, kur iekārta reģistrēta vai pierakstīta, ja vien a) apakšpunktā minētajā gadījumā iekārtas vai tās prototipa pārbaude jau nav veikta pārbaudes stacijā, kuru izraudzījusies vai pilnvarojusi tās valsts iestāde, kur iekārta ražota.

2. 	Metodes un kārtība, kādā veicama pārbaude, lai noteiktu atbilstību attiecīgajiem standartiem, sniegta šā pielikuma 2. papildinājumā.

3. 	 Sertifikāts par atbilstību standartiem jāizdod tās valsts kompetentajai iestādei, kurā iekārta reģistrējama un ierakstāma pārbaudes protokolā atbilstoši šā pielikuma 3. papildinājumā sniegtajam paraugam.

Ja iekārta tiek nodota lietošanā citā valstī, kas ir ATP līgumslēdzēja puse, tad, lai tās valsts kompetentā iestāde, kurā iekārta reģistrējama vai ierakstāma pārbaudes protokolā, varētu izdot ATP sertifikātu, pievienojami šādi dokumenti:

a)	visos gadījumos jābūt pārbaudes protokolam par pašas attiecīgās iekārtas vai, ja tā ir sērijveidā ražota iekārta, parauga iekārtas pārbaudi;

b)	visos gadījumos jābūt ATP sertifikātam, ko izdevusi vai nu ražotājas valsts kompetentā iestāde, vai arī, ja iekārta ir bijusi ekspluatācijā, tās valsts kompetentā iestāde, kur tā reģistrēta.  Šo sertifikātu uzskata par pagaidu sertifikātu, kura derīguma termiņš vajadzības gadījumā var būt trīs mēneši;

c)	sērijveidā ražotas iekārtas gadījumā iekārtas sertificējamajai tehniskajai specifikācijai ir jābūt tādai pašai, kādu izdevis iekārtas ražotājs vai tā attiecīgi pilnvarots pārstāvis (šajā specifikācijā jābūt iekļautiem tiem pašiem aspektiem, kādi atrodami pārbaudes protokola sadaļā, kur sniegts attiecīgās iekārtas apraksts, un tai ir jābūt vismaz vienā no trim oficiālajām valodām).

Gadījumos, kad lietošanā nododamā iekārta jau bijusi ekspluatācijā, tad pirms tās valsts kompetentā iestāde, kurā šī iekārta reģistrējama vai ierakstāma pārbaudes protokolā, izdod atbilstības sertifikātu, identifikācijas nolūkā to var pārbaudīt vizuāli. Pārvadājuma laikā šim sertifikātam vai tā apstiprinātai fotokopijai jāatrodas pie iekārtas, un tas jāuzrāda pēc kontrolējošo iestāžu pieprasījuma. Taču tajos gadījumos, kad pie iekārtas piestiprināta sertifikācijas plāksnīte, kuras paraugs sniegts šā pielikuma 3. papildinājumā, ATP plāksnīte uzskatāma par ATP sertifikāta ekvivalentu. Tiklīdz iekārta šajā pielikumā minētajiem standartiem vairs neatbilst, ATP sertifikācijas plāksnīte jānoņem.

4.	Atšķirības zīmes un cita informācija iekārtai piestiprināma saskaņā ar šā pielikuma 4. papildinājuma noteikumiem. Tiklīdz iekārta šajā pielikumā minētajiem standartiem vairs neatbilst, šī informācija jānoņem.

5. 	Pie “izolācijas”, “saldēšanas”, “mehāniskās saldēšanas” vai “sildīšanas” iekārtu izolētajām virsbūvēm un to termoagregātiem jāatrodas pastāvīgai plāksnītei, ko redzamā un viegli pieejamā vietā sastāvdaļai, kuru ekspluatācijas laikā parasti nenomaina, piestiprinājis ražotājs. To novieto tā, lai to varētu viegli pārbaudīt, neizmantojot darbarīkus. Izolētām virsbūvēm ražotāja plāksnīti piestiprina virsbūves ārpusē. Ražotāja plāksnītē skaidri un neizdzēšamā veidā jāsniedz šāda informācija*:

ražotājvalsts nosaukums vai starptautiskajā satiksmē izmantojamais valsts burtu kods;

ražotāja vai ražotājfirmas nosaukums;

modeļa nosaukums (ar cipariem un/vai burtiem);

sērijas numurs;

izgatavošanas gads un mēnesis.

6. 	a)	Īpaša tipa jaunās iekārtas, kuras ražo sērijveidā, var apstiprināt, pārbaudot vienu šā tipa iekārtu. Ja šīs iekārtas pārbaudes rezultāti atbilst attiecīgās klases prasībām, pārbaudes protokols uzskatāms par tipa apstiprinājuma sertifikātu. Šāda sertifikāta derīguma termiņš ir seši gadi, skaitot no pārbaudes pabeigšanas dienas.

Pārbaudes protokola termiņa beigu datumu norāda mēnešos un gados.

b)	Kompetentā iestāde veic pasākumus, lai pārliecinātos, ka pārējās saražotās attiecīgā tipa iekārtas atbilst apstiprinātajam tipam. Šim nolūkam tā var veikt saražotās sērijas iekārtu pārbaudi izlases veidā.

c)	Iekārtu uzskata par vienu no pārbaudītā tipa iekārtām tikai tad, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

i)	ja tā ir izolācijas iekārta, tad par paraugu jāņem vai nu izolācijas, vai saldēšanas, vai mehāniskā saldēšanas, vai arī sildīšanas iekārta, un tādā gadījumā

tās konstrukcijai jābūt līdzīgai paraugam, bet izolācijas materiālam un izolācijas metodei – pilnīgi identiskiem;

izolējošā materiāla slāņa biezums nedrīkst būt mazāks par to, kāds ir parauga iekārtai;

iekšējam aprīkojumam jābūt tādam pašam vai vienkāršotam;

durvju un lūku vai cita veida atveru skaitam jābūt tādam pašam vai mazākam, un

virsbūves iekšējās virsmas laukuma lieluma starpība nedrīkst pārsniegt 20 %;

ii)	ja tā ir saldēšanas iekārta, tad par paraugu jāņem saldēšanas iekārta, un tādā gadījumā

tai jāatbilst i) apakšpunktā minētajiem noteikumiem;

iekšējiem cirkulācijas ventilatoriem ir jābūt līdzīgiem;

aukstuma avotam jābūt identiskam, un

aukstuma rezervei uz vienu iekšējās virsmas laukuma vienību jābūt lielākai vai vienādai;

iii)	ja tā ir mehāniskā saldēšanas iekārta, tad par paraugu jāņem:

a)	mehāniskā saldēšanas iekārta, un tādā gadījumā

–	tai jāatbilst i) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, un

–	mehāniskā saldēšanas agregāta lietderīgai saldēšanas jaudai uz iekšējās virsmas laukuma vienību tādā pašā temperatūras režīmā jābūt lielākai vai vienādai;

vai	b)	izolācijas iekārta, kurai vēlāk pievienojams mehāniskais saldēšanas agregāts un kura ir pilnībā nokomplektēta, tikai ar noņemtu saldēšanas agregātu, kas tiks uzstādīts vēlāk.

Iegūtā atvere koeficienta K mērīšanas laikā tiks nosegta ar cieši pieguļošiem ielaiduma paneļiem, kuru vidējais biezums un izolācijas tips sakrīt ar priekšējās sienas apdari. Šajā gadījumā

–	tai jāatbilst i) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, un

–	parauga izolācijas iekārtai pievienotās mehāniskā saldēšanas agregāta lietderīgajai saldēšanas jaudai jābūt tādai, kā minēts 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.2.6. punktā;

iv)	ja tā ir sildīšanas iekārta, tad par paraugu jāņem izolācijas vai sildīšanas iekārta, un tādā gadījumā

–	tai jāatbilst i) apakšpunktā minētajiem noteikumiem;

–	siltuma avotam jābūt identiskam, un

–	sildīšanas agregāta jaudai uz vienu iekšējās virsmas laukuma vienību jābūt lielākai vai vienādai.

d)	Ja sešu gadu laikā sērijveida produkcijas ražošanas apjoms pārsniedz 100 vienības, kompetentajai iestādei jānosaka, cik procenti vienību no kopējā skaita pārbaudāmas.

# 1. pielikuma 2. papildinājums

ĀTRBOJĪGU PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRVADĀŠANAI PAREDZĒTO SPECIĀLO IEKĀRTU DZESĒŠANAS UN SILDĪŠANAS AGREGĀTU IZOLĀCIJAS SPĒJAS UN EFEKTIVITĀTES MĒRĪŠANAS UN PĀRBAUDĪŠANAS KĀRTĪBA UN METODES

## 1.	DEFINĪCIJAS UN VISPĀRĪGIE PRINCIPI

1.1.	Koeficients K. Vispārējais siltumpārneses koeficients (koeficients K), kas izsaka iekārtas izolācijas spēju, tiek noteikts, izmantojot šādu formulu:

,

kur W ir attiecīgi siltumspēja vai aukstumspēja, kas jānodrošina virsbūvē ar virsmas vidējo laukumu S, lai starp iekšējo vidējo temperatūru Ti un ārējo vidējo temperatūru Te nepārtrauktas darbības laikā uzturētu absolūto starpību T, ja ārējā vidējā temperatūra Te ir nemainīga.

1.2.	Vidējais virsbūves virsmas laukums S ir virsbūves iekšējās virsmas laukuma Si un virsbūves ārējā virsmas laukuma Se vidējais ģeometriskais lielums:

Aprēķinot šo divu virsmas laukumu Si un Se lielumu, jāņem vērā virsmas uzbūves īpatnības un virsmas nevienmērīgums, piemēram, noapaļojumi, riteņu loki un līdzīgas īpatnības, kas jānorāda pārbaudes protokola attiecīgajā sadaļā.  Ja virsbūve klāta ar rievotu metāla plāksni, tad jāmēra laukums, ko aizņem rievotā virsma uz gludas plaknes, nevis tās izklājums.

Temperatūras mērīšanas vietas

1.3.	Ja virsbūvei ir paralēlskaldņa forma, tad virsbūves iekšējā vidējā temperatūra (Ti) ir to temperatūru vidējais aritmētiskais lielums, kuras mērītas 10 cm attālumā no sienām šādos 12 punktos:

a)	astoņos virsbūves iekšējos stūros un

b)	to četru iekšējo skaldņu centrā, kurām ir vislielākais laukums.

Ja virsbūvei nav paralēlskaldņa forma, tad mērījumu izdarīšanas 12 punkti jāizraugās tā, lai pēc iespējas pilnīgāk aptvertu visu virsbūves formu.

1.4. 	Ja virsbūvei ir paralēlskaldņa forma, tad virsbūves ārējā vidējā temperatūra (Te) ir to temperatūru vidējais aritmētiskais lielums, kuras mērītas 10 cm attālumā no sienām šādos 12 punktos:

a)	astoņos virsbūves ārējās virsmas stūros un

b)	 to četru ārējo skaldņu centrā, kurām ir vislielākais laukums.

Ja virsbūvei nav paralēlskaldņa forma, tad mērījumu izdarīšanas 12 punkti jāizraugās tā, lai pēc iespējas pilnīgāk aptvertu visu virsbūves formu.

1.5. 	Virsbūves sienu vidējā temperatūra ir virsbūves vidējās ārējās temperatūras un virsbūves vidējās iekšējās temperatūras vidējais aritmētiskais lielums:

1.6.	Pret radiācijas iedarbību nodrošināti temperatūras mērīšanas instrumenti jānovieto virsbūves iekšpusē un ārpusē vietās, kas noteiktas šā papildinājuma 1.3. un 1.4. punktā.

Nepārtrauktas darbības periods un pārbaudes ilgums

1.7.	Virsbūves ārējās vidējās temperatūras un virsbūves iekšējās vidējās temperatūras, kas mērītas vismaz 12 stundu ilga nepārtrauktas darbības perioda laikā, nedrīkst atšķirties vairāk kā ± 0,3°K robežās, un šīs temperatūras nedrīkst atšķirties no iepriekšējo 6 stundu temperatūrām vairāk kā par ± 1,0°C.

Starpībai starp siltumspēju vai aukstumspēju, kas mērīta divu vismaz 3 stundu ilgu nepārtrauktas darbības periodu sākumā un beigās ar noteikumu, ka starplaiks starp šiem diviem periodiem ir vismaz 6 stundas, jābūt mazākai par 3 %.

Šo temperatūru vidējās vērtības un vismaz 6 stundu nepārtrauktas darbības periodā noteiktā siltumspēja vai aukstumspēja jāizmanto K koeficienta aprēķināšanā.

Vidējās iekšējās un ārējās temperatūras, kas noteiktas vismaz 6 stundu ilga aprēķināšanas perioda sākumā un beigās, nedrīkst atšķirties vairāk kā par 0,2°K.

2.	IEKĀRTAS IZOLĀCIJAS SPĒJA

Koeficienta K mērīšanas kārtība

2.1.	Iekārtas, izņemot šķidriem pārtikas produktiem paredzētās cisternas

2.1.1. 	Izolācijas spēja mērāma, iekārtai nepārtraukti darbojoties un izmantojot vai nu iekšējās dzesēšanas metodi, vai iekšējās sildīšanas metodi. Abos gadījumos tukša virsbūve jāievieto izolētā kamerā.

Pārbaudes metode

2.1.2.	Gadījumos, kad tiek izmantota iekšējās dzesēšanas metodi, virsbūves iekšpusē jānovieto viens vai vairāki siltummaiņi. Šo siltummaiņu virsmas laukumam jābūt tādam, lai tad, ja šim agregātam cauri tek šķidrums, kura temperatūra nav zemāka par 0°C*, virsbūves iekšējā vidējā temperatūra, iekārtai nepārtraukti darbojoties, paliktu zem +10°C. Gadījumos, kad tiek izmantota iekšējās sildīšanas metode, jāizmanto elektriskās sildīšanas ierīces (rezistori u. tml.). Siltummaiņiem vai elektriskās sildīšanas ierīcēm jābūt aprīkotām ar ventilatoru, kura jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu no 40 līdz 70 pārbaudāmās virsbūves neaizpildītā tilpuma gaisa apmaiņas ciklus stundā un lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju ap visiem mērījumu punktiem virsbūvē, tā ka maksimālā temperatūru starpība starp jebkuriem 2 no 12 šā papildinājuma 1.3. punktā minētajiem punktiem nepārsniegtu 2°K, iekārtai darbojoties nepārtrauktā režīmā.

2.1.3.	Siltuma daudzums. Siltuma daudzums, ko izkliedējuši iekšējie ventilatori sildītāji, kuri aprīkoti ar elektriskiem rezistoriem, nedrīkst pārsniegt 1 W/cm² lielu plūsmu, un sildītājiem jābūt ievietotiem izolācijas apvalkā ar zemu izstarojuma koeficientu.

Elektroenerģijas patēriņu aprēķina ar precizitāti līdz 0,5%.

Pārbaudes procedūra

2.1.4.	Neatkarīgi no izmantotās metodes izolētās kameras vidējai gaisa temperatūrai visā pārbaudes laikā jābūt vienmērīgai un nemainīgai ±0,5°K robežās saskaņā ar šā papildinājuma 1.7. punktu un uzturētai tādā līmenī, ka temperatūras starpība starp iekārtas iekšieni un izolēto kameru ir 25°C ± 2°K, kad virsbūves sienu vidējā temperatūra ir apmēram + 20°C ± 0,5°K robežās.

2.1.5.	Pārbaudes laikā neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota iekšējās dzesēšanas metode vai iekšējās sildīšanas metode, kamerā nodrošina nepārtrauktu gaisa cirkulāciju, tā lai gaisa kustības ātrums 10 cm attālumā no sienām būtu 1–2 m/s.

2.1.6.	Jāiedarbina aukstumu vai siltumu ģenerējošās un sadalošās ierīces, kā arī ierīces aukstuma vai siltuma apmaiņas apjoma mērīšanai un gaisa cirkulācijas ventilators siltuma ekvivalenta noteikšanai. Jāizmēra vai jāaprēķina siltuma zudums elektropievades kabelī, kas savieno siltuma pievades mērinstrumentu un pārbaudāmo virsbūvi, un šis lielumu jāatņem no kopējā izmērītā pievadītā siltuma daudzuma.

2.1.7.	Iekārtai darbojoties nepārtrauktā režīmā, maksimālā temperatūras starpība starp vissiltāko un visaukstāko punktu uz virsbūves ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 2°K.

2.1.8.	Virsbūves vidējā ārējā temperatūra un vidējā iekšējā temperatūra jānolasa vismaz četras reizes stundā.

2.2.	Cisternas, kas paredzētas šķidriem pārtikas produktiem

2.2.1.	Turpmāk aprakstītā metode attiecināma tikai uz viennodalījuma vai daudznodalījuma cisternām, kas paredzētas tikai un vienīgi šķidro pārtikas produktu, piemēram, piena, pārvadāšanai. Katrā šādu cisternu nodalījumā jābūt vismaz vienai iepildīšanas atverei un vienai ar izvadcauruli savienotai uzmavai, bet, ja ir vairāki nodalījumi, tie cits no cita jāatdala ar vertikālām šķērssienām, kas nav izgatavotas no izolācijas materiāliem.

2.2.2.	Koeficients K mērāms nepārtrauktas darbības režīmā, no iekšpuses sildot izolētā kamerā ievietotu tukšu cisternu.

Pārbaudes metode

2.2.3.	Cisternā jāievieto elektriskās sildīšanas ierīce (rezistori u. tml.). Ja cisternai ir vairāki nodalījumi, elektriskā sildīšanas ierīce jāievieto katrā nodalījumā. Elektriskās sildīšanas ierīces jāaprīko ar ventilatoriem, kuru jauda ir pietiekama, lai nodrošinātu, ka starpība starp maksimālo un minimālo temperatūru, iekārtai esot nepārtrauktas darbības režīmā, nevienā nodalījumā nepārsniedz 3 K. Ja cisternai ir vairāki nodalījumi, starpība starp vidējo temperatūru visaukstākajā nodalījumā un vidējo temperatūru vissiltākajā nodalījumā, tās mērot tā, kā noteikts šā papildinājuma 2.2.4. punktā, nedrīkst pārsniegt 2 K.

2.2.4.	Pret radiācijas iedarbību nodrošināti temperatūras mērīšanas instrumenti novietojami cisternas iekšpusē un ārpusē 10 cm attālumā no sienām šādā veidā.

a)	Ja cisternai ir tikai viens nodalījums, mērījumi izdarāmi vismaz 12 punktos, kas izvietoti šādi:

katrā cisternas galā esošu divu savstarpēji perpendikulāru diametru, no kuriem viens izvietots horizontāli, bet otrs – vertikāli, 4 galējos punktos;

divu tādu savstarpēji perpendikulāru diametru 4 galējos punktos, kuri cisternas ass plaknē atrodas 45° leņķī pret horizontāli.

b)	Ja cisternai ir vairāki nodalījumi, mērījumi izdarāmi šādās vietās:

abos malējos nodalījumos vismaz šādos punktos –

tāda horizontālā diametra galējos punktos, kas izvietots pie gala sienas, un tāda vertikālā diametra galējos punktos, kas izvietots pie šķērssienas;

pārējos nodalījumos vismaz šādos punktos –

tāda diametra galējos punktos, kas nosliecies 45° leņķī attiecībā pret horizontāli pie vienas no šķērssienām, un tāda diametra galējos punktos, kas attiecībā pret pirmo diametru novietots perpendikulāri un atrodas pie otras šķērssienas.

Cisternas iekšējai vidējai temperatūrai un cisternas ārējai vidējai temperatūrai jābūt attiecīgi visu cisternas iekšpusē izdarīto mērījumu un visu cisternas ārpusē izdarīto mērījumu vidējiem aritmētiskajiem lielumiem.  Ja cisternai ir vairāki nodalījumi, katra nodalījuma iekšējā vidējā temperatūra ir vidējais aritmētiskais lielums, kas iegūts no ne mazāk kā četriem šajā nodalījumā izdarītajiem mērījumiem.

Pārbaudes procedūra

2.2.5.	Izolētās kameras vidējai gaisa temperatūrai visā pārbaudes laikā jābūt vienmērīgai un nemainīgai saskaņā ar papildinājuma 1.7. punktu un uzturētai tādā līmenī, ka temperatūras starpība starp iekārtas iekšieni un izolēto kameru ir 25°C ± 2°K, kad virsbūves sienu vidējā temperatūra ir + 20°C ± 0,5°K robežās.

2.2.6.	Kamerā jānodrošina nepārtraukta gaisa cirkulācija, tā lai gaisa kustības ātrums 10 cm attālumā no sienām būtu 1–2 m/s.

2.2.7.	Jāiedarbina sildīšanas un gaisa cirkulācijas ierīces, kā arī ierīces siltuma apmaiņas apjoma mērīšanai un gaisa cirkulācijas ventilatoru siltuma ekvivalenta noteikšanai.

2.2.8.	Iekārtai darbojoties nepārtrauktā režīmā, maksimālā temperatūras starpība starp vissiltāko un visaukstāko punktu uz cisternas ārējās virsmas nedrīkst pārsniegt 2°K.

2.2.9.	Gan cisternas vidējā ārējā temperatūra, gan cisternas vidējā iekšējā temperatūra jānolasa ne retāk kā četras reizes stundā.

2.3.	Noteikumi, kas attiecināmi uz visu tipu izolācijas iekārtām

2.3.1.	Koeficienta K pārbaude

Gadījumos, kad pārbaudes mērķis nav noteikt koeficientu K, bet tikai pārliecināties, ka tas ir mazāks par kādu noteikto lielumu, pārbaudi, kas tiek veikta šā papildinājuma 2.1.1.–2.2.9 7. punktā noteiktajā kārtībā, var pārtraukt, tiklīdz mērījumi apliecina koeficienta K atbilstību noteiktajām prasībām.

2.3.2.	Koeficienta K mērījumu precizitāte

Pārbaudes lstacijas apgādājamas ar iekārtām un instrumentiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu koeficienta K noteikšanas precizitāti ar kļūdas robežu ± 10 %, izmantojot iekšējās dzesēšanas metodi, un ± 5 %, izmantojot iekšējās sildīšanas metodi.

3.	IEKĀRTAS TERMOIERĪČU DARBĪBAS EFEKTIVITĀTE

### Iekārtas termoierīču darbības efektivitātes noteikšanas kārtība

3.1.	Saldēšanas iekārta

3.1.1.	Tukšā iekārta novietojama izolētā kamerā, kurā uzturama vienmērīga un nemainīga temperatūru +30°C līmenī ar precizitāti ±0,5 K. Kameras atmosfēras cirkulācija jānodrošina saskaņā ar 2.1.5. punktā noteikto.

3.1.2.	Pret radiācijas iedarbību nodrošināti temperatūras mērīšanas instrumenti novietojami virsbūves iekšpusē un ārpusē vietās, kas noteiktas šā papildinājuma 1.3. un 1.4. punktā.

Pārbaudes procedūra

3.1.3.	a)	Gadījumā, ja attiecīgā iekārta nav ne iekārta ar fiksētām eitektiskām akumulatīvām plātnēm, ne iekārta ar sašķidrinātas gāzes sistēmām, maksimālais aukstuma aģenta daudzums, ko noteicis ražotājs vai ko normāli var ievietot, jāievieto tam paredzētā vietā tad, kad virsbūves iekšējā vidējā temperatūra sasniegusi virsbūves ārējo vidējo temperatūru (+30°C). Durvis, lūkas un citas atveres jāaizver, un maksimālā režīmā jāiedarbina iekšējās ventilācijas ierīces (ja tādas ir). Ja iekārta ir jauna, tad brīdī, kad sasniegta temperatūra, kas noteikta klasei, kurā attiecīgo iekārtu paredzēts iedalīt, virsbūves iekšpusē jāieslēdz sildīšanas agregāts, kura siltumspēja ir vienāda ar 35 % no siltuma daudzuma, kas tiek apmainīts cauri sienām nepārtraukta darbības režīma laikā.  Pārbaudes laikā aukstuma aģenta daudzumu papildināt nedrīkst.

b)	Gadījumos, kad ir iekārta ar fiksētām eitektiskām akumulatīvām plātnēm, pārbaudē jāietver sagatavošanas fāze eitektiskā šķīduma sasalšanai. Šim nolūkam, kad virsbūves iekšējā vidējā temperatūra un plātņu temperatūra sasniegusi virsbūves ārējo vidējo temperatūru (+30°C), pēc durvju un lūku aizvēršanas jāiedarbina plātņu dzesēšanas ierīce un jāatstāj darbojamies 18 stundas bez pārtraukuma.  Ja plātņu dzesēšanas ierīces sastāvā ietilpst cikliski strādājošs mehānisms, tad kopējam šīs ierīces darbības ilgumam jābūt 24 stundas. Ja iekārta ir jauna, tad, tiklīdz  apstādināta dzesēšanas ierīce un kad sasniegta temperatūra, kas noteikta klasei, kurā attiecīgo iekārtu paredzēts iedalīt, virsbūves iekšpusē jāieslēdz sildīšanas agregāts, kura siltumspēja ir vienāda ar 35 % no siltuma daudzuma, kas tiek apmainīts cauri sienām nepārtraukta darbības režīma laikā.  Pārbaudes laikā šķīdumu atkārtoti sasaldēt nedrīkst.

c)	Gadījumos, kad iekārta aprīkota ar sašķidrinātas gāzes sistēmām, piemērojama šāda pārbaudes kārtība: kad virsbūves iekšējā vidējā temperatūra sasniegusi virsbūves ārējo vidējo temperatūru (+30°C), sašķidrinātai gāzei paredzētās tvertnes piepildāmas līdz līmenim, kā to paredzējis ražotājs. Tad jāaizver  durvis, lūkas un citas atveres, kā tas notiek normālas darbības laikā, un maksimālā režīmā jāiedarbina iekšējās ventilācijas ierīces (ja tādas ir). Termostats jānoregulē ne vairāk kā 2 grādus zem robežtemperatūras, kas noteikta klasei, kurā iekārtu paredzēts iedalīt. Tad jāuzsāk virsbūves atdzesēšana. Virsbūves atdzesēšanas laikā vienlaicīgi tiek atjaunots patērētā aukstuma aģenta daudzums. Šī atjaunošana paredzama

vai nu laika posmā, kas atbilst intervālam starp dzesēšanas uzsākšanu un brīdi, kad pirmo reizi sasniegta temperatūra, kas noteikta klasei, kurā iekārtu paredzēts iedalīt,

vai trīs stundu ilgā laika posmā, skaitot no dzesēšanas uzsākšanas, izvēloties īsāko no šiem laika posmiem.

Pēc šī perioda pārbaudes laikā aukstuma aģentu vairs nepapildina.

Ja tā ir jauna iekārta, tad brīdī, kad sasniegta attiecīgās klases temperatūra, virsbūves iekšpusē jāieslēdz sildīšanas agregāts, kura siltumspēja ir vienāda ar 35 % no siltuma daudzuma, kas tiek apmainīts cauri sienām nepārtrauktas darbības režīma laikā.

Noteikumi, kas attiecas uz visu tipu saldēšanas iekārtām

3.1.4.	Virsbūves vidējā ārējā temperatūra un vidējā iekšējā temperatūra jānolasa ne retāk kā reizi 30 minūšu laikā.

3.1.5.	Pārbaude jāturpina vēl 12 stundas pēc tam, kad virsbūves iekšējā vidējā temperatūra sasniegusi zemāko robežtemperatūru, kas noteikta klasei, kurā iekārtu paredzēts iedalīt (A = +7°C, B = –10°C, C = –20°C, D = 0°C), vai arī, ja tā ir iekārta ar fiksētām eitektiskām plātnēm, – pēc dzesēšanas agregāta izslēgšanas.

Atbilstības kritērijs

3.1.6.	Pārbaudes rezultāti uzskatāmi par apmierinošiem tad, ja virsbūves iekšējā vidējā temperatūra iepriekšminētā 12 stundu perioda laikā nepārsniedz minēto zemāko robežtemperatūru.

### 3.2.	Mehāniskā saldēšanas iekārta

Pārbaudes metode

3.2.1.	Pārbaude veicama šā papildinājuma 3.1.1. un 3.1.2. punktā minētajos apstākļos.

Pārbaudes procedūra

3.2.2.	Kad virsbūves iekšējā vidējā temperatūra ir sasniegusi ārējo vidējo temperatūru (+30°C), durvis, lūkas un citas atveres jāaizver un maksimālā režīmā jāiedarbina saldēšanas agregāts un iekšējās ventilācijas ierīces (ja tādas ir). Ja iekārta ir jauna, tad brīdī, kad sasniegta temperatūra, kas noteikta klasei, kurā attiecīgo iekārtu paredzēts iedalīt, virsbūves iekšpusē jāieslēdz sildīšanas agregāts, kura siltumspēja ir vienāda ar 35 % no siltuma daudzuma, kas tiek apmainīts cauri sienām nepārtraukta darbības režīma laikā.

3.2.3.	Virsbūves vidējā ārējā temperatūra un vidējā iekšējā temperatūra jānolasa ne retāk kā reizi 30 minūšu laikā.

3.2.4.	Pārbaude turpināma vēl 12 stundas pēc tam, kad virsbūves vidējā iekšējā temperatūra sasniegusi:

A, B un C klasei – zemāko robežtemperatūru, kas noteikta klasei, kurā iekārtu paredzēts iedalīt (A = 0°C, B = –10°C, C = – 20°C), vai

D, E un F klasei – robežu, kura nav zemāka par augstāko robežtemperatūru, kas noteikta klasei, kurā iekārtu paredzēts iedalīt (D = 0°C, E = –10°C, F = –20°C).

Atbilstības kritērijs

3.2.5.	Pārbaudes rezultāti uzskatāmi par apmierinošiem, ja saldēšanas agregāts, neņemot vērā nekādu saldēšanas bloka automātisko atkausēšanu, spēj uzturēt paredzēto temperatūru iepriekšminēto 12 stundu periodu laikā.

3.2.6.	Ja saldēšanas agregāts kopā ar visu papildaprīkojumu, lai noteiktu tā lietderīgo saldēšanas jaudu noteiktajās atskaites temperatūrās, izturējis pārbaudi atsevišķi un ja kompetentā iestāde ir šos rezultātus atzinusi, tad pārvadāšanas iekārtu var apstiprināt par mehānisko saldēšanas iekārtu bez darbības efektivitātes pārbaudes ar nosacījumu, ka agregāta lietderīgā saldēšanas jauda nepārtrauktas darbības režīmā pārsniedz attiecīgai klasei atbilstošo caur sienām zaudēto siltuma apjomu, kas reizināts ar koeficientu 1,75.

3.2.7.	Ja mehānisko saldēšanas agregātu aizvieto ar kāda cita tipa agregātu, kompetentā iestāde var:

a)	pieprasīt veikt 3.2.1.–3.2.4. punktā aprakstītās pārbaudes un kontroli vai

b)	pārliecināties, ka jaunā mehāniskā saldēšanas agregāta lietderīgā saldēšanas jauda temperatūrā, kas paredzēta attiecīgās klases iekārtai, ir vismaz vienāda ar to, kāda tā ir nomainītajam agregātam, vai

c)	pārliecināties, ka jaunā mehāniskā saldēšanas agregāta lietderīgā saldēšanas jauda atbilst 3.2.6. punktā noteiktajām prasībām.

### 3.3.	Sildīšanas iekārta

Pārbaudes metode

3.3.1.	Tukšā iekārta ievietojama izolētā kamerā, kuras temperatūra uzturama vienmērīga un nemainīga pēc iespējas zemākā līmenī. Kamerā gaisam jācirkulē tā, kā aprakstīts šā papildinājuma 2.1.5. punktā.

3.3.2.	Pret radiācijas iedarbību nodrošināti temperatūras mērīšanas instrumenti jānovieto virsbūves iekšpusē un ārpusē vietās, kas minētas šā papildinājuma 1.3. un 1.4. punktā.

Pārbaudes procedūra

3.3.3.	Durvis, lūkas un citas atveres jāaizver un maksimālā režīmā jāiedarbina sildīšanas iekārta un iekšējās ventilācijas ierīces (ja tādas ir).

3.3.4.	Virsbūves vidējā ārējā temperatūra un vidējā iekšējā temperatūra jānolasa ne retāk kā reizi 30 minūšu laikā.

3.3.5.	Pārbaude turpināma vēl 12 stundas pēc tam, kad starpība starp virsbūves vidējo iekšējo temperatūru un virsbūves vidējo ārējo temperatūru sasniegusi līmeni, kas atbilst klasei, kurā iekārtu paredzēts iedalīt. Ja iekārta ir jauna, iepriekšminēto temperatūras starpību palielina par 35 %.

Atbilstības kritērijs

3.3.6.	Pārbaudes rezultāti uzskatāmi par apmierinošiem, ja sildīšanas agregāts spēj uzturēt noteikto temperatūras starpību iepriekšminētās 12 stundas.

4.	Agregāta lietderīgās saldēšanas jaudas W0 mērīšanas kārtība, kad iztvaicētājs nav apsarmojis

4.1.	Vispārīgi principi

4.1.1.	Tad, kad agregāts ir piestiprināts kalorimetram vai izolētas pārvadāšanas iekārtas virsbūvei un darbojas nepārtraukti, tā jauda ir:

Wo=Wj + UT,

kur U ir kalorimetra vai izolētās virsbūves siltuma zudums W/°C,

T ir starpība starp kalorimetra vai izolētās virsbūves vidējo iekšējo temperatūru Ti un vidējo ārējo temperatūru Te (K),

Wj ir siltuma jauda, ko izkliedē ventilators sildītājs, lai temperatūru uzturētu līdzsvarā.

4.2.	Pārbaudes metode

4.2.1.	Saldēšanas agregāts tiek pievienots kalorimetram vai pārvadāšanas iekārtas izolētajai virsbūvei.

Abos gadījumos siltuma zuduma daudzumu mēra pie vienas vidējās sienas temperatūras pirms jaudas pārbaudes. Lai, nosakot lietderīgo saldēšanas jaudu, katrā termiskajā līdzsvarā būtu ņemta vērā vidējā sienu temperatūra, tad, pamatojoties uz pārbaudes stacijas pieredzi, tiek aprēķināts aritmētiskās korekcijas koeficients.

Lai iegūtu pēc iespējas precīzākus rezultātus, ieteicams izmantot kalibrētu kalorimetru.

Mērījumi jāizdara un pārbaude jāveic saskaņā ar iepriekš 1.1.–2.1.8. punktā aprakstīto kārtību, tomēr ir pietiekami, ja izmēra tikai siltuma zudumu U; šā koeficienta vērtību aprēķina, izmantojot šādu attiecību:

U=WΔTm,

kur

W	ir siltumspēja (vatos), ko izkliedē iekšējais sildītājs un ventilatori;

ΔTm	ir atšķirība starp vidējo iekšējo temperatūru Ti un vidējo ārējo temperatūru Te;

U	ir siltuma plūsma uz katra grāda starpību starp gaisa temperatūru kalorimetra vai pārvadāšanas iekārtas agregāta iekšpusē un ārpusē, ko mēra, kad saldēšanas agregāts pievienots.

Kalorimetru vai pārvadāšanas iekārtas agregātu ievieto pārbaudes kamerā. Ja tiek izmantots kalorimetrs, UΔT nedrīkst pārsniegt 35 % no kopējās siltuma plūsmas Wo.

Kalorimetram vai pārvadāšanas iekārtas agregātam jābūt pastiprināti izolētam.

4.2.2. 	Instrumenti

Pārbaudes stacijas jāapgādā ar tādiem instrumentiem, lai U vērtību varētu izmērīt ar precizitāti līdz ±5%. Siltumpārnese gaisa noplūdes dēļ nedrīkst pārsniegt 5 % no kopējās siltumpārneses caur kalorimetru vai pārvadāšanas iekārtas agregātu.  Saldēšanas jaudu nosaka ar precizitāti līdz ±5%.

Kalorimetra vai pārvadāšanas iekārtas agregāta instrumentiem jāatbilst 4. 1.3. un 4.1.4. punktā minētajam. Jāmēra šādi raksturlielumi.

a)	Gaisa temperatūras:	vismaz četri termometri vienmērīgi jāizvieto pie iztvaicētāja ieejas;

vismaz četri termometri vienmērīgi jāizvieto pie iztvaicētāja izejas;

vismaz četri termometri vienmērīgi jāizvieto pie saldēšanas agregāta ieejas(-ām);

termometriem ir jābūt nodrošinātiem pret radiācijas iedarbību.

Temperatūras mērījumu sistēmas precizitātei jābūt  0,2 K robežās.

b)	Enerģijas patēriņš: 	 jābūt pieejamiem instrumentiem saldēšanas agregāta elektroenerģijas vai degvielas patēriņa izmērīšanai.

Elektroenerģijas un degvielas patēriņš jāaprēķina ar precizitāti līdz 0,5%.

c)	Griešanās ātrums:	 jābūt pieejamiem instrumentiem kompresoru un ventilatoru griešanās ātruma izmērīšanai vai arī, ja tiešo mērījumu izdarīšana nav lietderīga, instrumentiem, kas palīdz šos ātrumus aprēķināt.

Griešanās ātrums jāizmēra ar precizitāti līdz ± 1%.

d)	Spiediens:	gadījumos, kad iztvaices ierīce aprīkota ar spiediena regulatoru, kondensators, iztvaices ierīce un kompresora ieeja jāaprīko ar augstas precizitātes mērinstrumentiem (ar precizitāti līdz ±1%).

4.2.3. 	Pārbaudes apstākļi

i)	Vidējā gaisa temperatūru saldēšanas agregāta ieejā(-ās) jāuztur 30 °C + 0,5 K līmenī.

Maksimālā temperatūras starpība starp siltāko un aukstāko punktu nedrīkst pārsniegt 2 K.

ii)	Kalorimetra vai pārvadāšanas iekārtas agregāta iekšpusē (pie gaisa ieplūdes atveres iztvaicētājā) ir jābūt trīs dažādu līmeņu temperatūrām diapazonā no -25 °C līdz +12 °C, to izvēle atkarīga no agregāta veida, un vienam no temperatūras līmeņiem ar precizitāti ±1 °C jābūt tās minimālās robežtemperatūras līmenī, kas paredzēta klasei, kurā ražotājs prasa iekārtu iekļaut.

Vidējā iekšējā gaisa temperatūra uzturama ar precizitāti līdz ±0,5 K.Mērot saldēšanas jaudu, siltums, kas izkliedēts kalorimetrā vai pārvadāšanas iekārtas agregātā, uzturams nemainīgā līmenī ar precizitāti ±1%.

Nododot saldēšanas agregātu pārbaudei, ražotājam ir pienākums iesniegt:

–	dokumentus, kuros dots pārbaudāmā agregāta apraksts;

–	tehnisko dokumentāciju, kurā ietverti svarīgākie agregāta darbības parametri un noteiktas pieļaujamās nobīdes;

–	jau pārbaudīto iekārtas sēriju raksturlielumi un

–	 informācija par to, kāds(-i) enerģijas avots(-i) tiks izmantots(-i) pārbaudes laikā.

4.3.	Pārbaudes kārtība

4.3.1.	Pārbaude sadalāma divos galvenajos posmos: dzesēšanas fāze un lietderīgās saldēšanas jaudas mērīšana trīs pieaugošā secībā noteiktu temperatūru līmeņos.

a)	Dzesēšanas fāze. Kalorimetra vai pārvadāšanas iekārtas sākuma temperatūrai jābūt 30 °C ± 3 K. Tad tā jāpazemina līdz šādai temperatūrai: -25 °C “-20 °C” klasei, -13 °C “-10 °C” klasei vai -2 °C “0 °C” klasei;

b)	Lietderīgās saldēšanas jaudas aprēķināšana katrā iekšējās temperatūras līmenī.

Pirmā pārbaude izdarāma vismaz četras stundas katrā temperatūras līmenī un, lai stabilizētu siltumpārnesi starp kalorimetra vai pārvadāšanas iekārtas agregāta iekšpusi un ārpusi, procesu regulē ar (saldēšanas agregāta) termostata palīdzību.

Otrā pārbaude veicama, termostatam nedarbojoties, lai varētu noteikt maksimālo saldēšanas jaudu, ar iekšējā sildītāja siltumspēju radot līdzsvara stāvokli katrā temperatūras līmenī, kā paredzēts 4.2.3. punktā.

Otrās pārbaudes ilgumam jābūt vismaz četras stundas.

Pirms pāriet no viena temperatūras līmeņa uz otru, kalorimetra apvalks vai pārvadāšanas iekārtas agregāts mehāniski jāatkausē.

Ja saldēšanas agregātu var darbināt ar dažāda veida enerģiju, tad pārbaude atkārtojama, izmantojot katru šo veidu.

Ja kompresoru darbina transportlīdzekļa dzinējs, pārbaude veicama gan ar minimālo, gan nominālo ražotāja noteikto kompresora griešanās ātrumu.

Ja kompresoru darbina kustībā esošs transportlīdzeklis, pārbaude veicama ar minimālo ražotāja noteikto kompresora griešanās ātrumu.

4.3.2.	Tāda pati kārtība piemērojama turpmāk aprakstītajai entalpijas metodei, bet šajā gadījumā katrā temperatūras līmenī jāmēra arī iztvaicētāja ventilatoru izkliedētais siltuma daudzums.

Šo metodi var izmantot arī standarta iekārtu pārbaudē. Šajā gadījumā lietderīgo saldēšanas jaudu mēra, reizinot aukstuma aģenta plūsmu (m) ar entalpijas starpību starp aukstuma aģenta tvaikiem, ko izvada no agregāta (ho), un šķidrumu pie agregāta ievades (hi).

Lai aprēķinātu lietderīgo saldēšanas jaudu, atņem iztvaicētāja ventilatora radīto siltumu (Wf). Wf ir grūti aprēķināt, ja iztvaicētāja ventilatorus darbina ārējs dzinējs, šajā gadījumā nav ieteicams izmantot entalpijas metodi. Ja ventilatorus darbina iekšējie elektromotori, elektroenerģiju aprēķina, izmantojot attiecīgus instrumentus, kuru precizitāte ir ± 3%, aukstuma aģenta plūsmu mērot ar precizitāti ± 3%.

Siltuma līdzsvaru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Wo = (ho - hi) m - Wf.

Piemērotās metodes ir aprakstītas standartos ISO 971, BS 3122, DIN, NEN u. tml. Lai panāktu siltuma līdzsvaru, iekārtā ievieto elektrisko sildītāju.

4.3.3.	Drošības pasākumi

Tā kā pārbaudes lietderīgās saldēšanas jaudas noteikšanai tiek veiktas apstākļos, kad saldēšanas agregāta termostats ir atvienots, jāievēro šādi drošības pasākumi:

ja iekārtai ir karstās gāzes inžektora sistēma, tai pārbaudes laikā jābūt neaktīvā stāvoklī;

ja saldēšanas agregāts ir aprīkots ar automātiskās regulācijas sistēmu, kas cilindrus iztukšo atsevišķi (lai agregāta saldēšanas jaudu pielāgotu no dzinēja saņemtai jaudai), pārbaude veicama, izmantojot tādu cilindru skaitu, kāds nepieciešams attiecīgās temperatūras nodrošināšanai.

4.3.4.	Kontrole

Pārbaudes protokolā jānorāda pārbaudē izmantotās metodes un jāpārbauda:

i)	vai atkausēšanas sistēma un termostats darbojas pareizi;

ii)	vai gaisa cirkulācijas ātrums atbilst ražotāja noteiktajam.

Ja nepieciešams izmērīt saldēšanas agregāta iztvaicētāja ventilatoru gaisa plūsmu, izmanto metodes, ar kurām iespējams izmērīt kopējo pārvietoto gaisa tilpumu. Ir ieteicams izmantot kādu no attiecīgajiem esošajiem standartiem, t. i., BS 848, ISO 5801, AMCA 210-85, DIN 24163, NFE 36101, NF X10.102, DIN 4796;

iii)	vai aukstuma aģents, kas izmantots pārbaudes laikā, atbilst ražotāja norādītajam.

4.4.	Pārbaudes rezultāti

4.4.1.	ATP minētā saldēšanas jauda ir tā, kas ir saistīta ar vidējo temperatūru iztvaicētāja ieejā(-ās). Temperatūras mērīšanas instrumentiem ir jābūt nodrošinātiem pret radiācijas iedarbību.

5.	Ekspluatācijā esošas iekārtas izolācijas spējAS pārbaude

Lai saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 1. punkta b) un c) apakšpunktu pārbaudītu katras ekspluatācijā esošas iekārtas daļas izolācijas spēju, kompetentās iestādes var

izmantot šā papildinājuma 2.1.1.–2.3.2. punktā minētās metodes vai

norīkot ekspertus, lai tie novērtētu iekārtas turpmāko piemērotību vienai vai otrai izolācijas iekārtu kategorijai. Šie eksperti ņem vērā šādus aspektus un, izdarot secinājumus, pamatojas uz šādu informāciju.

5.1.	Iekārtas vispārējā apskate

Šo apskati veic, pārbaudot iekārtu, lai noskaidrotu:

i)	vai iekārtai ir uzstādīta pastāvīga ražotāja plāksnīte, ko piestiprinājis ražotājs,

ii)	kāda ir izolācijas apšuvuma konstrukcija,

iii)	izmantotā izolācijas metode,

iv)	kāds ir sienu uzbūves veids un stāvoklis,

v)	izolētā nodalījuma stāvoklis,

vi)	sienu biezums,

un lai veiktu attiecīgus novērojumus saistībā ar iekārtas izolācijas spēju. Šim nolūkam eksperti var likt atsevišķas iekārtas daļas demontēt un var pieprasīt nodot viņu rīcībā visu pārbaudei nepieciešamo dokumentāciju (shēmas, pārbaudes protokolus, specifikācijas, faktūrrēķinus u. c.).

5.2.	Hermētiskuma pārbaude (cisternām nepiemēro)

Pārbaudi veicama, novērotājam atrodoties iekārtā, kas novietota spilgti apgaismotā vietā.  Var izmantot arī jebkuru precīzāku metodi.

5.3.	Lēmumu pieņemšana

i)	Ja slēdzieni par virsbūves vispārējo stāvokli ir pozitīvi, iekārtu var turpināt ekspluatēt nākamajā periodā, kas nedrīkst būt ilgāks par trīs gadiem, kā sākotnēji noteiktās klases izolācijas iekārtu. Ja eksperta vai ekspertu slēdzieni ir negatīvi, iekārtu var turpināt ekspluatēt tikai tad, ja tā iztur pārbaudes stacijā veiktās pārbaudes, kas atbilst šā papildinājuma 2.1.1.–2.3.2. punktā minētajām. Pēc pārbaužu izturēšanas to var turpināt ekspluatēt vēl sešus gadus.

ii) 	Pastiprināti izolētas iekārtas gadījumā tad, ja eksperta vai ekspertu slēdzieni norāda uz to, ka virsbūve nav piemērojam ekspluatācijai atbilstoši tās sākotnējai ekspluatācijas klasei, bet ir piemērota ekspluatācijai kā parastā veidā izolēta iekārta, tad to var turpināt ekspluatēt kā attiecīgās klases iekārtu vēl četrus gadus. Šajā gadījumā attiecīgi nomaina atšķirības zīmes (saskaņā ar šā pielikuma 4. papildinājumu).

iii)	Ja iekārtu veido sērijveidā ražotas šā pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta prasībām atbilstoša īpaša tipa iekārtu vienības, kas pieder vienam īpašniekam, tad papildus katras iekārtu vienības pārbaudei var veikt koeficienta K mērījumus vismaz l % no kopējā vienību skaita saskaņā ar šā papildinājuma 2.1., 2.2. un 2.3. punkta prasībām. Ja pārbaužu un mērījumu rezultāti ir pieņemami, visas attiecīgās iekārtas var turpināt ekspluatēt sešus gadus kā sākotnēji noteiktās klases izolācijas iekārtas.

6.	Ekspluatācijā esošas iekārtas termoierīču darbības efektivitātes PĀRBAUDE

Lai saskaņā ar šā pielikuma 1. papildinājuma 1. punkta b) un c) apakšpunktu pārbaudītu katras ekspluatācijā esošas saldēšanas, mehāniskās saldēšanas vai sildīšanas iekārtas termoierīču darbības efektivitāti, kompetentās iestādes var

izmantot šā papildinājuma 31., 3.2. un 3.3. punktā minētās metodes vai

norīkot ekspertus, lai tie attiecīgā gadījumā piemērotu šā pielikuma 5.1. un 5.2. punktā noteiktās prasības, kā arī šādus noteikumus.

6.1.	Saldēšanas iekārtas, izņemot iekārtas ar fiksētiem eitektiskiem akumulatoriem

Jāpārbauda, vai tukšas iekārtas iekšējo temperatūru, kas pirms tam paaugstināta līdz ārējai gaisa temperatūrai, var saskaņā ar šajā pielikumā minēto kārtību pazemināt līdz tās klases robežtemperatūrai, kurai attiecīgā iekārta piederīga, un uzturēt zem minētās robežtemperatūras periodā t,

ka t≥12ΔTΔT',	kur

ΔT ir starpība starp +30 °C un minēto robežtemperatūru un

ΔT' ir starpība starp vidējo ārējo temperatūru pārbaudes laikā un klases robežtemperatūru, ja ārējā temperatūra nav zemāka par +15 °C.

Ja rezultāti ir pieņemami, iekārtu var turpināt ekspluatēt nākamajā periodā, kas nedrīkst būt ilgāks par trīs gadiem, kā sākotnēji noteiktās klases saldēšanas iekārtu.

6.2.	Mehāniskā saldēšanas iekārta

i)	 Iekārta, kas ražoti gadu pēc šo noteikumu stāšanās spēkā [diena/mēnesis/gads]

Jāveic pārbaudes, lai pārliecinātos, vai gadījumos, kad ārējā temperatūra nav zemāka par +15 °C, tukšas iekārtas iekšējo temperatūru, kas iepriekš ir izlīdzināta ar ārējo, var samazināt līdz paredzētajai klases temperatūrai noteiktajā maksimālajā laikā (minūtēs), kā norādīts šajā tabulā.

| Ārējā temperatūra | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C, F klase | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | minū-tes |
| B, E klase | 270 | 262 | 253 | 245 | 236 | 228 | 219 | 211 | 202 | 194 | 185 | 177 | 168 | 160 | 151 | 143 | minū-tes |
| A, D klase | 180 | 173 | 166 | 159 | 152 | 145 | 138 | 131 | 124 | 117 | 110 | 103 | 96 | 89 | 82 | 75 | minū-tes |

Tukšās iekārtas iekšējā temperatūra vispirms ir jāizlīdzina ar ārējo temperatūru.

Ja rezultāti ir pozitīvi, iekārtu var turpināt ekspluatēt nākamajā periodā, kas nedrīkst būt ilgāks par trīs gadiem, kā sākotnēji noteiktās klases mehānisko saldēšanas iekārtu.

ii)	Pārejas noteikumi, kas attiecas uz ekspluatācijā esošām iekārtām

Uz iekārtām, kas ražotas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā [diena/mēnesis/gads], attiecas šādi noteikumi.

Jāveic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka gadījumos, kad ārējā temperatūra nav zemāka par +15°, tukšas iekārtas iekšējo temperatūru, kas iepriekš ir izlīdzināta ar ārējo, var sešu stundu laikā samazināt līdz šādai temperatūrai:

A, B vai C klases iekārtām – līdz minimālajai temperatūrai, kas noteikta šajā pielikumā;

D, E vai F klases iekārtām – līdz robežtemperatūrai, kas noteikta šajā pielikumā.

Ja rezultāti ir pieņemami, iekārtu var turpināt ekspluatēt nākamajā periodā, kas nedrīkst būt ilgāks par trīs gadiem, kā sākotnēji noteiktās klases mehānisko saldēšanas iekārtu.

6.3.	Sildīšanas iekārta

Jāpārbauda, vai iespējams sasniegt un ne mazāk kā 12 stundas uzturēt to starpību starp iekārtas iekšējo temperatūru un ārējo temperatūru, kas saskaņā ar šo pielikumu nosaka iekārtas piederības klasi (A klases gadījumā starpībai jābūt 22°K, bet B klases gadījumā 32°K). Ja rezultāti ir pieņemami, iekārtu var turpināt ekspluatēt nākamajā periodā, kas nedrīkst būt ilgāks par trīs gadiem, kā sākotnēji noteiktās klases sildīšanas iekārtu.

6.4.	Temperatūras mērīšanas vietas

Pret radiācijas iedarbību nodrošinātas temperatūras mērīšanas vietas jāizraugās virsbūves iekšpusē un ārpusē.

Lai izmērītu virsbūves iekšējo temperatūru (Ti), jāizraugās vismaz 2 temperatūras mērīšanas vietas virsbūves iekšpusē ne tālāk kā attiecīgi 50 cm no priekšējās sienas un 50 cm no aizmugures durvīm un ne zemāk kā 15 cm un ne augstāk kā 20 cm virs grīdas.

Lai izmērītu virsbūves ārējo temperatūru (Te), jāizraugās vismaz 2 temperatūras mērīšanas vietas vismaz 10 cm attālumā no virsbūves ārsienas un vismaz 20 cm attālumā no kondensatora gaisa ieplūdes vietas.

Par galīgo lasījumu būtu jāuzskata zemākais temperatūras rādījums no virsbūves iekšpuses un augstākais rādījums no virsbūves ārpuses.

6.5.	Noteikumi, kas kopīgi saldēšanas, mehāniskās saldēšanas un sildīšanas iekārtām

i)	Ja pārbaudes rezultāti ir neapmierinoši, saldēšanas, mehāniskās saldēšanas vai sildīšanas iekārtu var turpināt ekspluatēt kā sākotnējās klases iekārtu tikai tad, ja tā iztur pārbaudes stacijā veiktās pārbaudes, kā aprakstīts šā papildinājuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā. Pēc pārbaužu izturēšanas to var turpināt ekspluatēt vēl sešus gadus.

ii)	Ja iekārtu veido noteikta tipa sērijveidā ražoti saldēšanas, mehāniskās saldēšanas vai sildīšanas agregāti, kas atbilst šā pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta prasībām un pieder vienam īpašniekam, tad papildus termoierīču vispārējā stāvokļa novērtējumam var noteikt dzesēšanas vai sildīšanas ierīču efektivitāti ne mazāk kā 1 % no kopējā ierīču skaita, to veicot pārbaudes stacijā saskaņā ar šā papildinājuma 3.1., 3.2. un 3.3. punktā minētajiem noteikumiem.  Ja apskates un mērījumu rezultāti ir pozitīvi, visas attiecīgās iekārtas var turpināt ekspluatēt nākamajā sešu gadu periodā kā sākotnēji noteiktās klases iekārtas.

7.	Pārbaudes protokolI

Pēc katras pārbaudes ekspertam jāsagatavo pārbaudītajai iekārtai atbilstošs tipa pārbaudes protokols pēc kāda no turpmāk norādītajiem paraugiem (1.–10.).

1.A PARAUGS

Pārbaudes protokols

Sagatavots saskaņā ar Nolīguma par ātrbojīgo pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)

Pārbaudes protokols Nr. ……..

1. daļa

Iekārtas specifikācijas (izņemot cisternas šķidru pārtikas produktu pārvadāšanai)

Pilnvarota pārbaudes stacija/eksperts: 1/

Nosaukums / vārds uzvārds..……………………………………………………………………

Adrese …………………………………………………………………………………………

Iekārtas tips: 2/

marka ……………;  reģistrācijas numurs……………………;  sērijas numurs..…………….;

ekspluatācijas uzsākšanas datums ……………………………………………………………

tara3/….……………………………………..kg;  kravnesība 3/ ……..………………………kg

Virsbūve:

marka un tips ............................................	; identifikācijas numurs ...……………………

izgatavotājs …............................................................…….....................…...….....................

īpašnieks vai lietotājs  ………………………………………………………………………

pārbaudei nodevis.....................................................................................……...…....................

izgatavošanas datums ….................……………………………………………………………

Pamatizmēri:

ārpuse: garums……..…..…. m,	platums ………… m, 	augstums..……………… m;

iekšpuse: garums ….……… m, 	platums …...…..... m, 	augstums..……………… m

Kopējais grīdas laukums ………………………………………………………………… m2

Izmantojamais iekšējais virsbūves tilpums ………………………………………………… m3

1.A paraugs (turpinājums)

Virsbūves iekšējās virsmas kopējais laukums Si…………………………………………… m2

Virsbūves ārējās virsmas kopējais laukums Se……………………...…………………… m2

Vidējais virsmas laukums: …………..……………………………………… m2

Virsbūves sienu specifikācijas: 4/

augšpuse ……………………………………………………………………………………

apakšpuse ……………………………………………………………………………………

malas 	……………………………………………………………………………………

Virsbūves uzbūves īpatnības: 5/

durvju skaits ……………………………………………………………………………………

ventilācijas lūku atrašanās vieta ………………………………………………………………

un ledus iekraušanas atveru izmēri .....………………………………...……………………

Papildaprīkojums 6/ 	………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..……………..

Koeficients K = ………………………………………………………………………………W/m2.K

1.B PARAUGS

Pārbaudes protokols

Sagatavots saskaņā ar Nolīguma par ātrbojīgo pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos (ATP)

Pārbaudes protokols Nr. ......

1. daļa

Šķidru pārtikas produktu pārvadāšanai paredzētu cisternu specifikācijas

Pilnvarota pārbaudes stacija/eksperts: 1/

Nosaukums/vārds, uzvārds ……………………………………………………………………..

Adrese …………………………………………………………………………………………

Cisternas tips2/:

marka...………….;	reģistrācijas numurs…………;	 sērijas numurs………….……;

ekspluatācijas uzsākšanas datums …………………………………………………………

tara3/ ……………...………………kg;	    kravnesība 3/ ...……..…..……………………kg

Cisterna:

marka un tips ..................…...............;	 identifikācijas numurs ...…………………....……;

izgatavotājs …...................................................................................…...…..…............…....

īpašnieks vai lietotājs ………………………………………………………………………

pārbaudei nodevis .....................................................................................……...…...................

izgatavošanas datums ….................……………………………………………………………

Pamatizmēri:

ārpuse: cilindra garums ……..…….m, lielā ass …….….	 m, mazā ass ……….…..…… m

iekšpuse: cilindra garums ………….m, lielā ass ……….	 m, mazā ass ………..……… m

lietderīgais iekšējais tilpums ............……………………………………………………. m3

1.B paraugs (turpinājums)

katra nodalījuma iekšējais tilpums .........………………………….………………… m3

cisternas iekšējās virsmas kopējais laukums Si…………………………….…………m2

katra nodalījuma iekšējās virsmas laukums Si1……..…..………., Si2 ……………… m2

cisternas ārējās virsmas kopējais laukums Se…………………………………………m2

cisternas vidējais virsmas laukums: …………..………..…...………… m2

Virsbūves sienu specifikācijas4/: 	…………………………………………………………

Cisternas uzbūves īpatnības5/: 	…………………………………………………………….….

iepildīšanas atveru skaits, izmēri un apraksts ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………

iepildīšanas atveru vāku apraksts ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

izvadcauruļu skaits, izmēri un apraksts ………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..……..…

cisternu rāmju skaits un apraksts ………………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………..………..

Papildaprīkojums ….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2.A PARAUGS

2. daļa

Iekārtu, izņemot šķidriem pārtikas produktiem paredzētas cisternas, vispārējā siltumpārneses koeficienta mērījumi saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 2.1. punktu

Pārbaudes metode: iekšējā dzesēšana/iekšējā sildīšana1/

Iekārtas durvju un citu atvērumu aizvēršanas diena un laiks: ………………………………….….

Vidējie lielumi iegūti pēc …………	 stundu nepārtrauktas darbības

(no plkst. ..... līdz plkst. ………	 ):

a)	virsbūves vidējā ārējā temperatūra: 	Te = . . . . . . . . . . . °C ± …………………..K

b)	virsbūves vidējā iekšējā temperatūra: 	Ti = . . . . . . . . . . . . °C ± …………………K

c)	vidējā iegūtā temperatūru starpība: ΔT = …………………………………………K

Maksimālā temperatūra (M):

virsbūves ārpusē ………………………………………………………………………...K

virsbūves iekšpusē 	......……………………………………………………………K

Virsbūves sienu vidējā temperatūra  …………………………………………………°C

Siltummaiņa darba temperatūra2/ 	 ………………………………………………………..°C

Atmosfēras rasas punkts virsbūves ārpusē nepārtrauktas darbības režīmā2/

………………..........................…… °C ± ………………………...................…………………K

Pārbaudes kopējais ilgums ………………………………………………………………………h

Nepārtrauktas darbības ilgums ……………………………………………………………..……h

Silltummaiņu patērētā jauda: W1 ……………………………………………………………..…W

Ventilatoru absorbētā jauda: W2 …………………………………………………………………W

Vispārējais siltumpārneses koeficients, kas aprēķināts pēc šādas formulas:

pārbaude ar iekšējo dzesēšanu  1/ 	K  =  W1  −W2S .ΔT

pārbaude ar iekšējo sildīšanu 1/

K =……………………….	W/m2K

2.A paraugs (turpinājums)

Maksimālā pieļaujamā mērījumu kļūda, izmantojot attiecīgo pārbaudes metodi…………………%

Piezīmes3/: 	 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

(Aizpildīt tikai gadījumos, ja iekārtai nav termoagregātu.)

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi IN/IR1/. periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem gadiem, proti, līdz  ……………………………………………………………………………………………………

Vieta:	…………………………………..

Datums:	...................	………………………………….

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

2.B PARAUGS

2. daļa

Šķidru pārtikas produktu pārvadāšanai paredzēto cisternu vispārējā siltumpārneses koeficienta mērījumi saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 2.2. punktu

Pārbaudes metode: iekšējā sildīšana

Iekārtas atveru aizvēršanas datums un laiks .............……………………………………………

Vidējie rādītāji, kas iegūti pēc ………...……………..........…...	 stundu nepārtrauktas darbības

(no plkst. ...…..	līdz plkst.……………):

a)	cisternas vidējā ārējā temperatūra: Te = ……………	°C ± …………………..K

b)	cisternas vidējā iekšējā temperatūra:

Ti=Sin.TinSin				= …………..	°C± ……………………….K

c)	vidējā iegūtā temperatūru starpība: ΔT ……………………………………………..K

Maksimālā temperatūra (M):

cisternas iekšpusē ……………………………………………………….…………………K

katra nodalījuma iekšpusē .........………………………………………………………..........K

cisternas ārpusē ...…………………………………………………………………………K

Cisternas sienu vidējā temperatūra ......................………………………………………………°C

Pārbaudes kopējais ilgums ………………………………………………………………….……h

Nepārtrauktas darbības ilgums ……………………………………………………………………h

Silltummaiņu patērētā jauda: W1 …………………………………………………………………W

Ventilatoru absorbētā jauda: W2 …………………………………………………………………W

Vispārējais siltumpārneses koeficients, kas aprēķināts pēc šādas formulas:

K = ………….	 W/m2K

2.B paraugs (turpinājums)

Maksimālā pieļaujamā mērījumu kļūda, izmantojot attiecīgo pārbaudes metodi …………………………………………………..…….%

Piezīmes1/: ………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………

(Aizpildīt tikai gadījumos, ja iekārtai nav termoagregātu.)

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi IN/IR2/. periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem gadiem, proti, līdz ………………………………………………………………………………………………………

Vieta: ………...……

Datums: ...............	Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

......................

3. PARAUGS

2. daļa

Ekspluatācijā esošas iekārtas izolācijas spējas kontrole uz vietas, ko veicis eksperts saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 5. punktu

Kontrole veikta, pamatojoties uz ............... (datums) pārbaudes protokolu Nr. ................,	 ko izdevis pilnvarotas pārbaudes stacijas eksperts (vārds, uzvārds un adrese)	..…………………………………………………………………………………………………

Tehniskais stāvoklis kontroles brīdī:

augšējā virsma ……………………………………………………………………………………

sānu malas …………………………………………………………………………………...…...

gala siena …………………………………………………………………………………………

pamatne............…………………………………………………………………………………...

durvis un atveres .…………………………………………………………………………………

blīvējums……………………………………………………………………………….…………

tīrīšanas notekatveres …………………………………………………………………………….

hermētiskums	 	…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Iekārtas koeficients K pirms ekspluatācijas uzsākšanas (kā uzrādīts iepriekšējā pārbaudes protokolā)

…………………………………………………………………………………………… W/m2K

Piezīmes: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi IN/IR1/. periodā, kas nepārsniedz trīs gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Vieta:	………………………………………..

Datums:	………………………………………..	……………………………..

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

4.A PARAUGS

3. daļa

Tādu saldēšanas iekārtu dzesēšanas ierīču efektivitātes noteikšana pilnvarotā pārbaudes stacijā, kurās izmanto ledu vai sauso ledu, saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.1. punktu, izņemot 3.1.3. punkta b) un c) apakšpunktu

Dzesēšanas ierīce:

dzesēšanas ierīces apraksts ……………………………………………………………………

aukstuma aģenta raksturojums …………………………………………………………………

nominālais aukstuma aģenta iepildīšanas daudzums, 
ko noteicis izgatavotājs ……...............................kg

faktiskais iepildītais aukstuma aģenta daudzums, kas izmantots pārbaudes veikšanai………………………………..........…kg

piedziņa autonoma/atkarīga/no tīkla1/ …………………………………………………………

dzesēšanas ierīce noņemama/nenoņemama1/ …………………………………………………

izgatavotājs ……….…………………………………………………………………………

tips, sērijas numurs …………………………………………………………………………

izgatavošanas gads …………………………………………………………………………

iepildīšanas ierīce (apraksts, izvietojums; nepieciešamības gadījumā pievienot zīmējumu)

…………………………………………………………………………………………………

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ………………………………………………………………

elektrisko ventilatoru jauda…………………………………………………………….…W

darba ražīgums ……………………………………………………………….……..……m3/h

cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums …………….…	m2, garums ..…………………….…….m

Gaisa iesūkšanas atveres aizsargrežģis, apraksts1/……………………………………………

4.A paraugs (turpinājums)

Automātiskās ierīces 	……………………………………………………………………………

Vidējās temperatūras pārbaudes sākumā:

iekšpusē ………………………………...		°C ± …………………………………K

ārpusē ……………………………….			°C ± …………………………..……...K

rasas punkts pārbaudes kamerā ………		°C ± ……………………………….…K

Iekšējās sildīšanas sistēmas jauda ………………………………………………………………W

Iekārtas durvju un citu atveru aizvēršanas datums un laiks ……………………………..…………..

Vidējās temperatūras rādītāji virsbūves iekšpusē un ārpusē un/vai līkne, kas attēlo šīs temperatūras svārstības laikā………………………………………………………………………………………

Piezīmes: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi …………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, ne ilgāku par sešiem gadiem, proti, līdz …………………………………………………………………………………………………………

Vieta:	……………………………………….

Datums:	……………………………………….	………………………………..

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

4.B PARAUGS

3. daļa

Saldēšanas iekārtu ar eitektiskām akumulatīvām plātnēm dzesēšanas ierīču efektivitātes noteikšana pilnvarotā pārbaudes stacijā saskaņā ar ATP 1. pielikuma, 2. papildinājuma 3.1. punktu, izņemot 3.1.3. punkta a) un c) apakšpunktu

Dzesēšanas ierīce:

apraksts ………………………………………………………………………………………..

eitektiskā šķīduma raksturojums……………………………………………………….……

nominālais eitektiskā šķīduma iepildīšanas daudzums, 
ko noteicis izgatavotājs …………………………………………………………kg

latentais siltums sasalšanas temperatūrā  ……....°C pēc izgatavotāja datiem ...…......kJ/kg

dzesēšanas ierīce noņemama/nenoņemama1/

piedziņa autonoma/atkarīga/no tīkla1/

izgatavotājs .…….…………………………………………………………………………

tips, sērijas numurs ..………………………………………………………………………

izgatavošanas gads ……………………………………………………………………...…

eitektiskās plātnes: marka...…………...…........;	 tips……………………….…………

plātņu izmēri un skaits, izvietojums; attālums no sienām (pievienot zīmējumu)

…………………………………………………………………………………………………

kopējā aukstuma rezerve pēc izgatavotāja datiem sasaldēšanas temperatūrai

temperatūrai ……………………..	kJ, ja	……………………………°C

Iekšējās ventilācijas ierīces (ja tādas ir):

apraksts……………………………………………………………………………………..

automātiskās ierīces 	………………………………………………………………………

4.B paraugs (turpinājums)

Mehāniskā saldēšanas ierīce (ja ir):

marka 	……………………………;	tips 	…………………;	 Nr. ……..……

atrašanās vieta …………………………………………………………………………..

kompresors: marka ..……………….;	tips 	…………………………………………..

piedziņas tips ……………………………………………………………………………

aukstuma aģents…………………………………………………………………………

kondensators…………………………………………………..…………………………

saldēšanas jauda pēc izgatavotāja datiem noteiktajai saldēšanas temperatūrai, ārējai temperatūrai esot +30 °C	……………………….…………….………………………W

Automātiskās ierīces:

marka	 …………………..………;	tips ……………………………….……….………

atkausēšana (ja ir) ………………………………………………………………….………

termostats ……………………………………………………………………….…………

zemspiediena spiediena regulators ………………………………………………………..

augstspiediena spiediena regulators .………………………………………………………

drošības vārsts ………………………………………………………………………..……

citas ierīces	………………………………………………………………………………..

Palīgierīces:

durvju savienojuma elektriskās sildierīces:

jauda uz rezistora lineāru garuma vienību ……………………………………………W/m

rezistora lineārais garums ……………………………………………………………… m

Vidējā temperatūra pārbaudes sākumā:

iekšpusē …………………………	°C ± ………………………………………………K

ārpusē ……………………………	°C ± ………………………………………………K

rasas punkts pārbaudes kamerā ……	°C ± ………………………………………………K

4.B paraugs (turpinājums)

iekšējās sildīšanas sistēmas jauda ………………………………………………………………W

iekārtas durvju un citu atveru aizvēršanas datums un laiks .............……………………………………………………………………………………………

aukstuma akumulācijas periods …………………………………………………………………h

vidējās temperatūras rādītāji virsbūves iekšpusē un ārpusē un/vai līkne, kas attēlo šīs temperatūras svārstības laikā ………………………………………………………….......……………………

Piezīmes:………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….........................…………

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi ………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, ne ilgāku par sešiem gadiem, proti, līdz …………………..

Vieta:	……………………………………………...

Datums:	……………………………………………...	……………………………….

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

4.C PARAUGS

3. daļa

Saldēšanas iekārtu ar sašķidrinātas gāzes sistēmu dzesēšanas ierīču efektivitātes noteikšana pilnvarotā pārbaudes stacijā saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.1. punktu,

izņemot 3.1.3. punkta a) un b) apakšpunktu

Dzesēšanas ierīce:

apraksts	……………………………………………………………………………….

piedziņa autonoma/atkarīga/no tīkla1/……………..

dzesēšanas ierīce noņemama/nenoņemama1/……………

izgatavotājs ……….………………………………………………………………………

tips, sērijas numurs ..………………………………………………………………………

izgatavošanas gads …………………………………………………………………………

aukstuma aģenta raksturojums ………………………………………………………………

nominālais aukstuma aģenta iepildīšanas daudzums pēc izgatavotāja datiem 
 ………………………………………………………………………kg

faktiskais pārbaudē izmantotais aukstuma aģenta daudzums ……………………………kg

cisternas apraksts	 ……………………………………………………………………………

iepildīšanas ierīce (apraksts, izvietojums) ……………………………………….…………

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ……………………………………………..……………….

elektrisko ventilatoru jauda …………………………………………………………………….W

darba ražīgums ……………………………………………………………….……..……m3/h

cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums ……….........…….	m2, garums ………....………m

Automātiskās ierīces ……………………………………………………….......……....…………

4.C paraugs (turpinājums)

Vidējā temperatūra pārbaudes sākumā:

iekšpusē	 ………………………..……….	°C ± …………………………………K

ārpusē ……………………………….	°C ± ………………………………………………K

rasas punkts pārbaudes kamerā …………	°C ± ………………..………………………K

Iekšējās sildīšanas sistēmas jauda ………………………………………………………………W

Iekārtas durvju un citu atveru aizvēršanas diena un laiks .............………………….....................

Vidējās temperatūras rādītāji virsbūves iekšpusē un ārpusē un/vai līkne, kas attēlo šīs temperatūras svārstības laikā …………………………………………….………………….................………..

Piezīmes:…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..……

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi ………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem gadiem, proti, līdz …………………………………………………………………………………………………………

Vieta:	…………………………………………….

Datums:	…………………………………………….	…………………………………

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

5. PARAUGS

3. daļa

Mehānisko saldēšanas iekārtu dzesēšanas ierīču efektivitātes noteikšana pilnvarotā pārbaudes stacijā saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.2. punktu

Mehāniskās saldēšanas ierīces:

piedziņa autonoma/atkarīga/no tīkla1/

mehāniskās saldēšanas ierīces noņemamas/nenoņemamas1/

izgatavotājs.…….……………………………………………………………………………

tips, sērijas numurs ……………………………………………………….…………………

izgatavošanas gads …………………………………….……………………………………

aukstuma aģenta raksturojums un iepildīšanas daudzums ………………….………………

lietderīgā saldēšanas jauda pēc izgatavotāja datiem, ja ārējā temperatūra ir +30 °C, bet iekšējā temperatūra:

0 °C	…………………………………………………………………………… W

-10 °C	……………………………………..……………………………… W

-20 °C	……………………………………………………………..……… W

Kompresors:

marka………………………….…………;	tips ………………………….……………

piedziņa: elektriskā/termiskā/hidrauliskā1/

apraksts ……………………………………………………………………………………

marka..…………...;	tips …………..;	jauda …………..	kW , ja ir	……………. apgriezieni minūtē

kondensators un iztvaicētājs ………………………………………………………………

ventilatora(-u) dzinēja elements:  marka.………...;	tips …………….;	skaits ………..…;

jauda	 ………………	kW, ja ir	……….......…. apgriezieni minūtē

5. paraugs (turpinājums)

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ………………………………………………………………

elektrisko ventilatoru jauda ………………………………………………………………W

darba ražīgums ……………………………………………………………….……..……m3/h

cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums …….................…	m2, garums ..……………………….m

Automātiskās ierīces:

marka...…………...............……………;	 tips …………………………………………

atkausēšana (ja ir) ……………………………………………………………..……………

termostats ……………………………………………………………………………………

zemspiediena spiediena regulators .…………………………………………………………

augstspiediena spiediena regulators .……………………………………………………..…

drošības vārsts ………………………………………………………………………………

citas ierīces	…………………………………………………………………....……………

Vidējā temperatūra pārbaudes sākumā:

iekšpusē …………………………		°C ± ………………………….....…………K

ārpusē …………..……...	°C ± …………………………………....….K

rasas punkts pārbaudes kamerā ……		°C ± ………………………….........………K

Iekšējās sildīšanas sistēmas jauda …………………………………………………..……………W

Iekārtas durvju un citu atveru aizvēršanas datums un laiks .............……………………………………………………….....................

Vidējās temperatūras rādītāji virsbūves iekšpusē un ārpusē un/vai līkne, kas attēlo šīs temperatūras svārstības laikā …………………………………………….…………………………..

5. paraugs (turpinājums)

Laiks no pārbaudes sākuma līdz paredzētās virsbūves iekšējās temperatūras sasniegšanai …………………………………….…h

Piezīmes:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi …………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, ne ilgāku par sešiem gadiem, proti, līdz ………………………….……..

Vieta:	……………………………….

Datums:	……………………………….	……………………………………

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

6. PARAUGS

3. daļa

Sildīšanas iekārtu sildīšanas ierīču efektivitātes noteikšana pilnvarotā pārbaudes stacijā saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 3.3. punktu

Sildīšanas ierīce:

apraksts ……………………………………………………………………………………

piedziņa autonoma/atkarīga/no tīkla1/

sildīšanas ierīce noņemama/nenoņemama1/

izgatavotājs ……….…………………………………………….…………………………

tips, sērijas numurs ..……………………………………………………………….………

izgatavošanas gads …………………………………………………………………………

atrašanās vieta ………………………………………………………………………………

siltumapmaiņas virsmu kopējais laukums …………………………………….…………m2

lietderīgā jauda pēc izgatavotāja datiem ………………………………………….……..kW

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ………………………………………………………………

elektrisko ventilatoru jauda ………………………………………………………………W

darba ražīgums ……………………………………………………………….……..……m3/h

cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums ………...…….	m2, garums …………………………m

Vidējā temperatūra pārbaudes sākumā:

iekšpusē 	………………………………	°C ± …………………….......…………......K

ārpusē …………………...……...........……	°C ± ……………........……………………..K

Iekārtas durvju un citu atveru aizvēršanas datums un laiks .............………………………………………………………...................

6. paraugs (turpinājums)

Vidējās temperatūras rādītāji virsbūves iekšpusē un ārpusē un/vai līkne, kas attēlo šīs temperatūras svārstības laikā ………………………………………………………..

Laiks no pārbaudes sākuma līdz paredzētās virsbūves iekšējās temperatūras sasniegšanai ……………………………………………………...……………….. h

Attiecīgā gadījumā vidējā sildīšanas jauda pārbaudes laikā, lai uzturētu paredzēto temperatūras starpību2/ starp virsbūves iekšpusi un ārpusi ……………………………………………………..W

Piezīmes:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi …………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz sešus gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Tomēr šis protokols ATP 1. pielikuma 1. papildinājuma 6. punkta a) apakšpunkta nozīmē ir derīgs kā tipa apstiprinājuma sertifikāts tikai uz laiku, ne ilgāku par sešiem gadiem, proti, līdz …………………………………………………………………………………………………………

Vieta:	………………………………………….

Datums:	………………………………………….	………………………………..

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

7. PARAUGS

3. daļa

Ekspluatācijā esošas saldēšanas iekārtas dzesēšanas ierīču efektivitātes kontrole uz vietas, ko veicis eksperts saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 6.1. punktu

Kontrole veikta, pamatojoties uz ……………(datums) protokolu Nr. ……………,
 ko izdevusi(-is) pilnvarota pārbaudes stacija/eksperts (nosaukums/vārds, uzvārds, adrese) …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….................……………………………

Dzesēšanas ierīce:

apraksts ………………………………………………………………………………….…

izgatavotājs.…….………………………………………………………………………..…

tips, sērijas numurs ..……………………………………………………………………….

izgatavošanas gads ………………………………………………………………………...

aukstuma aģenta veids ……………………………………………………………………..

nominālais aukstuma aģenta iepildīšanas daudzums pēc 
izgatavotāja datiem ………………………………………………………………………kg

faktiskais pārbaudē izmantotais aukstuma aģenta daudzums ……………………………kg

iepildīšanas ierīce (apraksts, izvietojums) ………………………………………………

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ………………………………………………………………

elektrisko ventilatoru jauda ………………………………………………………………W

darba ražīgums ……………………………………………………………….……..……m3/h

cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums ………...…….	m2, garums …………………………m

dzesēšanas ierīces un ventilācijas ierīču stāvoklis ………………………………………………………………..................................………..

………………………………………………………………………………………………

sasniegtā iekšējā temperatūra ……………………………………………………………°C,

ja ārējā temperatūras ir……………………………………………………………………°C

7. paraugs (turpinājums)

Temperatūra iekārtas iekšienē pirms saldēšanas ierīces ieslēgšanas ………….........………….°C

Saldēšanas agregāta kopējas darbības ilgums …………………………………………………...h

Laiks no pārbaudes sākuma līdz paredzētās virsbūves iekšējās temperatūras sasniegšanai …………………………………………………….h

Termostata darbības pārbaude ……………………………………………………………………

Saldēšanas iekārtām ar eitektiskām plātnēm:

dzesēšanas ierīces darbības laiks eitektiskā šķīduma sasaldēšanai ………………………………h

iekšējās gaisa temperatūras uzturēšanas ilgums pēc ierīces izslēgšanas …………………………h

Piezīmes: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..............

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi ………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz trīs gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Vieta:	……………………………………………

Datums:	……………………………………………	……………………………..

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

8. PARAUGS

3. daļa

Ekspluatācijā esošas mehāniskās saldēšanas iekārtas dzesēšanas ierīču efektivitātes kontrole uz vietas, ko veicis eksperts saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 6.2. punktu

Kontrole veikta, pamatojoties uz ………………… (datums) protokolu Nr. ……………,
 ko izdevusi(-is) pilnvarota pārbaudes stacija/eksperts (nosaukums/vārds, uzvārds, adrese) …………………………………………………………………….

Mehāniskās saldēšanas ierīces:

izgatavotājs……….…………………………………………………………………………

tips, sērijas numurs …………………………………………………………………………

izgatavošanas gads …………………………………………………………………………

apraksts ………………………………………………………………………………..……

lietderīgā saldēšanas jauda pēc izgatavotāja datiem, ja ārējā temperatūra ir +30 °C, bet iekšējā temperatūra:

0 °C 	………………………………………………………………………………W

-10 °C 	……………………………………….………………………….……W

-20 °C 	……………………………………………………………......………W

Aukstuma aģenta raksturojums un iepildāmais daudzums …………………………………........kg

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ………………………………………………………………

elektrisko ventilatoru jauda ………………………………………………………………W

darba ražīgums …………………………………………………………....……...........  m3/h

cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums ………...…….	m2, garums …………………………m

Mehāniskās saldēšanas ierīces un iekšējās ventilācijas ierīču stāvoklis ................................

……………………………………………………………………………....................……

8. paraugs (turpinājums)

Sasniegtā iekšējā temperatūra ..............……………………………........................…………°C,

ja ārējās vides temperatūra ir …………………………………………………………°C,

un ar relatīvo darbības laiku ……………………………………………………………%

darbības laiks ……………………………………………………………………………h

Termostata darbības pārbaude …………………………………………………………..………

Piezīmes: ………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………....

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi ………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz trīs gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Vieta:	……………………………………….

Datums:	…………………………………..……	…………………………….

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

9. PARAUGS

3. daļa

Ekspluatācijā esošas sildīšanas iekārtas sildīšanas ierīču efektivitātes kontrole uz vietas, ko veicis eksperts saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 6.3. punktu

Kontrole veikta, pamatojoties uz ………………… (datums) protokolu Nr. ……………,
 ko izdevusi(-is) pilnvarota pārbaudes stacija/eksperts (nosaukums/vārds, uzvārds, adrese) …………………………………………………………………….

Sildīšanas veids:

apraksts…………………………………………………………………………..…………….

izgatavotājs.…….………………………………………………………………...…………

tips, sērijas numurs ..…………………………………………………………………………

izgatavošanas gads …………………………………………………………………….……

atrašanās vieta………………………………………………………………………………

siltumapmaiņas virsmu kopējais laukums……………………………………..…………m2

lietderīgā jauda pēc ražotāja datiem ………………………………………………….…..kW

Iekšējās ventilācijas ierīces:

apraksts (ierīču skaits u. tml.) ………………………………………………………………

elektrisko ventilatoru jauda ………………………………………………………………W

darba ražīgums ……………………………………………….....……………….…….m3/h

Cauruļvadu izmēri: šķērsgriezums ………...…....…. m2, garums …………......….……………m

Sildīšanas ierīces un iekšējās ventilācijas ierīču stāvoklis ……………………………………………………………………............................................…..

………………………………………………………………………………………………………

Sasniegtā iekšējā temperatūra ..............…………………°C,

9. paraugs (turpinājums)

ja ārējās vides temperatūra ir………………………………………………………°C,

un ar relatīvo darbības laiku ………………………………………………..………%

darbības laiks ………………………………………………………………..………h

Termostata darbības pārbaude ………………………………………………………………

Piezīmes: ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Saskaņā ar uzrādītajiem pārbaudes rezultātiem šo iekārtu var atzīt par derīgu ekspluatācijai ar atšķirības zīmi ………………………………………………………………… periodā, kas nepārsniedz trīs gadus, to apliecinot ar sertifikātu saskaņā ar ATP 1. pielikuma 3. papildinājumu.

Vieta:	……………………………………

Datums:	……………………………………	………………………………..

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

10. PARAUGS

PĀRBAUDES PROTOKOLS

Sagatavots saskaņā ar Nolīguma par ātrbojīgo pārtikas produktu starptautiskajiem pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šajos pārvadājumos

Pārbaudes protokols Nr. ...........

Saldēšanas agregāta lietderīgās saldēšanas jaudas noteikšana saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 4. punktu

Pilnvarota pārbaudes stacija

Nosaukums:…………………………………………………………………………………………

Adrese: ……………………………………………………………………………………………

Saldēšanas agregātu pārbaudei nodevis: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...

a)	Agregāta tehniskās specifikācijas

Izgatavošanas datums: …………………………………;	  marka: ……………………………;

tips: ………………………………………;	 sērijas Nr.: …………………….………………..;

kategorija1/

autonoms/nav autonoms

noņemams/nav noņemams

viena vienība/komplektēts

Apraksts ……………………………………………………………………..…………………….

………………………………………………………………………………………………………

Kompresors:	 marka: ……………………………;		tips: ………………….…………;

cilindru skaits: …………..……...…;		tilpums: ……………………….;

nominālais griešanās ātrums: ……………………….………………apgr./min.

Piedziņas metodes1/: elektromotors, atsevišķs iekšdedzes dzinējs,

transportlīdzekļa dzinējs, transportlīdzekļa kustība

Kompresora piedziņa: (sk. 1. un 2. atsauci)

Elektromotors:	marka: ……………..……;		tips: ……………………………………;

jauda: ……………… kW, ja ir 	…..............................................…. apgr./min.

barošanas spriegums …….. V;	barošanas frekvence ………......…………Hz

10. paraugs (turpinājums)

Iekšdedzes dzinējs:		marka: …………….......….;		tips: ………......………;

cilindru skaits: …..………..;		tilpums: …………..…..;

jauda: ……………	kW, ja ir 	….......…. apgr./min.							degviela: ……………………

Hidrauliskais motors:		marka: ...…………............;		tips: ……………...……;

piedziņas metode: ………………

Maiņstrāvas ģenerators:		 marka: ……………..........…;		tips: ………..........……;

Griešanās ātrums: 			(nominālais ātrums, ko norādījis ražotājs:.......apgr./min.)

(minimālais ātrums: …………apgr./min.)

Aukstuma aģenta šķidrums:	………………………………….………………………………

| Siltummaiņi |  | Kondensators | Iztvaicētājs |
| --- | --- | --- | --- |
| Marka, tips |  |  |  |
| Cauruļu skaits |  |  |  |
| Ventilatora lāpstiņu solis (mm)2/ |  |  |  |
| Caurule: veids un diametrs (mm)2/ |  |  |  |
| Siltumapmaiņas virsmas laukums (m2)2/ |  |  |  |
| Frontālais laukums (m2) |  |  |  |
| VENTILATORI | Skaits |  |  |
|  | Ventilatora lāpstiņu skaits |  |  |
|  | Diametrs (mm) |  |  |
|  | Nominālā jauda (W)2/ 3/ |  |  |
|  | kopējā nominālā darbības jauda, ja spiediens ir . . . . . Pa (m3/h)2/ |  |  |
|  | Piedziņas metode |  |  |

Regulējošais vārsts:	marka: ………………………….;	 modelis: ………………………

regulējams1/: …………………..	 neregulējams1/:	………………

Atkausēšanas ierīce: ………………………………………………………………………..………

Automātiskā ierīce: ………………………………………………………………………………

10. paraugs (turpinājums)

Mērījumu rezultāti un saldēšanas process

(Gaisa vidējā temperatūra saldēšanas agregāta(agregātu) ieejā:. . . . . °C)

| Griešanās ātrums |  |  |  | Iekšējā ventilatora sildītāja jauda | Agregāta dzesinātājventilatora absorbētā jauda4/ | Degvielas vai elektro-enerģijas patēriņš | Vidējā temperatūra virsbūves apkārtnē | Iekšējā temperatūra |  | Lietderīgā saldēšanas jauda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ventilatori3/ | Maiņstrāvas ģenerators3/ | Kompresors3/ |  |  |  |  | Vidējā | Iztvaicētāja ieejā |  |
|  | apgr./min. | apgr./min. | apgr./min. |  |  |  |  | °C | °C | W |
| Nominālais | ....................…..………...………...……………………………..... | ....................…..………...………...……………… | .....................…………..………..……………………. | ....................................................…..……… | ......................................................................... | .........................................................………….. | ....................................................................…... | ............................……..………. | .........................……..…...………………………..... | .......................................................................................................... |
| Minimālais | .....................….………...………..………………………………. | ....................…….……..……..….……………… | .....................….………...…….….………….…………. | ...............................................….....…….……. | ........................................................………….. | .................................................................……... | ....................................................................….. | ..........................…..….…........ | ...............…....………..…..…………………………. | .......................................................................................................... |

10. paraugs (turpinājums)

b)	Pārbaudes metode un rezultāti:

Pārbaudes metode1/: siltuma līdzsvara metode/entalpijas starpības metode

Kalorimetra virsbūvē, kura vidējais laukums ir …………..………………………….…m,2

ar saldēšanas agregātu aprīkotās virsbūves koeficienta U izmērītā vērtība:…….W/°C,

ja vidējā sienu temperatūra ir ………………°C.

Pārvadāšanas iekārtas agregātā:

ar saldēšanas agregātu aprīkotās pārvadāšanas iekārtas agregāta koeficienta U izmērītā vērtība: …….....……W/°C, ja vidējā sienu temperatūra ir ………..........°C.

Izmantotā metode virsbūves koeficienta U koriģēšanai, piemērojot virsbūves sienu vidējo temperatūru: ……………………………………………………………………………........…….

…………………………………………………………………………………………………………

Maksimālais kļūdas līmenis, nosakot:

virsbūves koeficientu U……………………………………………………………………….

agregāta saldēšanas jaudu ……………………………………..……………………………..

c)	Pārbaudes

Termoregulators: noregulētais lielums …………;	 temperatūras kritums ……………°C

Atkausēšanas ierīces darbība1/: apmierinoša/neapmierinoša

No iztvaicētāja izplūstošā gaisa apjoms: 	izmērītā vērtība …………………….…m3/h, ja

spiediens ir ….……………Pa

Pastāv iespēja pievadīt siltumu iztvaicētājam, lai termostatu noregulētu diapazonā 0–12 °C1/: 	jā/nē

d)		Piezīmes

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Vieta:	……………………………………

Datums: 	……………………………………	…………………………

Amatpersona, kas veikusi pārbaudi

1. pielikuma 3. papildinājums

A. 	Iekārtas atbilstības sertifikāta paraugs, kā noteikts 1. pielikuma 1. papildinājuma 3. punktā

SERTIFIKĀTA VEIDLAPA IZOLĀCIJAS, SALDĒŠANAS, MEHĀNISKAI SALDĒŠANAS VAI SILDĪŠANAS IEKĀRTAI, KAS TIEK IZMANTOTA ĀTRBOJĪGO PĀRTIKAS PRODUKTU STARPTAUTISKAJOS PĀRVADĀJUMOS PA SAUSZEMI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /IEKĀRTA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  | XXXXXXXXX 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IZOLĀCIJAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALDĒŠANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MEHĀNISKĀ SALDĒŠANAS |  |  |  |  |  |  |  |  | SILDĪŠANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DAUDZREŽĪMU 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / SERTIFIKĀTS5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATP XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Izdots saskaņā ar Nolīgumu par ātrbojīgo pārtikas produktu starptautiskajiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pārvadājumiem un par speciālām iekārtām, kas izmantojamas šo pārvadājumu veikšanai (ATP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Izdevēja iestāde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Iekārta6: |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | / Reģistrācijas numursa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Transportlīdzekļa identifikācijas numursa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / piešķīra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izolētās virsbūves sērijas numurs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Īpašnieks vai lietotājs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Iesniedzējs: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Ir apstiprināta kā: 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / ar vienu vai vairākām termoierīcēm, kas ir1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | / autonoma(-as); 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARKA, MODELIS, DEGVIELA, SĒRIJAS NUMURS/RAŽOŠANAS GADS (ja ir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / nav autonoma(-as); 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARKA, MODELIS, DEGVIELA, SĒRIJAS NUMURS/RAŽOŠANAS GADS (ja ir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | / noņemama(-as); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / nav noņemama(-as). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Sertifikāta izdošanas pamatojums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Šis sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / iekārtas pārbaudēm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /atbilstību paraugiekārtai; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | periodisko apskati. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / norādīt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / pārbaudes staciju: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /pārbaužu veidu: 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Pārbaudes protokola numurs(-i): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NNNNNNNN (PĀRBAUDES STACIJA) [gads/mēnesis/diena] un NNNNNNNN (PĀRBAUDES STACIJA) [gads/mēnesis/diena] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Koeficients K: 0,nn W/m2K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Nominālā jauda |  |  |  |  | 1. iztvaicētājs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. iztvaicētājs |  |  |  |  |  |  | 3. iztvaicētājs |  |  |
| 7.2.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Lietderīgā saldēšanas jauda, ja ir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |
|  |  |  |  | +30 °C ārējā temperatūra un šāda iekšējā temperatūra: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |  |  |  |  | xxxxx W |  |  |
| 7.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Atveru un īpašā aprīkojuma skaits X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Durvju skaits: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /aizmugures durvis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /sānu durvis X |  |  |  |  |
| 7.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Vēdināšanas lūku skaits: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Aprīkojums gaļas kāršanai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Cits aprīkojums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Šis sertifikāts ir derīgs līdz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MĒNESIS un GADS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Ar nosacījumu, ka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Izolētā virsbūve un |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | attiecīgā gadījumā termoierīce tiek uzturēta labā stāvoklī, un |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Termoierīces netiek būtiski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mainītas; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Apstiprināja: |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | APLIECINĀTA KOPIJA12 Nedrukāt šo zīmogu uz sertifikāta oriģināla (Amatpersonas vārds, uzvārds) (Kompetentā vai pilnvarotā iestāde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  | /Datums: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (gads/mēnesis/diena) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LOGOTIPS13 Aizsargāts (reljefs, ar ultravioletu tinti u. tml.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /Kompetentā iestāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Par ATP atbildīgais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oriģināldokuments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  | /nav obligāts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

Šīs atsauces uz paša sertifikāta nedrukā

Pelēkā krāsā iekrāsotos laukumus aizstāj ar tulkojumu valodā, kas ir valsts valoda tajā valstī, kas izdod ATP sertifikātu.

1/ 	Nevajadzīgo svītrot.

2 / 	Starptautiskā satiksmē izmantojamais valsts burtu kods.

3/ 	Numurs (cipari, burti u. tml.), pēc kura var identificēt iestādi, kas izdod sertifikātu un apstiprinājuma numuru.

4/ 	Pārbaudes procedūra ATP nolīgumā vēl nav noteikta. Daudzrežīmu iekārta ir izolēta iekārta ar diviem vai vairākiem nodalījumiem, kur katrā nodalījumā nodrošina atšķirīgu temperatūras režīmu.

5/ 	Sertifikāta veidlapu iespiež izdevējas valsts valodā un angļu, franču vai krievu valodā, pozīcijas numurē saskaņā ar iepriekš norādīto paraugu.

6/ 	Norāda tipu (furgons, kravas automašīna, piekabe, puspiekabe, konteiners u. tml.); šķidrās pārtikas pārvadāšanai paredzētu cisternu gadījumā pievieno vārdu “cisterna”.

7/ 	Šeit ieraksta vienu no 1. pielikuma 4. papildinājumā dotajiem aprakstiem kopā ar attiecīgo atšķirības zīmi vai zīmēm.

8/ 	Ieraksta iekārtas marku, modeli, sērijas numuru un iekārtas izgatavošanas gadu.

9/ 	Vispārējā siltumpārneses koeficienta mērījumi, dzesēšanas ierīču lietderīgās jaudas aprēķini u. tml.

10/ 	Ja aprēķināta saskaņā ar šā pielikuma 2. papildinājuma 3.2.7. punktu.

11/ 	Katra iztvaicētāja lietderīgā dzesēšanas jauda ir atkarīga no kondensācijas agregātam piestiprināto iztvaicētāju skaita.

12/ 	Nozaudēšanas gadījumā var izsniegt jaunu sertifikātu vai tā vietā izsniegt ATP sertifikāta fotokopiju ar īpašu sarkanu zīmogu “APLIECINĀTA KOPIJA” [CERTIFIED DUPLICATE] un apliecinājumu izsniedzošās amatpersonas vārdu un uzvārdu, parakstu un kompetentās iestādes vai pilnvarotās iestādes nosaukumu.

13/ 	Aizsargāts zīmogs (reljefs, ar luminiscējošu tinti, ar ultravioleto gaismu atstarojošu tinti vai citu drošības zīmi, kas apliecina sertifikāta izcelsmi).

14/ 	Attiecīgā gadījumā minēt, kā tiek deleģētas pilnvaras izsniegt ATP sertifikātus.

B. 	Iekārtas atbilstības sertifikācijas plāksnīte, kā paredzēts 1. pielikuma 1. papildinājuma 3. punktā

1.		Sertifikācijas plāksnītei jābūt pie iekārtas stingri piestiprinātai labi redzamā vietā blakus citām oficiāla apstiprinājuma plāksnītēm. Plāksnītei saskaņā ar turpmāk sniegto paraugu jābūt taisnstūrveida, nerūsējošai un ugunsdrošai, un tās izmēriem jābūt vismaz 160 mm x 100 mm. Uz tās salasāmi un neizdzēšami vismaz angļu, franču vai krievu valodā jāsniedz šāda informācija:

a)	latīņu burti “ATP”, aiz tiem – vārdi “APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFFS” – “APSTIPRINĀTS ĀTRBOJĪGO PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRVADĀŠANAI”;

b)	“APPROVAL NUMBER” – “APSTIPRINĀJUMA NUMURS”, aiz tā – tās valsts kods (starptautiskā satiksmē izmantojamais), kurā apstiprinājums izsniegts, un apstiprinājuma pamatojuma numurs (cipari, burti u. tml.);

c)	“EQUIPMENT NUMBER” – “IEKĀRTAS NUMURS”, aiz tā – iekārtai piešķirtais numurs, kas paredzēts, lai identificētu noteiktu iekārtas ierīci (tas var būt arī ražotāja numurs);

d)	“ATP MARK” – “ATP ZĪME”, aiz tās – atšķirības zīme, kas norādīta 1. pielikuma 4. papildinājumā un atbilst attiecīgai iekārtas klasei un kategorijai;

e)	“VALID UNTIL” – “DERĪGS LĪDZ”, aiz tā – datums (mēnesis un gads), kad beidzas iekārtas apstiprinājuma termiņš. Ja iekārtas apstiprinājuma termiņu pēc pārbaudes vai kontroles pagarina, tad nākamā derīguma termiņa beigu datumu var pievienot tajā pašā rindā.

2.		“ATP” burtu un atšķirības zīmes burtu augstumam jābūt apmēram 20 mm. Citu burtu un ciparu augstums nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

| ATP | ATP |
| --- | --- |
| APPROVED FOR TRANSPORT OF PERISHABLE FOODSTUFS | APSTIPRINĀTS ĀTBOJĪGO PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRVADĀŠANAI |
| APPROVAL NUMBER: [GB-LR-456789]* | APSTIPRINĀJUMA NUMURS: [GB-LR-456789]* |
| EQUIPMENT NUMBER: [AB12C987]* | IEKĀRTAS NUMURS: [AB12C987]* |
| MARQUE ATP: [FRC]* | ATP ZĪME: [FRC]* |
| VALID UNTIL: [02-2011] | DERĪGS LĪDZ: [02-2011] |
| * The particulars in square brackets are given by way of example | * Dati kvadrātiekavās ir doti tikai kā piemērs |

1. pielikuma 4. papildinājums

SPECIĀLAJĀM IEKĀRTĀM PIESTIPRINĀMĀS ATŠĶIRĪBAS ZĪMES

Šā pielikuma 1. papildinājuma 4. punktā minētās atšķirības zīmes jāveido no lielajiem latīņu burtiem tumši zilā krāsā, kas uzkrāsoti uz baltas pamatnes. Burtu augstumam jābūt vismaz 100 mm klasifikācijas atzīmēm un vismaz 50 mm termiņa beigu datumam. Īpašām iekārtām, piemēram, tādām, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t, klasifikācijas zīmju augstums var būt arī 50 mm un vismaz 25 mm termiņa beigu datumam.

Klasifikācijas un termiņa beigu datuma zīmes obligāti jāpiestiprina abās iekārtas pusēs, priekšējos augšējos stūros.

Zīmēm jābūt šādām:

Iekārta	Atšķirības
	zīme

Normālas izolācijas iekārta	IN

Pastiprinātas izolācijas iekārta	IR

A klases saldēšanas iekārta ar normālu izolāciju	RNA

A klases saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	RRA

B klases saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	RRB

C klases saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	RRC

D klases saldēšanas iekārta ar normālu izolāciju	RND

D klases saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	RRD

A klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar normālu izolāciju	FNA

A klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	FRA

B klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	FRB

C klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	FRC

D klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar normālu izolāciju	FND

D klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	FRD

E klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	FRE

F klases mehāniskā saldēšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	FRF

A klases sildīšanas iekārta ar normālu izolāciju	CNA

A klases sildīšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	CRA

B klases sildīšanas iekārta ar pastiprinātu izolāciju	CRB

Ja iekārta aprīkota ar noņemamām termoierīcēm vai termoierīcēm, kas nav neatkarīgas, un ja pastāv īpaši nosacījumi termoierīces izmantošanai, tad atšķirības zīmi vai zīmes turpmāk minētajos gadījumos papildina ar burtu “X”.

1.	SALDĒŠANAS IEKĀRTĀM:

ja eitektiskās plātnes sasaldēšanai jāievieto citā kamerā;

2.	MEHĀNISKAJĀM SALDĒŠANAS IEKĀRTĀM:

2.1.	ja kompresora piedziņu nodrošina transportlīdzekļa dzinējs;

2.2.	ja saldēšanas agregāts vai tā daļa ir noņemama, un attiecīgi to nav iespējams darbināt.

Datumu (mēnesis, gads), kas šā pielikuma 3. papildinājuma A sadaļas 8. punktā minēts kā attiecīgajai iekārtai izsniegtā sertifikāta derīguma termiņa beigu datums, norāda zem iepriekšminētās atšķirības zīmes vai zīmēm.

Paraugs:

02 =	mēnesis (februāris)	) sertifikāta derīguma termiņa

2011=	gads			) beigu datums

FRC 0 - 2011

* Furgoni, kravas automašīnas, piekabes, puspiekabes, konteineri un citas līdzīgas iekārtas.

2 Ja attiecīgā iekārta ir cisterna, tad termins ”virsbūve” saskaņā ar šo definīciju nozīmē pašu cisternu.

* Šīs prasības attiecas tikai uz jaunajām plāksnītēm. No šīs prasības spēkā stāšanās dienas ir spēkā trīs mēnešu pārejas posms.

* Lai nepieļautu aizsalšanu.

1 Nevajadzīgo svītrot (tikai eksperti gadījumos, kad pārbaudes veiktas saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 5. vai 6. punktu).

2 Furgons, kravas automašīna, piekabe, puspiekabe, konteiners u. tml.

3 Norādīt informācijas avotu.

4 Virsbūves sienu materiālu īpašības un biezums virzienā no iekšpuses uz ārpusi, ražošanas veids u. tml.

5 Ja virsma ir nelīdzena, norādīt, kā aprēķinātas Si un Se vērtības.

6 Stieņi gaļas kāršanai, žāvēšanas ventilatori u. c.

1 Nevajadzīgo svītrot (tikai eksperti gadījumos, kad pārbaudes veiktas saskaņā ar ATP 1. pielikuma 2. papildinājuma 5. vai 6. punktu).

2 Furgons, kravas automašīna, piekabe, puspiekabe, konteiners u. tml.

3 Norādīt informācijas avotu.

4 Cisternas sienu materiālu veids un biezums virzienā no iekšpuses uz ārpusi, konstrukcijas tips u. tml.

5 Ja virsma ir nelīdzena, norādīt, kā aprēķinātas Si un Se vērtības.

1 Nevajadzīgo svītrot.

2 Tikai pārbaudei ar iekšējo dzesēšanu.

3 Ja virsbūvei nav paralēlskaldņa forma, jānorāda vietas, kur veikti iekšējās un ārējās temperatūras mērījumi.

1 Ja cisternai nav paralēlskaldņa forma, jānorāda vietas, kur veikti iekšējās un ārējās temperatūras mērījumi.

2 Nevajadzīgo svītrot.

1 Nevajadzīgo svītrot.

1 Nevajadzīgo svītrot.

1 Nevajadzīgo svītrot.

1 Nevajadzīgo svītrot.

1 Nevajadzīgo svītrot.

1 Nevajadzīgo svītrot.

2 Jaunām iekārtām par 35 % lielāka.

1 Nevajadzīgo svītrot.

2 Ražotāja norādītā vērtība.

3 Attiecīgā gadījumā.

4 Tikai entalpijas starpības metodei.