Ministru kabineta noteikumu projekta

„Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84

„Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās””

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”” (turpmāk – noteikumu projekts) ir sagatavots, lai līdz 2014.gada 29.jūlijam Latvijas normatīvajos aktos transponētu šādas direktīvas: - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/1/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kā leģētājelementam jonizējošam starojumam pakļauta medicīniskā aprīkojuma gultņos un nodiluma virsmās (turpmāk – Direktīva 2014/1/ES); - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/2/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmijam rentgena attēlu pastiprinātāju fosfora pārklājumos līdz 2019. gada 31. decembrim un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas Eiropas Savienības tirgū pirms 2020. gada 1.janvāra (turpmāk – Direktīva 2014/2/ES); - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/3/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina acetāta marķierim izmantošanai stereotakses rāmjos, ko izmanto, veicot datortomogrāfiju un magnētiskās rezonanses caurskati, un gamma terapijas un hadronu terapijas iekārtu pozicionēšanas sistēmā (turpmāk – Direktīva 2014/3/ES); - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/4/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam, lai veidotu hermētiskus savienojumus starp alumīniju un tēraudu rentgena attēlu pastiprinātājos (turpmāk – Direktīva 2014/4/ES); - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/5/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu pārklājumos un drukātās shēmas plašu pārklājumos, vadu un kabeļu salodēšanas lodmetālos un devēju un sensoru salodēšanas lodmetālos, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par – 20 °C (turpmāk – Direktīva 2014/5/ES); - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/6/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kontaktspraudņu sistēmu virsmas pārklājumos, kad ir vajadzīgi nemagnētiski spraudņi, ko normālos ekspluatācijas un glabāšanas apstākļos ilgstoši izmanto temperatūrā, kas zemāka par – 20 °C (turpmāk – Direktīva 2014/6/ES); - Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/7/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos, elektrisko un elektronisko detaļu savienojumu un drukātās shēmas plašu pārklājumos, elektrisko vadu savienojumos, ekrānos un slēgtos savienotājos, ko izmanto a) magnētiskajos laukos 1 m rādiusā no magnēta izocentra medicīniskās magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās, tostarp pacienta novērošanas ierīcēs, ko paredzēts izmantot šajā zonā, vai b) magnētiskajos laukos 1 m attālumā no ciklotrona magnētu ārējām virsmām vai staru kūļa pārvietošanai un virziena vadībai izmantotu magnētu ārējām virsmām, ko lieto hadronu terapijā (turpmāk – Direktīva 2014/7/ES); 8) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/8/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos, lai kadmija-telurīda un kadmija-cinka-telurīda digitālo matricu detektorus uzmontētu uz drukātās shēmas platēm (turpmāk – Direktīva 2014/8/ES); 9) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/9/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam un kadmijam metāla stiprinājumos, ar ko veido supravadošas magnētiskās ķēdes MRI, SQUID, NMR (kodolmagnētiskā rezonanse) vai FTMS (Furjē transformāciju masspektometrs) detektoros (turpmāk – Direktīva 2014/9/ES); 10) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/10/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam sakausējumos kā supravadītājam vai siltumvadītājam, ko izmanto kriodzesētāju dzesēšanas galvās un/vai kriodzesētās aukstumzondēs, un/vai kriodzesētās ekvipotenciālās savienošanas sistēmās, medicīniskās ierīcēs (8. kategorija) un/vai rūpnieciskos uzraudzības un vadības instrumentos (turpmāk – Direktīva 2014/10/ES); 11) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/11/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu sešvērtīgajam hromam sārma dozatoros, ko izmanto, lai radītu fotokatodus rentgena attēla pastiprinātājos, līdz 2019. gada 31. decembrim, un rentgena sistēmu rezerves daļās, kas laistas ES tirgū pirms 2020.gada 1.janvāra (turpmāk – Direktīva 2014/11/ES); 12) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/12/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs, kas iemontētas magnētiskās rezonanses caurskates iekārtās integrētu pozitronu emisijas tomogrāfu detektoros un datu ieguves blokos (turpmāk – Direktīva 2014/12/ES); 13) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/13/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam lodmetālos drukātās shēmas platēs ar uzmontētiem komponentiem, kuras izmanto Direktīvas 93/42/EEK IIa un IIb klases mobilās medicīniskās ierīcēs, izņemot portatīvus ārkārtas gadījumiem paredzētus defibrillatorus (turpmāk – Direktīva 2014/13/ES); 14) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/14/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu, kas atļauj izmantot 3,5 mg dzīvsudraba (katrā lampā) viencokola kompaktajās luminiscences lampās, kuras paredzētas vispārējai apgaismei, kuru jauda ir mazāka par 30 W un kuru kalpošanas laiks ir vienāds ar vai lielāks par 20000 h (turpmāk – Direktīva 2014/14/ES); 15) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvu 2014/15/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam, kadmijam un sešvērtīgajam hromam atkārtoti izmantotās rezerves detaļās, kas iegūtas no medicīnas ierīcēm, kuras laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija un tiks izmantotas 8. kategorijas iekārtās, kuras laistas tirgū pirms 2021. gada 22. jūlija, ar nosacījumu, ka minētā atkārtotā izmantošana notiek revidējamās slēgta cikla uzņēmumu mijmaiņas sistēmās un ka par detaļu atkārtoto izmantošanu ir paziņots patērētājam (turpmāk – Direktīva 2014/15/ES); 16) Komisijas 2013. gada 18. oktobra deleģēto direktīvau 2014/16/ES, ar ko, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svinam kā luminiscentā pulvera aktivatoram gāzizlādes lampās, ja tās izmanto kā ekstrakorporālās fotoferēzes lampas, kas satur tādus fosforus kā BSP (BaSi2O5:Pb) ((turpmāk – Direktīva 2014/16/ES); |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību aktu projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” (turpmāk – MK noteikumi Nr.84) ir noteikta atsevišķu bīstamu ķīmisko vielu izmantošanas ierobežojumus elektriskajās un elektroniskajās iekārtās (turpmāk – iekārtas). MK noteikumu Nr.84 3.pielikumā ir noteikti pieļaujamā svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošana elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, savukārt šo noteikumu 4.pielikumā ir noteikti pieļaujamā svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietošana medicīniskās ierīcēs un kontroles un monitoringa instrumentos. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvas 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (turpmāk – Direktīva 2011/65/EK) 5.pantam Eiropas Komisija ir izvērtējusi Direktīvas 2011/65/EK III un IV pielikuma pielāgošanu zinātnes un tehnikas attīstībai un pieņēmusi Komisijas 16 deleģētās direktīvas, ar kurām Direktīvas 2011/65/EK III un IV pielikums tiek papildināts ar pieļaujamiem svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumiem elektrisko un elektronisko iekārtu materiālos un detaļās. Latvijas normatīvajos aktos pašlaik nav pārņemtas Komisijas 16 deleģētās direktīvas, ar kurām tiek papildināts Direktīvas III un IV pielikums. Noteikumu projekta 1.punkts paredz papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar atsauci uz Eiropas Komisijas 16 deleģētajām direktīvām. Ar noteikumu projekta 2.punktu tiek precizēts MK noteikumu Nr.84 3.pielikums, bet MK noteikumu Nr.84 4.pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, ņemot vērā Eiropas Komisijas deleģētājās direktīvās ietvertos termiņus pieļaujamiem svina, dzīvsudraba, kadmija, sešvērtīgā hroma, polibromēto bifenilu un polibromēto difenilēteru lietojumiem, kas nebija sākotnēji ietverts Direktīvas 2011/65/EK IV pielikumā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Elektrisko un elektronisko iekārtu, to rezerves daļu un kabeļu ražotāji – apmēram 250 komersanti, pilnvarotie pārstāvji, importētāji un izplatītāji – apmēram 1400 komersanti. Elektrisko un elektronisko iekārtu lietotāji – visi Latvijas iedzīvotāji un komersanti, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotāji – apmēram 10 komersanti. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | - 1) Direktīva 2014/1/ES (OV L 4, 9.1.2014., 45.-46.lpp.); - 2) Direktīva 2014/2/ES (OV L 4, 9.1.2014., 47.-48.lpp.); - 3) Direktīva 2014/3/ES (OV L 4, 9.1.2014., 49.-50.lpp.); - 4) Direktīva 2014/4/ES (OV L 4, 9.1.2014., 51.-52.lpp.); - 5) Direktīva 2014/5/ES (OV L 4, 9.1.2014., 53.-54.lpp.); - 6) Direktīva 2014/6/ES (OV L 4, 9.1.2014., 55.-56.lpp.); - 7) Direktīva 2014/7/ES (OV L 4, 9.1.2014., 57.-58.lpp.); - 8) Direktīva 2014/8/ES (OV L 4, 9.1.2014., 59.-60.lpp.); - 9) Direktīva 2014/9/ES (OV L 4, 9.1.2014., 61.-62.lpp.); 10) Direktīva 2014/10/ES (OV L 4, 9.1.2014., 63.- 64.lpp.); 11) Direktīva 2014/11/ES, (OV L 4, 9.1.2014., 65.-66.lpp.); 12) Direktīva 2014/12/ES (OV L 4, 9.1.2014., 67.-68.lpp.); 13) Direktīva 2014/13/ES (OV L 4, 9.1.2014., 69.-70.lpp.); 14) Direktīva 2014/14/ES (OV L 4, 9.1.2014., 71.-72.lpp.); 15) Direktīva 2014/15/ES (OV L 4, 9.1.2014., 73.-74.lpp.); 16) Direktīva 2014/16/ES (OV L 4, 9.1.2014., 75.-76.lpp.). |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/1/ES (OV L 4, 9.1.2014., 45.-46.lpp.); |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 6.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 6.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/2/ES (OV L 4, 9.1.2014., 47.-48.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 4.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 4.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/3/ES (OV L 4, 9.1.2014., 49.-50.lpp.); |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 5.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 5.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/4/ES (OV L 4, 9.1.2014., 51.-52.lpp.); |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 7.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 7.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/5/ES (OV L 4, 9.1.2014., 53.-54.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 9.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 9.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/6/ES (OV L 4, 9.1.2014., 55.-56.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 8.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 8.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/7/ES (OV L 4, 9.1.2014., 57.-58.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 10.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 10.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/8/ES (OV L 4, 9.1.2014., 59.-60.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 11.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 11.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/9/ES (OV L 4, 9.1.2014., 61.-62.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 3.4.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 3.4.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/10/ES (OV L 4, 9.1.2014., 63.- 64.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 12.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 12.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/11/ES (OV L 4, 9.1.2014., 65.-66.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 13.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 13.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/12/ES (OV L 4, 9.1.2014., 67.-68.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 15.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 15.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/13/ES (OV L 4, 9.1.2014., 69.-70.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 16.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 16.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/14/ES (OV L 4, 9.1.2014., 71.-72.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 2.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 2.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/15/ES (OV L 4, 9.1.2014., 73.-74.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 14.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 14.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| 1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Direktīva 2014/16/ES (BaSi2O5:Pb) (OV L 4, 9.1.2014., 75.-76.lpp.) |  |  |
| A | B | C | D |
| 1.pants | 3.punkts (4.pielikuma 17.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 2.pants | 1.punkts | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |
| 3.pants |  |  | Nav jātransponē, noteikta spēkā stāšanās kārtība. |
| 4.pants |  |  | Nav jātransponē, minēti direktīvas adresāti. |
| Pielikums | 3.punkts (4.pielikuma 17.punkts) | Atbilst pilnībā | Netiek noteiktas stingrākas prasības. |

| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas. Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. |
| --- | --- |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav |

2.tabula Ar tiesību akta projektu uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem Pasākumi šo saistību izpildei

Projekts šo jomu neskar

| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts no 2014.gada 24.februāra ir pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā www.varam.gov.lv, līdz ar to ieinteresētajām personām ir iespēja izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Priekšlikumi vai iebildumi par noteikumu projektu nav saņemti. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Saņemtie priekšlikumi pēc izvērtēšanas tiks iestrādāti noteikumi projektā vai arī tiks sniegts pamatojums, kāpēc sabiedrības priekšlikumi nav iekļaujami noteikumu projektā. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Zāļu valsts aģentūra, Veselības inspekcija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru | Noteikumu projekts neietekmē iesaistīto institūciju funkcijas un uzdevumus. Nav paredzēta jauno institūciju izveide/likvidēšana/reorganizēšana. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Anotācijas III un IV sadaļa - projekts šo jomu neskar.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						R.Naudiņš

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs						R.Naudiņš

Vīza:

Valsts sekretārs							G.Puķītis

31.03.2014., 14:25

2878

I.Doniņa

67026515; ilze.donina@varam.gov.lv