# Ministru kabineta noteikumu projekta

# “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums |
| --- |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”” (turpmāk - Projekts) izstrādāts pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas ar mērķi viest skaidrāku ugunsdrošības noteikumos iekļauto normu izpratni, kā arī padarīt efektīvāku un saprotamāku iekļauto tiesību normu piemērošanu. Ministru kabineta noteikumu projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumam. Projekts paredz, ka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Noteikumi): - 5.1punkts stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā; - 63.1punkts stāsies spēkā 2021.gada 1.septembrī. Noteikumu grozījums 203.punktā, kas paredz, ka 4.8. zīme atrodas labi redzama katrā telpā, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki, un katrā evakuācijas ceļa posmā - stāsies spēkā 2023.gada 1.septembrī. Noteikumu grozījums 407.4.apakšpunktā, kas paredz, ka šļūtenēm jābūt aprīkotām ar 50 mm diametra "Bogdanova" tipa savienojumiem - stāsies spēkā 2022.gada 1.septembrī. Noteikumu grozījums 408.punktā, kas paredz kūdras ieguves objektā ierīkot ūdens ņemšanas vietas - stāsies spēkā 2023.gada 1.septembrī. |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība |
| 1. | Pamatojums | Projekts izstrādāts pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Projektā iekļauti priekšlikumi, ņemot vērā līdzšinējo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) praksi ugunsdrošības uzraudzības jomā, kā arī ņemot vērā sabiedrības pārstāvju ieteikumus ugunsdrošības jomā. Precizējot spēkā esošo Noteikumu redakciju, tiks veicināta iedzīvotāju izpratne par attiecīgajos noteikumu punktos iekļautajām prasībām. Projekts paredz precizēt vairākus Noteikumos lietotos terminus: 1) Projekts paredz aizstāt terminu “dabīgā ventilācija” ar terminu “dabiskā ventilācija”, tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās terminoloģijas atbilstību būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””) lietotajai terminoloģijai (Projekta 1. punkts). 2) Projekts paredz aizstāt Noteikumu 2.2.apakšpunktā lietoto “būvniecības process” ar terminu “būvdarbi”, tādējādi nodrošinot Noteikumos lietotās terminoloģijas atbilstību Būvniecības likuma 1. panta 2.punktam, kas paredz, ka būvdarbi ir būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu (Projekta 2.punkts); 3) Noteikumos lietotais termins “tehniskais projekts” tiek aizstāts ar terminu “būvniecības ieceres dokumentācija”, jo termins “tehniskais projekts” vairs netiek lietots būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos (Projekta 18., 33., 40., 45., 48., 50. un 128.punkts). Atbilstoši sabiedrības līdzdalībai, Zemkopības ministrija iesniedza priekšlikumus papildināt Noteikumus ar definīciju meža “ugunsdrošības meža infrastruktūras objekti” saskaņojot to ar Meža likumā noteikto. Lai veiktu meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības funkciju, ir nepieciešama infrastruktūra: no pielūžņojuma atbrīvoti ceļi, kvartālstigas, dabiskās brauktuves, kas kalpo arī kā šķērslis uguns virzībai, mineralizētas joslas, ūdens ņemšanas vietas ar piebrauktuvēm, arī ugunsnovērošanas torņi. Līdz šim tiesību normās nav bijis noteikts, kas uzskatāms par meža ugunsdrošības meža infrastruktūru (Projekta 3.punkts). Lai nodrošinātu Noteikumu labāku uztveramību, Projekts paredz terminu skaidrojumos (Noteikumu 2.punktā) ietvert terminu “nodarbinātais”, attiecīgi precizējot Noteikumu 182.punktu. Atbilstoši Projektam ar terminu “nodarbinātais” saprot visus objektā nodarbinātos, organizatoriski iesaistītās personas, kā arī personas, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata, vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā (Projekta 4.punkts). Vienlaikus termina “saimnieciskās darbības objekts” definīcijā tiek novērsta gramatiska neprecizitāte (Projekta 5.punkts, Noteikumu 2.11.apakšpunkts), proti, saskaņā ar pašreizējā termina “saimnieciskās darbības objekts” skaidrojumu par saimnieciskās darbības objektu uzskatāma arī publiska persona, publiskas personas institūcija, publisko tiesību juridiska persona, kura pilda valsts pārvaldes funkcijas. VUGD ir konstatējis, ka pastāv neskaidrības terminu “publisks objekts” un “saimnieciskās darbības objekts” izpratnē, kas ir radījis dažādas interpretācijas Noteikumu piemērošanā. Maldinoši tiek uzskatīts, ka publisks objekts nav saimnieciskās darbības objekts un tam nepiemēro prasības, kas noteiktas saimnieciskas darbības objektam, bet tā nav, jo publisks objekts ir saimnieciskās darbības objekta veids un tam ir saistošas visas prasības, kas noteiktas saimnieciskās darbības objektam. Lai novērstu minēto, Projekts paredz skaidri noteikt, ka saimnieciskās darbības objektā (atbilstoši Noteikumu 2.9.apakšpunktam tas ir būvē vai tās daļā), kur notiek publiskam objektam raksturīgās darbības, proti, tiek organizēts publisks pasākums vai tas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un tas par maksu vai bez maksas ir pieejams ikvienai personai, ir nepieciešams ievērot arī tās ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz saimniecisko objektu. Piemēram, tirdzniecības centrs kopumā ir saimnieciskās darbības objekts, taču daļā, kur tas pieejams ikvienai personai, tirdzniecības centrs ir uzskatāms arī par publisku objektu, un tajā daļā ir piemērojamas tās ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz publisko un saimniecisko objektu (Projekta 6.punkts). Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, Projektā ir paredzēts, ka atbildīgā persona var izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošības prasību izpildes saistīto procesu dokumentēšanā, ja tie ietver apliecinājumu par dokumentu pieņemšanas laiku, parakstīšanu un nodarbināto instruēšanu vai informēšanu. Minētajiem risinājumiem ir jānodrošina iespēja nešaubīgi apliecināt, ka dokumentu ir parakstījusi vai ar to iepazinusies konkrētā persona. Būtiski, ka atbildīgajai personai ir jānodrošina iespēja VUGD piekļūt šiem dokumentiem. Šāds tiesiskais regulējums samazinās administratīvo slogu nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, dodot iespēju šim nolūkam izmantot speciāli izstrādātas sistēmas (Projekta 7.punkts). Noteikumu 6.punkts paredz, ka personu pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanot ugunsgrēku. Saskaņā ar Noteikumu 180.7. apakšpunktu Ugunsdrošības instrukcijā norāda informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā, tas ir ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtību, cilvēku evakuāciju u.c. Līdz ar to atsevišķiem nodarbinātajiem var tikt paredzēti īpaši pienākumi, kas ir jāpilda, ja izceļas ugunsgrēks. Tādējādi nepieciešams precizēt Noteikumos ietverto regulējumu, paredzot, ka pienākums nekavējoties evakuēties nav pildāms, ja nodarbinātajam saskaņā ar ugunsdrošības instrukciju paredzēti pienākumi ugunsgrēka gadījumā un tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt. Nodarbinātais nekavējoties evakuējas pēc Ugunsdrošības instrukcijā noteikto pienākumu izpildes. Objekta atbildīgā persona, ņemot vērā nodarbinātā kompetenci, objekta īpatnības, resursus, kas pieejami objektā, var noteikt ugunsdrošības instrukcijā īpašus pienākumus (piemēram, palīdzēt evakuēties cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), kas nodarbinātajam būtu jāveic ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdrošības instrukcijā noteiktos pienākumus nodarbinātais veic tikai tajā gadījumā, ja tos attiecīgajā situācijā ir iespējams veikt, proti, tos ir iespējams veikt, neapdraudot veselību un dzīvību. Lai nodrošinātu labāku Noteikumu uztveramību, Ugunsdrošības noteikumu 6.punktā iekļautās ugunsdrošības prasības tiek izdalītas divos atsevišķos punktos (Projekta 8. un 9.punkts). Saskaņā ar Noteikumu 180.7.apakšpunktu Ugunsdrošības instrukcijā norāda informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā, tas ir ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtību, cilvēku evakuāciju u.c. Noteikumu 7.2.apakšpunktos noteiktas prasības, kuras pēc būtības saskaņā ar Noteikumu 180.7.apakšpunktu tiek ietvertas Ugunsdrošības instrukcijā. Līdz ar to Projekts paredz precizēt Noteikumu 7.2.apakšpunktu (Projekta 10.punkts). Ekspluatācijas laikā atbildīgajai personai jānodrošina būves uzturēšanu atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem. Tādējādi Projekts paredz svītrot būvniecības regulējumu no Noteikumu 22.punkta (Projekta 11.punkts). Ķīmiskās vielas, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības, savstarpējās iedarbības dēļ, var radīt ugunsgrēka draudus un sprādzienbīstamu vidi. Lai nepieļautu, aizkavētu vai mazinātu ugunsgrēka draudus, kā arī ķīmisku vielu kaitējuma iespējamību, ko ķīmiskās vielas un maisījumi tiem piemītošo īpašību dēļ var nodarīt videi, cilvēku veselībai un īpašumam tika precizēts Noteikumu 24.punkts un 38.punkts paredzot, ka vielas un priekšmetus uzglabā, ņemot vērā to fizikālās un ķīmiskās īpašības, novēršot savstarpēju vielu iedarbību, kuras rezultātā var rasties aizdegšanās vai sprādzienbīstama vide. Darbību ar ķīmiskajām vielām veicējam jābūt pieejamai visai informācijai, lai novērtētu ķīmisko vielu uzglabāšanas nosacījumus, kurus tiem jāievēro. Prasība attiecas gan uz objektu un uz teritoriju (Projekta 12. un 16. punkts). Ministru kabineta 2017.gada 16.maija noteikumos Nr.260 “Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem” 3.punktā noteikts, ka atļauju smēķēt norāda ar atbilstošu uzrakstu (minēto noteikumu 3. pielikums) vai ar simbolu par atļauju smēķēt (minēto noteikumu 4.pielikums). Ņemot vērā minēto, tiek svītrota zīme “Smēķēšanas vieta” Noteikumu 25., 39.punktā un 1.pielikumā (Projekta 12. un 16.punkts). Projekts paredz precizēt Noteikumu 26.5.apakšpunktu par prasībām mehāniskiem transportlīdzekļiem, kuri ir paredzēti lietošanai sprādzienbīstamā vidē, ka tiem ir jābūt speciāli aprīkotiem, lai iebrauktu sprādzienbīstamā vidē. (Projekta 13.punkts). Administratīvā sloga mazināšanai pārskatīta Noteikumu 30.punkta prasība attiecībā uz ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu ar mērķi, lai prasība nebūtu saistoša teritorijām ar platību līdz 6400 m2, jo platība, kuras izmērs ir līdz minētajam, ir pietiekoši pārredzama, lai ieraudzītu ūdensņemšanas vietu un varētu piebraukt pie tās (Projekta 14.punkts). Pašreiz Ugunsdrošības noteikumu 37.punkts paredz, ka aizliegts novietot transportlīdzekli un kuģošanas līdzekli zem tilta, viadukta un tunelī. Ņemot vērā to, ka prasība nav lietderīga, punkts ir svītrots (Projekta 15.punkts). Ietvertais Projektā grozījums Noteikumu 53.punktam, paredz samazināt minimālo pieļaujamo ugunsdzēsības aparātu skaitu būvobjektos, jo būvobjekts atkarībā no būvniecības stadijas nav pilnībā aprīkots un ugunsslodze ir daudz mazāka nekā pilnībā aprīkotam (ekspluatējamam) objektam (piemēram, būvlaukums, kur nav pilnībā uzbūvēta būve). Projektā ietvertais regulējums samazinās administratīvo slogu. (Projekta 17.punkts). Sadarbībā ar biedrību “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija” ir precizēts Noteikumu 57.punkts un 6.pielikums, ņemot vērā arī Latvijas Energostandartā LEK-043 noteikto. Tehniski sliktā stāvoklī esoša elektroinstalācija ir bīstama vairāku iemeslu dēļ. Ja kaut kur instalācijā rodas strāvas noplūde, šī vieta var sākt karst un ar laiku var izcelties ugunsgrēks. Bīstamību rada slikti vai nepareizi veikti elektrības vadu savienojumi un nekvalitatīvi kontakti. Šajās vietās vadi var sakarst, dzirksteļot un var aizdegties. Jāveic arī visas ēkas zibensaizsardzības sistēmas apskate un zemējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības mērījumi, jo Latvijā katru gadu tiek reģistrēti līdz 30 zibens izraisītu ugunsgrēku. Līdz ar to Projektā ietvertais regulējums paredz skaidri noteikt tos elektroinstalācijas raksturlielumus, attiecībā uz kuriem jāveic pārbaudes, kā arī attiecīgi ir precizēts pārbaudes akts, paredzot noteikto mērījumu atainošanu tabulās, kas neļaus izlaist Projektā paredzēto raksturlielumu mērījumus (Projekta 19. un 155.punkts). Projekts paredz papildināt Noteikumus ar 63.1punktu nosakot, ka cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā degtspējīga materiāla grīdu pārklāj ar degtnespējīgu materiālu, kura izmērs pārsniedz kurtuves platuma izmērus vismaz par 150 mm no kurtuves sānu malām un vismaz 300mm tās priekšā. Prasības tika samērotas ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" noteiktajām prasībām, kurās ir izbūves prasības. Līdzīga rakstura norma bija noteikta arī iepriekšējos normatīvajos aktos (Latvijas būvnormatīvā LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”, Ministru kabineta 1997. gada 30. decembra noteikumos Nr.440 “Ugunsdrošības noteikumi”). Latvijā ik gadu, sākoties aukstākam laikam un līdz ar to apkures sezonai, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru iemesls saistīts ar apkures lietošanas izraisītām problēmām – bojātām apkures ierīcēm un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Apmēram puse no dzīvojamā sektora ugunsgrēkiem izceļas nepareizas apkures ierīču lietošanas dēļ. VUGD amatpersonas, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, bieži konstatē, ka iedzīvotāji maina apkures iekārtu tehniskos risinājumus, kas savukārt ietekmē ugunsdrošību. Noteikumu projektā ietvertā prasība paredz degtnespējīga materiāla novietošanu cietā kurināmā apkures ierīces kurtuves priekšā, lai samazinātu ugunsgrēku izcelšanās draudus. Līdzīga prasība ir iekļauta būvniecības regulējošos normatīvajos aktos. Noteikumu 631. punkts varētu radīt papildus administratīvo slogu tai sabiedrības daļai, kurai prasība līdz šim nebija nodrošināta. Tiesību norma stājas spēkā 2021. gada 1.septembrī (Projekta 21. un 144. punkts). Noteikumu 71.punktā ietvertais tiesiskais regulējums attiecas tikai uz ķieģeļu, keramikas un šamota dūmvadu pārbaudes un tīrīšanas biežumu. Ņemot vērā, ka dūmvadi var tikt izbūvēti arī no cita materiāla (piemēram, metāla), tad Projekts paredz noteikt Noteikumu 71.4.apakšpunktā pārbaužu un tīrīšanas biežumu no cita materiāla izbūvētiem dūmvadiem (Projekta 24.punkts). Par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, apkures iekārtas un ierīces, kurās par kurināmo izmanto gāzi, dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastāda aktu. Ja darba veicējs un atbildīgā persona (pasūtītājs un izpildītājs) ir viena un tā pati persona, tad akta par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem sastādīšana nav lietderīga (darba izpildītājs, kas ir atbildīgā persona vienlaikus, pats sev rakstiski apliecina tīrīšanas faktu), līdz ar to Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 72.punktu, kas nosaka, ka aktu par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem var nesastādīt, ja viendzīvokļa objekta cietā kurināmā apkures ierīci, tās dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu veica viendzīvokļa objekta atbildīgā persona, kas atvieglo viendzīvokļa objektu īpašniekiem zināmu administratīvo slogu (Projekta 25.punkts). Projekts paredz svītrot Noteikumu 74.punktā vārdus “un dabīgās ventilācijas kanāla”, jo prasības dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas periodiskumam ir noteiktas Noteikumu 80.punktā. (Projekta 26. un 27.punkts). Projekts paredz grozīt Noteikumu 70.punktu, attiecīgi grozīts arī Noteikumu 80.punkts, paredzot, ka dabiskās ventilācijas kanālu, kas nodrošina gaisu apmaiņu telpā, kur ir apkures iekārta vai ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi vai gāzes iekārta ēdiena gatavošanai vai gāzes iekārta karstā ūdens sagatavošanai, pārbauda un tīra ne retāk kā reizi piecos gados. Ņemot vērā dūmgāzu bīstamību objektos, kuros izmanto gāzi, Noteikumu 80.1 apakšpunktā veiktais grozījums nepārprotami norādīs uz visām ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi, tai skaitā gāzes pavardus, kuru lietošanas procesā sadegušās dūmgāzes nonāk telpā un tikai neorganizēti caur dabiskās ventilācijas kanāliem tiek izvadītas ārpus ēkas. Šis grozījums nepalielina apkalpošanas regularitāti, līdz ar to administratīvais slogs nav palielināts. Vienlaikus tiek samazināts administratīvais slogs daudzdzīvokļu objektiem un viendzīvokļa objektiem paredzot dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi tajos reizi desmit gados (iepriekšējā regulējuma reizi piecos gados), izņemot telpās, kurās tiek izmantota gāze. (Projekta 27. punkts). Sakarā ar to, ka nepastāv krāsas ar ugunsreakcijas klasi A1, tad Noteikumu 83.punktā ietverto tiesisko regulējumu attiecībā uz ugunsreakcijas klasi nav iespējams ievērot, kā arī nav nepieciešamības krāsot metāla dūmvadu, lai noteiktu to bojājumu. Līdz ar to Projekts paredz svītrot prasību, kas nosaka krāsas minimālo ugunsreakcijas klasi un prasību krāsot metāla dūmvadus (Projekta 28.punkts). Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām ierīkošanas prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””. Savukārt prasībās telpām, kurās atrodas šķidrā kurināmā tvertnes ir noteiktas Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija””, kas paredz, ka šādas telpas jāaprīko ar automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmām. Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek svītrots Noteikumu 86.punkta otrais teikums (Projekta 30.punkts). Noteikumu 70.punktā ir izveidots saīsinājums “gāzes aparāts”, kas tiek attiecināts uz vārdkopu “apkures iekārta un ierīce, kurā par kurināmo izmanto gāzi”. Noteikumu 89.10.apakšpunktā lietotā termina “gāzes aparāts” tvērums ir atšķirīgs un pēc būtības nav sasaistāms ar apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi. Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.336 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 “Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma””, kā arī Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr.335 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 “Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma”” ir ietverts tiesiskais regulējums attiecībā uz gāzes iekārtām un aparātiem ēdiena gatavošanai, kā arī gāzes iekārtām karstā ūdens sagatavošanai. Līdz ar to būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos ir skaidrs definējums attiecībā uz gāzes ierīcēm, kas tiek izmantotas ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošanai. Ņemot vērā minēto, tiek precizēts Noteikumu 89.10.apakšpunkts lietotais termins “gāzes aparāts” atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos lietotajai terminoloģijai, tādējādi nodrošinot nepārprotamu skaidrību par minētās tiesību normas piemērošanu (Projekta 31.punkts). Noteikumu 70.punktā ir izveidots saīsinājums “gāzes aparāts”, kas attiecas uz apkures iekārtām un ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi. Līdz ar to, lai novērstu neskaidrības attiecībā uz termina “gāzes aparāts” lietojumu, proti, kādos gadījumos tas ir saprotams Noteikumu 70.punkta izpratnē un kādos gadījumos termins “gāzes aparāts” tiks saistīts ar ēdiena pagatavošanu, vai karstā ūdens sagatavošanu, Projekts paredz neveidot saīsinājumu „gāzes aparāts”, attiecīgu turpmāk lietojot terminu” apkures iekārtām un ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi”. Līdz ar to grozījumi tika veikti Noteikumu 70., 71., 72. punktā, 84. punktā un 354.punktā (Projekta 23., 27., 29., 31. un 95.punkts). Mehāniskās ventilācijas sistēmas tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Sistēmas tīrīšanas mērķis nav mehāniskās sistēmas atbilstības novērtēšana normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām, ventilācijas sistēmas iekārtu un ierīču ražotāju prasībām. Tādējādi projekts paredz papildināt noteikumu ar 92.1 punktu. Prasība samazinās administratīvo slogu (Projekta 32.punkts). VUGD praksē ir nācies saskarties ar to, ka tiek dažādi interpretēts dažādi par to, kādai informācijai jābūt aktā par ugunsdzēsības hidranta pārbaudes rezultātiem. Lai nodrošinātu visiem vienota dokumenta noformēšanu par ugunsdzēsības hidranta pārbaudes rezultātiem, tika izstrādāta veidlapa (Noteikumu 1.1pielikums) un grozīts Noteikumu 107.punkts (Projekta 35. un 146.punkts). VUGD praksē ir saskāries, ka pie ugunsdzēsības hidrantu akām un pie iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krāniem nevar maksimāli ātri pieslēgties un tādējādi ātri paņemt ūdeni ugunsgrēka dzēšanai, jo ir aizkrauta piekļūšana tiem. Līdz ar to Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 109.punktu, precizējot, ka ūdensņemšanas vietām un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krānam ir jānodrošina brīva piekļuve. Bez tam ir nepieciešama vieta pie ugunsdzēsības hidranta, kur ugunsdzēsības transportlīdzeklis var piebraukt apstāties un manevrēt. (Projekta 36. punkts). Projekta 37.punkts paredz precizēt Noteikumu 116.punktu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” 62.punktā ietvertajam. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.332 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” 62. punktu ugunsdzēsības krānus ierīko 1,35m augstumā virs grīdas. Tos ievieto speciālos brīvi atveramos skapjos, nišās vai ierīcēs, kurās ir vēdināšanas atvere. Ņemot vērā, minēto, Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 117.punktu, nosakot, ka ugunsdzēsības krāni var atrasties arī nišās (Projekta 38.punkts). Projektā ir ietverts grozījums Noteikumu 118.punktā, lai novērstu neprecizitāti un izvairītos no tiesību normā ietvertā regulējuma dažādas interpretācijas, proti, tiesību normā ietvertais tiesiskais regulējums ir attiecināms uz ugunsdzēsībai paredzēto ūdens krājumu, kas pēc būtības nevar tikt uzskatīts par tādu ūdens krājumu, ko var izmantot tikai kā rezervi (Projekta 39.punkts). Projekts paredz izteikt Noteikumu 124.punktu jaunā redakcijā ar mērķi precizēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbību. Vienlaikus Projekts paredz noteikt, ka objektā, kurā atrodas ugunsaizsardzības sistēma, jāuzglabā nepieciešamā dokumentācija, proti, ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, instrukcija, kurā norādīta šo Noteikumu 127.punktā, 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija, ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafiskais aizsargājamo telpu (zonu) ar sistēmas tīklu attēlojums telpās, ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls - 9.pielikums. Noteikumu 125.punkts, paredz, ka atbildīga persona pati var izvelēties ugunsaizsardzības sistēmas būvniecības ieceres dokumentāciju glabāt objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā, kas var samazināt administratīvo slogu atbildīgai personai. Prasība – uzglabāt būvniecības ieceres dokumentāciju tikai pie ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles, vadības un indikācijas iekārtas, praksē nav pierādījies kā labākais no risinājumiem. (Projekta 40.punkts). Ņemot vērā, ka Noteikumu 125.punktā uzskaitīto dokumentāciju nav lietderīgi ieviest un uzglabāt viendzīvokļa objektā vai daudzdzīvokļu objekta dzīvoklī, kur automātiskā ugunsaizsardzības sistēma ierīkota tajā atsevišķi, kā arī atbilstoši Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisijas mutiska priekšlikuma, projekts paredz papildināt Noteikumus ar 125.1 punktu, kur noteikts, ka Noteikumu 125.punkta prasības neattiecās uz minētiem objektiem. Vienlaikus šāda dokumentācijas uzglabāšana ļaus personālam pārzināt nepieciešamo informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu, jo VUGD daudzkārt ir konstatējis, ka personāls to nepārzina, piemēram, rīkojot publiskus pasākumus, pie ugunsaizsardzības sistēmas paneļa pastāvīgi jāatrodas personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, tādējādi tai jāpārzina tās darbību. Projekts paredz svītrot prasību par ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akta glabāšanu pie pults, jo tā nozaudēšanas gadījumā, ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akta atjaunošana vairs nav iespējama. VUGD amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, veicot ugunsdrošības pārbaudes objektos bieži konstatē, ka personas, kuras uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, nestandarta situāciju gadījumā aizmirst Noteikumu 127.1., 127.2, 127.3. un 127.4.apakšpunktos uzskaitīto informāciju, kas vitāli svarīga darbību pareizai rīcībai ugunsgrēka gadījumā. Iepriekšminētās situācijas novēršanai, Projektā paredzētais Noteikumu 125.punkts paredzēs prasību, ka objekta telpā, kurā ir ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles, vadības un indikācijas iekārta, nepieciešams uzglabāt tās ekspluatācijas instrukciju, kurā ir iekļauta Noteikumu 180.4., 180.7. un 127.4.apakšpunktos minētā informācija, lai persona, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, precīzi sekotu instrukcijā esošiem norādījumiem un pareizi rīkotos nestandarta situāciju gadījumā (Projekta 40.punkts). Projektā ir ietverts grozījums Noteikumu 127.1.apakšpunktā, kas paredz, personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, jāpārzina ugunsaizsardzības sistēmas darbības principi, kas ir priekšnoteikums darbspējas noteikšanai (Projekta 42.punkts). Projektā ir ietverts grozījums, kas paredz Noteikumu 128.punktu papildināt ar jaunu teikumu, kas noteic, ka publiska pasākuma laikā ugunsaizsardzības sistēma obligāti jāuzrauga. Šāda tiesiskā regulējuma mērķis ir nepieļaut situācijas, kad ugunsaizsardzības sistēmas netiek uzraudzītas un to nostrādes gadījumā netiek pārbaudīts iemesls. Līdz ar to netiek novērtēta cik bīstama ir situācija, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku drošībai publiska pasākuma laikā. Prasība varētu palielināt administratīvo slogu objektos, kur prasību izpildei nepieciešams papildus piesaistīt nodarbināto. (Projekta 43.punkts). Projekts paredz precizēt Noteikumu 138. punktu, skaidrojot nosacījumu par vidi, kurā var atrasties ugunsaizsardzības sistēma, proti, ja objektā vai teritorijā pastāv vai var veidoties sprādzienbīstama vide, ugunsaizsardzības sistēmai, kura atrodas attiecīgajā objektā vai teritorijā, tai jābūt sprādziendrošā izpildījumā (Projekta 44.punkts). Saskaņā ar Noteikumu 142.3.apakšpunktu, ekspluatējot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, aizliegts novietot apkures ierīces vai sildierīces tuvāk par 1 m no ugunsgrēka detektora un no uztveršanas un kontroles paneļa. Ņemot vērā, ka pastāv arī citi siltuma avoti, kuri var bojāt ugunsgrēka detektoru un paneli, tad Projektā ir ietverts grozījums, kas paredz precizēt Noteikumu 142.3.apakšpunktu, ietverto tiesisko regulējumu attiecinot to arī uz citiem siltuma avotiem. Analoģisks grozījums ir ietverts arī Projektā grozot 164.2.apakšpunktu (Projekta 46. un 49.punkts). Projektā ir ietverts grozījums, kas paredz izteikt Noteikumu 143.punktu jaunā redakcijā. Minētais grozījums ir nepieciešams, jo stacionārās automātiskās ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas sprinklers var nodrošināt ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas siltuma ugunsgrēka detektora funkcijas izpildi, iedarbojoties paaugstinātai temperatūrai (Projekta 47.punkts). Projekts paredz papildināt Noteikumu 148. punktu ar 148.5. apakšpunktu, kur noteikts, ka ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvieto sistēmas būvniecības ieceres dokumentāciju vai tās apliecinātu kopiju, izņemot, ja būvniecības ieceres dokumentācija ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmā, lai apkalpojošais personāls, atbildīgā persona vai cita attiecīgā objekta persona nepieciešamības gadījumā, iepazīstoties ar minētajā dokumentācijā esošo, piemēram, var veikt pēc dokumentācijā noteiktās darbības ugunsdzēsības sistēmas atjaunošanai darba režīmā pēc iespējas ātrākā laikā. (Projekta 48.punkts). Dūmu izvades sistēmu ražotāji vēdināšanai paredz izmantot neautomātiskās dūmu novadīšanas lūkas. Līdz ar to Projektā paredzēts izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 166.4.apakšpunktu, nosakot, ka vēdināšanai aizliegts izmantot tikai automātiskās dūmu un karstuma izvades sistēmas ar mehānisko vilkmi (Projekta 51.punkts). Projekts paredz papildināt Noteikumu 168.punktu, atvieglojot prasības automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmām. Noteikumu projekts paredz, ka izvērtējot ar ugunsdrošību saistītus riskus, objekta atbildīgā persona var pieļaut automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas nostrādāšanu automātiskajā vadības režīmā ar laika aizturi līdz četrām minūtēm (lai pārbaudītu trauksmes signāla iemeslu un novērstu viltus trauksmi). Prasība ieviesta ar mērķi samazināt cilvēku paniku publiskos objektos viltus automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas nostrādes gadījumā (Projekta 52.punkts). Noteikumu 169.punktā ietvertais tiesiskais regulējums attiecas tikai uz automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu. Ņemot vērā, ka ir arī citas ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīces, tad Projekts paredz noteikt Noteikumu 169.punktā skaņas minimālo intensitātes līmeni arī citām ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīcēm (Projekta 53.punkts). Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 176.punktu, nosakot, ka atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, teritorijai un būvobjektam (izņemot viendzīvokļa objektu, neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būvniecība). Ugunsdrošības instrukcija nepieciešama arī objekta teritorijai, bet nav nepieciešama viendzīvokļa objektam, neapbūvētai teritorijai un teritorijai, kurā nenotiek būvniecība. Šī prasība atvieglos minētā punkta izpratni (Projekta 54.punkts). Atbilstoši Noteikumu 180.7.7.apakšpunktam ugunsdrošības instrukcijā sadaļā rīcība ugunsgrēkā gadījumā ir jānorāda ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtība. Tāda pati prasība ir ietverta arī ugunsdrošības instrukcijas sadaļā, kur jānorāda saimnieciskās darbības objekta vai publiskā objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informāciju (Noteikumu 180.1.6.apakšpunkts). Lai novērstu dublējošas informācijas ietveršanu ugunsdrošības instrukcijā, Projekts paredz attiecīgu grozījumu Noteikumu 180.1.6.apakšpunktu, proti, turpmāk ugunsdrošības instrukcijas sadaļā, kur jānorāda saimnieciskās darbības objekta vai publiskā objekta vispārīga un ugunsdrošību raksturojoša informāciju, nebūs jānorāda informācija par ugunsdzēsības līdzekļu izmantošanas kārtību. (Projekta 56.punkts). Izvērtējot Latvijas kūdras asociācijas priekšlikumus, tika secināts, ka Ugunsdrošības instrukcijas saturs nav piemērots kūdras ieguves objektiem. Līdz ar to Projekts paredz Noteikumus papildināt ar jaunu 180.1punktu, kas nosaka atsevišķas prasības ugunsdrošības instrukcijas saturam kūdras ieguves objektam un teritorijai. Ugunsdrošības instrukcijā norāda kūdras objektam specifisku informāciju. Ņemot vērā iepriekšminēto, prasība pēc ugunsdrošības instrukcijas vajadzības kūdras ieguves objektiem tika svītrota no Noteikumu 180.punkta (Projekta 55. un 57.punkts). Lai nodrošinātu Noteikumu labāku uztveramību, Projekts paredz terminu skaidrojumos (Noteikumu 2.punktā) ietvert terminu “nodarbinātais”, attiecīgi precizējot Noteikumu 182.punktu. Atbilstoši Projektam ar terminu “nodarbinātais” saprot visus objektā nodarbinātos, organizatoriski iesaistītās personas, kā arī personas, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata, vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā. Vienlaikus Projekts paredz svītrot prasību tulkot ugunsdrošības instrukciju lietotājiem, jo regulējumu nav iespējams ievērot visur, piemēram, tirdzniecības centrā nav iespējams paredzēt kādā valodā runās lietotāji. (Projekta 58. punkts). Projekta 59.punkts paredz izteikt jaunā Noteikumu 190.punktu redakcijā, paredzot, ka ugunsdrošības instruktāžu veic izglītības, ārstniecības un aprūpes iestādēs - ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Līdz ar to novērsta situācija, ka ugunsdrošības instruktāža tiek veikta pēc kārtas, kas tika dažkārt konstatēts, nevis ik pēc sešiem mēnešiem. Vienlaikus administratīvā sloga mazināšanai tika atvieglotas prasības ārstniecības un aprūpes iestādēm (ugunsdrošības instruktāža būs jāveic retāk). Projektā tika izlabota gramatiska neprecizitāte Noteikumu 196.2.apakšpunktā, jo pielietojamā mērvienība ir mcd/m2 (milikandela uz kvadrātmetru), (Projekta 60.punkts). Tika papildināts Noteikumu 199.punkts, ņemot vērā to, ka ir noteiktas zīmes minimālie izmēri, piemēram, tās ir jāredz katrā evakuācijas ceļa posmā (Projekta 61.punkts). Projektā tiek precizēts Noteikumu 203.punkts, jo lai nodrošinātu nepārprotamu skaidrību par to, kur ir nepieciešams izvietot zīmes par ugunsgrēka izcelšanos atrašanās vietām (Projekta 62.punkts). Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija Noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 162. un 163.punktā noteikts, ka evakuācijas izejas, kas paredzētas vismaz 50 cilvēku evakuācijai, aprīko ar izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem. Izgaismotie evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāji ir pastāvīgi ieslēgti darba režīmā vai paredzēta to automātiska ieslēgšanās no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas vai automātiskās sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas. Evakuācijas apgaismes tīkli un izgaismotie evakuācijas izejas norādītāji ir pieslēgti diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem. Rezerves elektroapgādes avots nodrošina izgaismoto evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāju darbību vismaz 30 minūtes. Tā kā prasība par zīmi, kas norāda evakuācijas ceļu un izeju ir noteikta būvniecību regulējošo normatīvajā aktā, Projekta 63.punkts paredz svītrot no Noteikumu 206.punkta prasību. Sakarā ar to, ka Projektā tika grozīts Noteikumu 1.pielikums, Noteikumu 208.punktā aizstāta zīmes numerācija (Projekta 64.punkts). Ņemot vērā lidlauku specifiku, ir grūti izpildīt pašlaik Noteikumu 216.punktā spēkā esošo prasību. Lai lidlaukā varētu notikt paredzētā gaisa kuģu ekspluatācija, lidlauka ekspluatantam ir jānodrošina, lai lidlauka kustības zonā nebūtu nekādu šķēršļu, kas varētu radīt nepieņemamus riskus. Ņemot vērā iepriekšminēto, Projekts paredz Noteikumu 216.punktu papildināt jaunu teikumu šādā redakcijā - “Lidlaukos attālums no zīmes līdz ugunsdzēsības hidrantam vai ūdensņemšanas vietai nedrīkst būt lielāks par 50 m”. (Projekta 65.punkts) Ņemot vērā, ka Noteikumu 1. pielikums izveidots jaunā redakcijā (Projekta 145.punkts), kurā iekļauts ugunsdzēsības sistēmu cauruļvadu marķējums, Noteikumu 220.punkts izteikts jaunā redakcijā, saskaņojot to ar Projektā paredzēto 1.pielikumu (Projekta 66.punkts). VUGD sanāksmē ar biedrību „Latvijas darba devēju konfederācija” apsprieda priekšlikumu no Noteikumu 221.punkta svītrot obligātu prasību ik pēc 4 metriem uz ugunsdzēsības cauruļvadiem izvietot signālkrāsojuma gredzenus, jo signālkrāsojuma gredzenus izvieto cauruļvada savienojumu vietās un abās pusēs pie vārstiem, aizbīdņiem, apkalpojamām iekārtām, sienām, pārsegumiem, kurus šķērso cauruļvadi, kā arī jebkurā citā vietā, kur marķējums ir nepieciešams. Ņemot vērā iepriekš minēto, atbildīgā persona pati varēs noteikt, kur papildus nepieciešams apzīmēt cauruļvadus. Jauns regulējums atvieglos administratīvo slogu (Projekta 67.punkts). Projekts paredz papildināt Noteikumu 228.punktu, paredzot, ka zīmes “Vieta ugunsdzēsības transportam” darbības zonā ir 10 metri. Šāds attālums tika noteikts, ņemot vērā VUGD transportlīdzekļu gabarītus un to manevrēšanas iespējas, lai sekmīgi nodrošinātu glābšanas un ugunsgrēka dzēšanas darbus (Projekta 68.punkts). Objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, bieži ir sarežģīts plānojums un, lai fiziskas personas zinātu, kā rīkoties ugunsgrēka, avārijas vai bīstamas situācijas gadījumā un kā visātrāk nokļūt drošībā tika precizēts Noteikumu 229.punkts, to attiecinot uz visiem saimnieciskās darbības objektiem. (Projekta 69.punkts). Projektā ir paredzēts, ka atbildīgā persona var izmantot, kā nodrošināt evakuācijas plāna redzamību, piemēram, apgaismot to vai izgatavot no ilgi izstarojošiem luminiscējošiem izstrādājumiem (Noteikumu 234.punkts, Projekta 70.punkts). Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 235.punktu. Informācija par to kas, ir jānorāda evakuācijas plānā ir noteikta Noteikumu 231.punktā. Vienlaikus, izvērtējot praksi, tika konstatēs, ka prasība izvietot evakuācijas plānus vienstāva publiska objekta telpās, kurās vienlaikus nakšņo mazāk nekā 10 cilvēki, nav lietderīga (Projekta 71.punkts). Projekta 72.punkts paredz svītrot no Noteikumu 238.punkta otro teikumu, jo prasība par ugunsdroša priekškara un vārtu aizvēršanās ātrumu ugunsgrēka gadījumā ir izbūves prasība, kura kontrolējama par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām pārbaudes laikā un saistīta ar būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Noteikumu 243.punktā tiek svītrotas atsauces uz ugunsdrošībai lietojamām zīmēm, jo atsauces uz attiecīgām zīmēm satur Noteikumu 244. punkts (Projekta 73.punkts). Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regulas (EK) Nr.300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu Nr.2320/2002, (turpmāk - Regula Nr.300/2008) pielikumā “Kopīgi pamatstandarti civilās aviācijas aizsardzībai pret nelikumīgas iejaukšanās darbībām (4.pants)” noteikts, ka lidostās jāizveido šādas zonas: atklātā teritorija; kontrolējamā teritorija; ierobežotas iekļuves drošības zonas un ierobežotas iekļuves drošības zonu kritiskākās daļas. Regulas Nr.300/2008 pielikuma 1.2.apakšpunkta 1. daļā ir noteikts, ka lidostai ir jāierobežo piekļuve kontrolējamai teritorijai, lai novērstu nepiederošu personu un transportlīdzekļu iekļuvi minētajās zonās. Lidostā evakuācijas durvis var būt arī robeždurvis starp kontrolējamo un atklāto teritoriju. Ņemot vērā Regulas Nr.300/2008 nosacījumus, lidostā tām durvīm, kas ir gan evakuācijas, gan robeždurvis, ikdienas režīmā ir jābūt aizslēgtā stāvoklī, kā to paredz Regula Nr.300/2008. Ņemot vērā iepriekšminēto Noteikumu projekts paredz jaunā Noteikumu 2431.punktā atvieglot prasībās lidostām attiecībā uz durvju atvēršanu evakuācijas ceļos. Durvju atvēršanu evakuācijas ceļos nodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas. (Projekts 74.punkts). Projekta 76.punktā ir ietverts grozījums Noteikumu 246.3.apakšpunktā, kas aizliedz cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkot ar aizdariem, aizbīdņiem, slēdzenēm un citām ierīcēm, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā vai citādi ierobežo to atvēršanu no iekšpuses. Šis punkts precizēts, jo iepriekšējā un spēkā esošajā noteikumu redakcijā noteikts - “liedz atvērt ilgāk par trim sekundēm”, kas var radīt nepareizu šī punkta interpretāciju. Projektā ir ietverts tiesiskais regulējums, kas paredz samazināt ugunsdzēsības aparātu minimāli pieļaujamo skaitu ražošanas, vielu un materiālu uzglabāšanas teritorijās, jo minētajās teritorijās nepastāv tik lieli riski cilvēku dzīvībai un veselībai kā objektā (slēgtas telpās). Projektā ietvertais regulējums samazinās administratīvo slogu (Projekta 77.punkts). Projektā ietvertais 249.2punkts paredz iespēju samazināt minimālo pieļaujamo ugunsdzēsības aparātu skaitu ražošanas, vielu un materiālu uzglabāšanas teritorijā par 25 procentiem, ja ugunsdzēsības hidrants nodrošināts lietošanai un nokomplektēts ar ugunsdzēsības šļūteni un ugunsdzēsības noslēdzamu stobru u.c. ārējai ugunsdzēsībai nepieciešamo aprīkojumu. Tātad ugunsdzēsības hidranta atrašanās vietai jābūt nodrošinātai ar ārējai ugunsdzēsībai nepieciešamo aprīkojumu. Ugunsdzēsības hidranta darbības zona ir vienāda ar šļūteņu kopējo garumu, ar ko ir nodrošināts ugunsdzēsības hidrants, bet tā nav garāka par 200 m, kas ir būvnormatīvos noteiktais maksimālais attālums no hidranta. Tātad, ugunsdzēsības aparātu skaitu var samazināt par 25 procentiem, kuri izvietoti objekta teritorijā esošā hidranta darbības zonā (nodrošinātā ugunsdzēsības šļūteņu garumā no pieslēguma vietas hidrantam). Projektā ietvertais regulējums samazinās administratīvo slogu. (Projekta 77.punkts). Projektā ietvertais 249.3 punkts paredz iespēju aizvietot pulvera ugunsdzēsības aparātus, pielietojot ogļskābās gāzes (CO2) ugunsdzēsības aparātus, jo elektroietaisēs citi ugunsdzēsības aparāti var neatgriezeniski sabojāt (Projekta 77.punkts). Projektā ietverts grozījums, kas maina Noteikumu 250.punkta un 251.punkta prasības un paredz atvieglot ugunsdrošības normas ugunsdzēsības aparātu nodrošinājumam: - ja telpas ir aizsargātas ar ugunsdzēsības sistēmu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, tad ugunsdzēsības aparātu kopējo dzēstspēju atļauts samazināt par 30 procentiem; - ja telpas ir aizsargātas ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, tad ugunsdzēsības aparātu kopējo dzēstspēju atļauts samazināt par 15 procentiem. Ugunsdrošības prasības atvieglotas, jo ugunsdzēsības aparāts ir ierīce, kas paredzēta nelielu ugunsgrēku dzēšanai to sākotnējā stadijā. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem ir lielāka dzēstspēja, nekā ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā to, ka ūdens daudzums iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānā nav ierobežots. Paralēli dzēstspējai iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna strūklas garums vairākkārt pārsniedz ugunsdzēsības aparāta strūklas garumu. Līdz ar to tiek samazināts risks ciest ugunsgrēkā, ja ugunsgrēka dzēšanai izvēlas iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu, pie tam ugunsgrēka dzēšanā tiek pielietoti ugunsdzēsības rokas stobri ar noslēdzamu ūdens strūklu. Vienlaikus aplūkota Igaunijas Republikas pieredze, piemēram, tās 2010.gada 30.augusta normatīvā akta “Prasības ugunsdzēsības aparātiem un šļūteņu sistēmām, to izvēle, uzstādīšana, marķēšana un apkope” ietvertās normas (pieejams tīmekļa vietnē https://www.riigiteataja.ee/akt/110022016004). Minētā Igaunijas Republikas tiesību norma paredz, ka “ja telpas ir aizsargātas ar ugunsdzēsības sistēmu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, tad ugunsdzēsības aparātu kopējo skaitu atļauts samazināt par 50 procentiem; ja telpas ir aizsargātas ar iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, tad ugunsdzēsības aparātu kopējo skaitu atļauts samazināt par 25 procentiem; objektos kuros ugunsslodze ir līdz 100MJ/m2, tad ugunsdzēsības aparātu kopējo skaitu atļauts samazināt par 50 procentiem.” Savukārt Noteikumu prasības attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu nodrošinājumu salīdzinājumā ar Igaunijas Republikas normām, ir vairāk kā divreiz stingrākas (Projekta 78.punkts). Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 218.1punktā noteikts, ka kravas automobilim, kura pilna masa nepārsniedz 3,5t, un vieglajam automobilim jābūt aprīkotam ar vienu ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspējas klase ir 5A 21B vai augstāka, bet kravas automobilim, kura pilna masa pārsniedz 3,5 t, un autobusam jābūt aprīkotam ar vismaz vienu ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspējas klase ir 27A 70B vai augstāka. Tā kā prasība par transportlīdzekļu aprīkošanu ar ugunsdzēsības aparātiem ir noteikta normatīvajā aktā par ceļu satiksmes drošību, Projekta 79.punkts paredz svītrot Noteikumu 258.punktu. Lai nodrošinātu efektīvu ugunsgrēku dzēšanu, Projekta 80.punkts paredz precizēt 262.1.apakšpunktu, nosakot maksimālo attālumu no jebkuras vietas telpā līdz ugunsdzēsības aparāta atrašanās vietai ne tikai publiskā objektā, bet jebkurā saimnieciskā darbības objektā. Projekta 81.punkts paredz precizēt Noteikumu 268.punktu, nosakot, ka tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) vienu reizi gadā var neveikt tiem ugunsdzēsības aprātiem, kuriem ražotājs noteicis veikt tehnisko apkopi ne retāk kā reizi gadā, jo nav lietderīgi vienlaikus veikt abas pārbaudes. Jauns regulējums samazinās administratīvo slogu. Projektā ietverts tiesiskais regulējums, kas paredz precizēt Noteikumu 271.2.apakšpunktā ietvertās prasības papildinot tās ar svarīgu ugunsdzēsības aparātam ierīci - spiediena indikācijas ierīce. Tās bojājuma gadījumā nevar vairs noteikt spiedienu ugunsdzēsības aparātā un līdz ar to tas jānodod pārbaudei vai remontam. Paļauties uz to, ka tikai spiediena ierīce ir bojāta, bet ugunsdzēsības aparāts nepieciešamības gadījumā nostrādās, nevar. Attiecīgi Projektā iekļauts Noteikumu 271.3.apakšpunkta precizējums par to, ka spiediena indikācijas ierīces rādījuma nesalasāmība arī tiek uzskatīta par ugunsdzēsības aparāta bojājumu, jo VUGD praksē dažkārt ir bijuši gadījumi, ka uz ugunsdzēsības aparāta ilgstoši iedarbojoties saules starojumam, paliek matēts spiediena indikācijas ierīces rādījumu skalas nosedzošais stikliņš un rādījumi vairs nav nolasāmi, kas var radīt situācijas, kad ugunsdzēsības aparāts attiecīgi netiek pārbaudīts vai remontēts un nepieciešamības gadījumā tas var nenostrādāt (Projekta 82. un 83.punkts). Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 2.sadaļas “Spiedieniekārtu un to kompleksu klasifikācija” 8.1.1.2.apakšpunktu pārnēsājamie un pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti ir noteiktas kategorijas spiedieniekārtas (1. pielikums - pārnēsājamo vai pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu tvertnes klasificējamas ne zemāk par III kategoriju). Saskaņā ar likumu “Par atbilstības novērtēšanu” pirmo pantu atbilstības novērtēšana ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar produktu, procesu, pakalpojumu, sistēmu, personu vai institūciju saistītās prasības. Saskaņā ar šo likumu, ir noteikta reglamentētā sfēra - sfēra, kas pakļauta normatīvajos aktos noteiktajai obligātajai produktu, procesu vai pakalpojumu atbilstības novērtēšanai. Ar Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” ir pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Direktīvas 2014/68/ES “Par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū”, kur 6.panta „Ražotāju pienākumi” 2.punktā noteiktais, proti, ka spiedieniekārtas atbilst piemērojamām prasībām, ražotāji sagatavo ES atbilstības deklarāciju un uzliek CE zīmi. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 2.27.apakšpunktu CE atbilstības marķējums ir zīme, ar kuru ražotājs norāda, ka spiedieniekārtas un to kompleksi atbilst piemērojamām prasībām, kas noteiktas attiecīgajos tiesību aktos, kas paredz šā marķējuma uzlikšanu. Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” 9.sadaļas “Marķēšana” 52.punkts nosaka, ka CE atbilstības marķējumu raksta tieši uz spiedieniekārtas. Savukārt minēto noteikumu 378.punkts nosaka, ka CE atbilstības marķējumu uzliek viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā uz katra spiedieniekārtas eksemplāra un spiedieniekārtu kompleksa vai, ja tas nav iespējams, – uz tā informācijas plāksnes. Ņemot vērā minēto, lai izpildītu prasības par CE zīmes uzlikšanu, uz ugunsdzēsības aparāta ir jāizvieto CE zīme atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.348 „Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi” noteiktajām prasībām. Līdz ar to Noteikumos nav nepieciešams ietvert informācija par CE marķējumu (Projekta 84.punkts). Projekts paredz mainīt 286.5.apakšpunktā vārdu “samazināt” ar vārdu “mainīt”, jo jebkāda parametra mainīšana, kas ir pretrunā ar ražotāja noteiktiem kvalitātes un darbspējas rādītājiem, var ietekmēt ugunsdzēsības aparāta nostrādes laiku un dzēstspēju, kas var būtiski ietekmēt izcēlušos ugunsgrēka nodzēšanu (Projekta 85.punkts). VUGD, veicot ugunsdrošības pārbaudes paaugstinātās bīstamības objektos, kur var rasties sprādzienbīstama vide, konstatē, ka netiek nodrošināta visu tehnoloģiskās sistēmas sastāvdaļu sazemēšana. Piemēram, autocisternas uzpildīšanas estakādē ir sprādzienbīstama vide un, uzsākot autocisternas uzpildīšanu, autocisternai netiek pievienota statiskās elektrības noņemšanas un zemējuma ierīce, kā rezultātā tiek palielināta sprādziena varbūtība, kas var kaitēt cilvēku veselībai un dzīvībai, kā arī nest materiālus zaudējumus. Līdz ar to Projektā precizēts Noteikumu 288.punkts nosakot, ka jānodrošina sazemēšanu pirms tehnoloģiskā procesa uzsākšanas. Precizēšana neradīs papildu administratīvo slogu sabiedrībai (Projekta 86.punkts). Projektā ietverts tiesiskais regulējums, kas paredz precizēt Noteikumu 309.punktā ietvertās prasības attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu minimālo nodrošinājumu ugunsbīstamo darbu pagaidu vietās, skaidri nosakot, ka ugunsbīstamo darbu pagaidu vieta tiks nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, kuru kopējā dzēstspēja ir vismaz 55A 233B (Projekta 87.punkts). Noteikumu 334.2.apakšpunktā ietvertais tiesiskais regulējums attiecas arī uz vārstiem un citiem dūmu izvades risinājumiem. Līdz ar to Noteikumu 334.2.apakšpunktā tika svītroti piemēri (Projekta 89.punkts). Projektā precizēts Noteikumu 340.2.apakšpunkts, jo par šo punktu iepriekš bija jautājumi un neskaidrības punkta interpretēšanā. Balss izziņošanas sistēma Ugunsdrošības noteikumu izpratnē nav automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma un uz šo sistēmu neattiecas ugunsaizsardzības sistēmai izvirzāmas prasības. Balss izziņošanas sistēmas mērķis – nodrošināt cilvēku apziņošanu ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā. Objekta atbildīga persona kā balss izziņošanas sistēmu var izmantot, piemēram, audio sistēmu, citu balss izziņošanas ierīču kopumu (ruporu, megafonu, mikrofoni ar skaļruņiem) vai tamlīdzīgu sistēmu. (Projekta 89.punkts). Atbilstoši Būvniecības likuma 21.panta otrai daļai ekspluatācijā pieņemto būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam. Tādējādi nav pieļaujams izmitināt cilvēkus naktī, ja publiska objekts tam nav paredzēts. Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts nosaka, ka objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā. Savukārt Ugunsdrošības noteikumu 340. punktā ietverts izņēmums, proti publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī pie noteikto ugunsdrošības prasību izpildes. Projekta 91.punkts precizē Noteikumu 347.punkta prasību, regulējums tiks attiecināts tikai uz durvīm evakuācijas ceļos. Šī prasība neattiecās uz durvju ailām, kas neatrodas evakuācijas ceļos. Noteikumu 348.punktā prasībā ir vēsturiska un to ar mūsdienu tehnoloģijām ir grūti izpildīt. Šobrīd daudzviet elektroinstalāciju nav iespējams atvienot ar vienu slēdzi. Ņemot vērā iepriekšminēto, Projekts paredz svītrot Noteikumu 348.punktu (Projekta 92.punkts). Projekts paredz svītrot Noteikumu 352.3.apakšpunktu, jo prasība ir nesamērīga ar noliktavu darbības specifiku – kravu iekraušanu un izkraušanu, kā arī ņemot vērā transportlīdzekļu tehnoloģisko attīstību, minēto transportlīdzekļu novietošana noliktavās nerada ugunsdrošības draudus (Projekta 93.punkts). Projekts paredz precizēt Noteikumu 13.4.nodaļas nosaukumu, jo ugunsdrošības prasības, kas noteiktas Noteikumu 13.4.nodaļā ir saistošas objektam un teritorijai (Projekta 94. punkts). Projekts paredz pilnveidot Noteikumu 359.punkta otrā teikuma redakciju, nosakot, ka Veselības aprūpes iestāžu telpās esošām cilvēka dzīvības nodrošināšanas iekārtām nodrošinošo oksidējošo gāzu balonu rezerves kopējā ietilpība nedrīkst pārsniegt 24 litrus. Līdz ar to nodrošinot nepārprotamu skaidrību par oksidējošo gāzu balonu apjomu, kuru drīkst glabāt veselības aprūpes telpās, proti, kopējā ietilpība nedrīkst pārsniegt 24 litrus (Projekta 96. punkts). Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 13.5. nodaļas nosaukumu, apvienojot Noteikumu 13.5.nodaļu “Akmeņogļu, kūdras un cietu degtspējīgu materiālu un vielu uzglabāšana” un Noteikumu 13.6.nodaļu “Kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas objekts un teritorija”, jo ugunsdrošības prasības, kas noteiktas attiecībā uz akmeņogļu, kūdras un cietu degtspējīgu materiālu un vielu uzglabāšanu ir attiecināmas arī uz kokapstrādes un kokmateriālu uzglabāšanas objektiem un teritoriju. Līdz ar to Projekta 97. un 99.punkts paredz svītrot Noteikumu 13.6.nodaļas nosaukumu. Ņemot vērā, to, ka temperatūra var paaugstināties arī skaidās un sasmalcināta šķiedrā, Projekts paredz papildināt Noteikumu 367.punktu. Tiesību norma varētu palielināt administratīvo slogu (Projekta 98.punkts). 2018.gadā ugunsgrēkos kūdras ieguvēs objektos tika konstatēts, ka ugunsdzēsības šļūtenes kūdras ieguvēs objektos nav savienojamas ar VUGD ugunsdzēsības šļūtenēm, kas nesekmēja ugunsgrēku dzēšanu. Ņemot vērā iepriekšminēto Biedrības “Latvijas kūdras asociācija” biedri ierosināja Projektu precizēt, proti Noteikumu 407.4. apakšpunktā konkretizēt prasību ugunsdzēsības šļūtenēm, konkrēti norādot kādām ugunsdzēsības šļūteņu savienojumu galviņām jābūt kūdras ieguves objektos, lai tās būtu savienojamas ar VUGD izmantojamām ugunsdzēsības šļūtenēm un tās varētu izmantot arī ugunsgrēka laikā VUGD kopā ar kūdras objektu. Ņemot vērā to, ka tas ir kūdras nozares iniciatīva administratīvais slogs nav rēķināts (Projekta 100. punkts). Purvs, kurā tiek izveidota kūdras ieguves vieta un ierīkota nosusināšanas sistēma, sastāv no aptuveni 86-92% ūdens un aptuveni 8-14% kūdras sausnas. Ierīkojot kūdras ieguves laukus, gruntsūdens līmenis tiek pazemināts tādā apjomā, lai nodrošinātu kūdras žūšanas procesu dabisko meteoroloģisko apstākļu ietekmē. Kūdras ieguves vietas lauku nosusināšanai tiek izmantots detālais kartu grāvju tīkls, kurš tālāk tiek ievadīts savācējgrāvjos, kontūrgrāvjos, kuri norobežo jebkuru kūdras ieguves vietu. Detālais kartu grāvju tīkls tiek izveidots jebkuram kūdras ieguves laukam. Attālums starp kartu grāvjiem ir vidēji 20 m, dziļums no 0,8 m līdz 1,6 m, platums vismaz 1 m atkarībā no kūdras ieguves tehnoloģijas. Līdz ar to kūdras ieguves vieta pēc kūdras ieguves vietas nosusināšanas detālā grāvju tīkla izveidošanas ir sadalīta ar grāvjiem, starp kuriem atstatums ir aptuveni 20 m. Uguns izplatīšanās dziļumā ugunsgrēka gadījumā ir maz ticama, jo kūdras mitrums zem kūdras virsējā slāņa (5-15 cm biezumā) ir lielāks par 60%. Testējot grieztās kūdras mitrumu laboratorijā (paraugi ņemti kūdras ieguves laukā 60 cm dziļumā), ir redzams, ka mitruma procents tajā nav zemāks par 80%. Kūdras lauku inventarizācijā (kūdras ieguve objektā jau ilgusi gadiem) ņemto kūdras paraugu mitrums intervālā 0 - 0,5m ir 90%. Tāds tas saglabājas visas kūdras iegulas dziļumā līdz pat 4 m dziļumam. Kūdras ieguves vietā bīstamību rada tieši virsējais kūdras slānis (līdz 5-10 cm), kurš atbilstoši kūdras ieguves tehnoloģijai ar speciālu iekārtu palīdzību tiek sagatavots žāvēšanai un meteoroloģisko apstākļu ietekmē tiek žāvēts, lai iegūtu vēlamo mitruma pakāpi un to varētu savākt uzglabāšanai un pārstrādei. Šī kūdras slāņa mitrums svārstās no 20% līdz 50%, atkarībā no laika apstākļiem. Kūdras virsējā slāņa degšanas gadījumā uguns izplatība kūdras ieguves vietā pārsvarā notiek vēja vai tā brāzmu ietekmē, kad degošās vai gruzdošās kūdras daļiņas un kūdrā ietilpstošās un izžuvušās augu daļiņas tiek pārnestas pa lauku virsmu, nemitīgi radot jaunas uguns cilmes vietas. Šajos apstākļos vaļējam grāvim ir mazā nozīme vai ietekme uguns izplatības ierobežošanai. Vienlaikus ņemot vērā faktu, ka dzēšot ugunsgrēkus kūdras ieguvēs objektos un meža zemēs daudzviet trūks ūdens ugunsgrēku dzēšanai, Projekts paredz grozīt Noteikumu 408. punktu, samazinot prasību attiecībā uz ugunsdrošības grāvjiem, kompensējot to ar ūdens ņemšanas vietām. Uz ūdens ņemšanas vietām kūdras ieguves objektā nav attiecināmas attiecīgo būvnormatīvu regulējošo normu prasības par to ierīkošanu. Vienlaikus ūdens ņemšanas vietas jāapzīmē ar ūdens ņemšanas vietas zīmēm (Projekta 101. punkts). Noteikumu 409. punkta piemērošana praksē rada pārpratumus, jo visai bieži kūdras ieguves laukos vai to malās sastopami celmi un koku atliekas, kas nav ciršanas atlikumi un kritalas. Kūdras ieguvē tiek lietots termins “celmainība”, tā ir kopējā celmu un stumbru atlieku tilpuma attiecība pret iegulas tilpumu, izteikta procentos. Pakāpeniski nostrādājot kūdras lauku, celmi ieguves procesā tiek izcelti no purva patstāvīgi. Lauku malās veido celmu krāvumus un divus gadus žāvē, lai šķeldotu. Savukārt, ciršanas atlikumi tiek novākti, jau sagatavojot laukus kūdras ieguvei, kā to nosaka Ministru kabineta 2012. gada 21.augusta noteikumi Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”. Ņemot vērā iepriekšminēto Projekts paredz svītrot Noteikumu 409. punktu (Projekta 102.punkts) Ņemot vērā sekas pēc 2018.gadā notikušiem meža ugunsgrēkiem, kas izcēlušas kūdras ieguves objektos, kā arī biedrības “Latvijas Kūdras asociācija” priekšlikumus, Projektā grozīts Noteikumu 410.punkts, paredzot, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā kūdras ieguves teritorijā aizliegts veidot atklātu liesmu. Vienlaikus Noteikumi papildināti ar 411.1 punktu, nosakot aizliegumu veikt darbus ar mehāniskiem transportlīdzekļiem un sliežu ceļu transportlīdzekļiem, ja vēja ātrums kūdras ieguves vietā pārsniedz 12 m/s (Projekta 103. punkts). 2018.gads izcēlās ar pēdējās desmitgades lielākajiem un bīstamākajiem meža ugunsgrēkiem: Valdgalē (Talsu novadā) izdegusī meža zemes platība – 1353,1 ha, Ramatā (Mazsalacas novadā) – 239,7 ha, Ādažu militārajā poligonā – 776,83 ha. Analizējot meža ugunsdzēsību darbībā, tika identificētas nepilnības normatīvajā regulējumā. Ņemot vērā ugunsgrēku izcelšanās riskus, mežaudzes ir iedalītas ugunsbīstamības klasēs. Tas nepieciešams, lai organizētu meža ugunsdrošību un ugunsdzēsību. Vēsturiski bija izveidotas 5 ugunsbīstamības klases. Projekts paredz sadalījumu vienkāršot un pāriet uz 3 ugunsbīstamības klasēm, jo, piemēram, prasības preventīvo pasākumu veikšanai I un II ugunsbīstamības klasei neatšķiras, tādēļ tās ir apvienotas. Precizēta mineralizēto joslu ierīkošanas prasība, paredzot iespēju konkrētā vietā noteikt citus pasākumus ugunsdrošībai. Piemēram, pastāvīgi slapjās, pārmitrās vietās, ko neietekmē sezonalitāte, mineralizēto joslu nevar ierīkot, taču pielūžņojuma likvidēšana ugunsdrošību uzlabotu. Precizēta Noteikumu redakcija, normu sasaistot ar I ugunsbīstamības klasi (administrēšanas un kontroles nodrošināšanai rosināts pāriet uz meža tipiem, jo pēc tiem ir iespējama datu atlase (kartogrāfiskā materiāla sagatavošana) Meža valsts reģistrā. Pēc Valsts meža dienesta veiktās Valsts meža reģistra datu analīzes 1.ugunsbīstamības klases meža nogabali piekļaujas valsts un pašvaldību autoceļiem 2,73 tūkstoši kilometru garumā, attiecīgi 1,29 tūkstoši km gar pašvaldību autoceļiem un 1,44 tūkstoši gar valsts autoceļiem. Saskaņā ar Valsts meža dienesta sniegto informāciju 2019.gadā mežā pie valsts autoceļiem 30 metru buferzonā reģistrēti 84 ugunsgrēki, kas veido 7,6 procentus no visiem mežā reģistrētiem ugunsgrēkiem. Praksē meža ugunsgrēku uzmēra ar globālās pozicionēšanās sistēmas ierīci (GPS) un pēc tam datus par ugunsgrēka poligonu reģistrē Valsts meža reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS). Datu atlasei ĢIS-ā tika noteikta 30 metrus plata buferjosla gar valsts autoceļiem, kurā tika uzskaitīti ugunsgrēki. (Projekta 105., 106., 163. punkts (Noteikumu 415., 416. punkts, 417.1.apakšpunkts, 13. pielikums)). Noteikumu 416.punkts neattiecas uz kūdras ieguves uzņēmumu dzelzceļiem, jo tie tiek ierīkoti uz laiku. Pēc Valsts meža dienesta veiktās Valsts meža reģistra datu analīzes 1.ugunsbīstamības klases meža nogabali piekļaujas valsts un pašvaldību autoceļiem 3,65 tūkst. km garumā (kopējais nepieciešamais mineralizēto joslu garums), attiecīgi 1,85 tūkst. km gar pašvaldību autoceļiem un 1,8 tūkstoši km gar valsts autoceļiem. Saskaņā ar AS Latvijas valsts meži sniegto informāciju mineralizēto joslu uzturēšanas izmaksas 2020. gadā pēc fakta ir 22.12 EUR/km. Daļu mineralizēto joslu tiek mineralizētas pavasarī un daļa rudenī, kopējais apjoms 3,2 tūkst. km. Pamatā mineralizētās joslas ir izvietotas kvartāla stigās. Attiecinot šīs izmaksas uz mineralizēto joslu uzturēšanu gar valsts un pašvaldības ceļiem, mineralizēto joslu ierīkošanai ik gadus ir nepieciešami 80,7 tūkst. eiro, attiecīgi 39,8 tūkst. eiro valsts ceļiem un 40,92 tūkst. eiro pašvaldību ceļiem. Pirmreizēji ierīkojot mineralizētās joslas, izmaksas var būt lielākas. Pēc spēkā esošā regulējuma redakcijas meža nogabals ar mineralizētās joslas palīdzību jāsadala daļās tā, lai neviena nebūtu lielāka par 5ha. Formāli meža īpašnieks var atdalīt ar mineralizēto joslu vienu nogabala stūri 0.1ha platībā un izpildīt normatīvā akta prasību, nekādā veidā neuzlabojot kopējo ugunsdrošības situāciju, jo ierīkotā mineralizētā josla nesavienojas ar to, kas ir kvartālam pa perimetru, tādā veidā liedzot piekļuvi arī ugunsdzēsības tehnikai. Attiecīgi precizēta Noteikumu 417.2.apakšpunkta redakcija, vienlaikus nosakot nosacījuma izpildei samērīgu platību (Projekta 100. punkts). Pastāvīgi slapjās, pārmitrās vietās, ko neietekmē sezonalitāte, Noteikumu 415., 416. punkta un 417.1.apakšpunkta prasība nav izpildāma, līdzīgi arī vietās ar izteiktu reljefu. Valsts meža dienests augstākminētā situācija atbildīgai personai varēs noteikt citus ar ugunsdrošību saistītus nosacījumus. Piemēram, pastāvīgi slapjās, pārmitrās vietās, ko neietekmē sezonalitāte, mineralizēto joslu nevar ierīkot, taču pielūžņojuma likvidēšana ugunsdrošību uzlabotu. Jauns regulējums atvieglos administratīvo slogu. Ar Noteikumu precizējumu tiks novērstas situācijas, kad preventīvo pasākumu plānā iekļauti neesoši (tai skaitā, vēl tikai plānotie) vai neuzturēti un funkcijām neatbilstoši meža infrastruktūras objekti. Precizēts regulējums, kas saistīts ar meža objekta ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānu. Meža objektu shēmu drukāšana papīra formātā ir novecojusi un nelietderīga prasība, jo ir pieejamas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un elektroniskā informācijas aprite. Lai īstenotu labu pārvaldību, Projektā noteikts termiņš, kad meža objekta atbildīgā persona tiek informēta par nepieciešamību iesniegt šo plānu Valsts meža dienestā, kā arī noteikts kādos gadījumos Valsts meža dienests nesaskaņo to. Precizējumi atvieglos administratīvo slogu (Projekta 108., 109., 114., 115., 116., 117., 110., 111. punkts (Noteikumu 418., 418.1, 420.1, 421., 422., 422.1, 422.2 punkts un 420.3., 420.3.2.apakšpunkts)). Esošajā Ugunsdrošības noteikumu redakcijā ir noteikti vairāki aprobežojumi meža īpašniekam/ apsaimniekotājam attiecībā uz ciršanas atlieku krautnēšanu kaudzēs un uzglabāšanu tālākai pārstrādei (Noteikumu 420.4.; 424.4.apakšpunkts un 425.punkts). Esošā norma Latvijā ir būtiski atšķirīga no citu valstu normatīvā regulējuma. Somijā, Zviedrijā, Igaunijā nepastāv šāda veida ierobežojumi meža īpašniekam/ tiesiskajam valdītājam attiecībā uz koksnes produktu krautnēšanu, kā arī produktu pārvietošanu vai steidzamu pārstrādi atkarībā no laika apstākļiem. Meža apsaimniekošana sastāv no komplicētām un pārdomātām darbībām, lai pēc iespējas efektīvāk apsaimniekotu meža teritoriju. Neskatoties uz to, ka esošā likumdošana paredz izņēmu – noteikumu 424.4.2.punkts, tomēr tas ir attiecināms tikai atsevišķiem uzņēmumiem Latvijā, kuri apsaimnieko vienlaidus meža platību, kura lielāka par 5000 ha. Pārējie meža īpašnieki/ apsaimniekotāji spiesti pārdomāt enerģētiskās koksnes ražošanu no ciršanas atliekām, tādā veidā negūstot maksimālo efektu no mežsaimnieciskās darbības. Šāda veida ierobežojumi enerģētiskās koksnes ražošanai pārējiem 135 000 meža īpašniekiem/ apsaimniekotājiem rada enerģētiskās koksnes apjoma potenciālo samazinājumu vismaz 20% - 30% apmērā no potenciāli iegūstamā apjoma. Piemēram, VAS “Latvijas valsts meži” ik gadu saražo ap 500 000 ber m3 (ap 400 000 MWh) enerģētiskās šķeldas. Pēdējo četru gadu laikā no VAS “Latvijas valsts meži” sagatavotajām ciršanas atlieku krautuvēm ļaunprātīgi nodedzinātas mazāk kā 1% no kopējā sagatavotā apjoma un uzskatāms par nenozīmīgu apjomu, lai likumdošanā saglabātu šādu nosacījumu. Mazāk par 1% nodedzinātajām ciršanas atlieku krautuvēm pēc Latvijas meža īpašnieku biedrības aptaujas uzrādīja arī SIA Rīgas Meži, SIA Sodra Latvia, Meža Pētīšanas stacija, AS Latvijas Finieris u.c, kas kopā apsaimnieko virs 20% privāto mežu. Informācijas apkopojumā skaidri tika norādīts, ka aizdegšanās iemesli visos gadījumos ir ļaunprātīga dedzināšana, kas nozīmē, ka vairāk jāstrādā tieši ar sabiedrības izglītošanu nevis tautsaimniecības bremzēšanu. Neskatoties uz to, ka noteikumu 425.punkts nosaka laika posmu, kādā ciršanas atliekas jāpārstrādā vai jāpārvieto gadījumos, kad meža ugunsbīstamības kompleksais rādītājs sasniedz vērtību 4000 un vairāk, tomēr pastāv terminētie mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi šādām darbībām, kā rezultātā konkrētos laika posmos nav iespējams veikt pārstrādi vai pārvietošanu (piemēram Aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”, kurā noteikti ierobežojumi saimnieciskajai darbībai no 15.marta līdz 31.jūlijam kā arī medņu riesta teritorija, kurās noteikti ierobežojumi saimnieciskajai darbībai no 1.marta līdz pat 30.jūnijam). Laika posms, kad meža ugunsbīstamības kompleksais rādītājs var sasniegt vērtību 4000 un vairāk ir tieši jūnija un jūlija mēnešos. Lai netiktu ierobežota produktu ražošana no atjaunojamiem energoresursiem, Projekts paredz dzēst Noteikumu 420.3.8.apakšpunktu; 420.4.apakšpunktu; 424.4.apakšpunktu; 425.punktu. (Projekta 113.,121.,122.punkts) Nepieciešams pielietot vienādu terminoloģiju atsevišķos noteikumu punktos. Projekts paredz esošās redakcijas 420.3.6. apakšpunktā minēto vārdu salikumu “atpūtas vietas” aizstāt ar vārdiem “rekreācijas objektus”, ņemot vērā Projekta redakciju Noteikumu 423.1.apakšpunktam, kas izteikts šādā redakcijā “Veidot atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektos, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies”. (Projekta 112.punkts). Patvaļīgi ierīkotu ugunskuru izraisīto mežu ugunsgrēku īpatsvars ir salīdzinoši liels, tādēļ nebūtu pieļaujams ugunsnedrošajā laikposmā pieļaut ugunskura kurināšanu mežā un purvā ārpus šim nolūkam paredzētās vietās. Pie šī brīža Noteikumu 423.1.apakšpunkta redakcijas jebkurš patvaļīgi ierīkots ugunskurs mežā var tikt uzskatīts par īpaši ierīkotu vietu, jo atsevišķa definīcija ugunskura vietai normatīvajā aktā netiek izdalīta. Patvaļīgi ierīkotu ugunskuru izraisīto mežu ugunsgrēku īpatsvars ir salīdzinoši liels, lai pievērstu tam uzmanību. VAS “Latvijas valsts meži” (turpmāk LVM) izveidotajā portālā www.mammadaba.lv ir pieejama interaktīvā karte ar atpūtas iespējām Latvijas valsts mežos, kur objektu līmenī ir arī norādīta informācija par iespējamo ugunskura vietu. Tāda pat informācija ir pieejama mobilo telefonu aplikācijā LVM GEO Mobile, līdz ar to uzskatāms, ka pārējās ugunskura vietas LVM apsaimniekotajos mežos ir ierīkotas nesaskaņojot ar LVM, tādā veidā nenodrošinot ugunsdrošības prasības. Vienlaikus arī Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotajās meža platībās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ierīkoti dažāda veida rekreācijas objekti, kuros daļā no tiem ir arī speciāli ierīkotas ugunskuru vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Valsts meža dienests uzskata, ka nebūtu pieļaujams ugunsbīstamajā periodā pieļaut ugunskura kurināšanu mežā un purvā ārpus šim nolūkam paredzētās vietās, kaut arī būtu saņemta meža īpašnieka atļauja. Meža īpašnieks nenodrošinās šādu ugunskuru uzraudzību. Valsts meža dienestam nav pieejama informācija par saskaņojumiem starp meža īpašnieku un ugunskura ierīkotāju. Savukārt rekreācijas objekta termins piezīmes veidā ar piemēriem (īpaši ierīkota telšu un atpūtas vieta, informācijas zīmes un norādes, mazās arhitektūras formas) ir sniegts Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 4. pielikuma 3. tabulā (Projekta 118. punkts vai Noteikumu 423.1. apakšpunkts). Ņemot vērā, ka rekreācijas objekts var būt gan tikai informācijas zīme, gan lielākā laukumā ierīkota atpūtas vieta, ja attiecīgajā rekreācijas objektā ir, piemēram, nojumes ar soliņiem, bez īpaši ierīkotas ugunskura vietas, tad šādos rekreācijas objektos arī ir aizliegts veidot atklātu liesmu (ugunskurus). Tādejādi atbilstoši Projektā paredzētajām regulējuma izmaiņām turpmāk personas patvaļīgi izveidota ugunskura vieta ar, piemēram, dažu akmeņu norobežojumu, kas nenodrošina uguns neizplatīšanos ārpus šīs vietas, uzskatāma par šo noteikumu pārkāpumu. Projekts paredz svītrot Noteikumu 423.2. apakšpunktu, jo projekts paredz prasību ietvert Noteikumu 423.1. apakšpunktā (Projekta 118., 119. punkts). Pie Noteikumu 424.3.2.apakšpunkta esošās redakcijas plaši var interpretēt lietoto terminu “pēc lietus perioda”. Projekts paredz noteikt konkrētu termiņu, lai meža īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un apmeklētājiem tie būtu vienoti saprotami (Projekta 120.punkts). Pamatojoties uz Nacionālās drošības likumu (23. pants), valstī ir izstrādāts „Valsts nozīmes nozīmīgāko risku identifikācija un nozares apdraudējuma novēršanas plāns”. Meža ugunsgrēki ir identificēti kā viens no nozīmīgākajiem nozares riskiem ar augstu iestāšanās varbūtību. Meža ugunsgrēki var radīt katastrofālas izmaiņas ekosistēmā, izraisot lielākās daļas biocenozi veidojošo populāciju bojāeju. Ugunsgrēku tiešā ietekmē ugunsgrēka laikā tiek iznīcinātas vai bojātas mežaudzes un zemsedzes fauna. Ugunsgrēku netiešā ietekme izpaužas kā dendrofāgo kukaiņu un parazitāro sēņu izplatīšanās, mežaudžu krājas pieauguma izmaiņas. Meža un purvu ugunsgrēku dzēšana, savlaicīgi ierobežojot un likvidējot ugunsgrēkus, samazinās izdegušās platības, nodrošinās sabiedrības drošību, samazinās koksnes un kūdras resursu sadegšanu. Samazinot izdegušās platības, iespējams veicināt dabas resursu izmantošanas produktivitātes pieaugumu, vides un klimata politikas mērķu nodrošināšanu atbilstoši tautsaimniecības interesēm, vienlaikus sabalansējot dabas un vides politikas mērķus ar tautsaimniecības attīstību, saglabājot dabas, bioloģisko un ainavisko daudzveidību, mazinot radīto piesārņojumu un veidojot augstvērtīgu dzīves vidi un kvalitatīvus rekreācijas pakalpojumus. Projekts paredz attiecināt meža ugunsdrošības prasības uz visām meža platībām vienādi (Projekta 122.punkts). Vienlaikus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās joprojām jāievēro to aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumi ugunsdrošības pasākumu īstenošanā, piemēram, regulējamā režīma zonā kvartālstigu tīrīšanai ir pienākums saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju (Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.81 “Dabas lieguma "Stiklu purvi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 13.8.3.apakšpunkts). Tāpat arī plānotās ūdens ņemšanas vietas ierīkošana veicama pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas, lai nodrošinātu piemērotākā vietas izvēli, sabalansējot meža ugunsdrošības un dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu. Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 13.11. nodaļas nosaukumu, jo nodaļā paredzētās prasības ir attiecināmas ne tikai uz bīstamo vielu uzglabāšanu, lietošanu un ražošanu, bet arī ieguvi, pārkraušanu, pārsūknēšanu un fasēšanu. Projekta 13.11. nodaļā ietvertās prasības ir attiecināmas, piemēram, uz sūkņu staciju, tankkuģu uzpildīšanas piestātni, dzelzceļa cisternu noliešanas estakādi u.c.), kas ir riska avoti, kur ir paredzama iespēja bīstamo vielu noplūdei un ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas situācijas veidošanās (Projekta 123. punkts). Sakarā ar Projekta izmaiņām, kas attiecās uz Noteikumu 13.11.nodaļas nosaukumu Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 427., 428 un 457. punktu (Projekta 124., 125. un 132. punkts). Projekts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 431.punktu. Spēkā esošo tiesisko regulējumu bija nepieciešams precizēt, lai skaidri noteiktu to objektu loku, uz kuriem attiecas Noteikumu 431.punktā ietvertais tiesiskais regulējums. Noteikumu 431.punkts precizēts ņemot vērā Ministru kabineta 2003.gada 10. ūnija noteikumus Nr.300 “Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē”, kas nosaka darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē. (Projekta 126.punkts). Projekts paredz papildināt Noteikumu 443.punktu, paredzot, ka no zemes apvaļņojuma iekšpusē horizontāli noplanē un novāc ne tikai zāli, bet arī kokus un krūmus. Šāds tiesiskais regulējums nepieciešams, jo koki un krūmi, it sevišķi ugunsnedrošajā laika posmā, var būt aizdegšanās iemesls, tādēļ līdz ar zāles novākšanu, jānovāc arī koki un krūmi. (Projekta 127.punkts). Projekta 130.punkts paredz precizēt Noteikumu 456.punkta redakciju, proti, nosakot zīmes ieslēgšanas kārtību dzelzceļa estakādes sākumā, kas paredzēta dzelzceļa ritošā sastāva kustībai, jo esošajā noteikumu redakcijā minētā punkta redakcija rada neskaidrības attiecībā uz zīmes ieslēgšanu. Atbilstoši tika precizēts Noteikumu 457.1.apakšpunkts (Projekta 133. punkts). Noteikumu 457.punktā ietvertais tiesiskais regulējums pašreizējā redakcijā attiecas tikai uz bīstamo vielu uzglabāšanas objektiem un teritorijām. Minētajā punktā noteiktās prasības būtu attiecināmas ne tikai uz bīstamo vielu glabāšanas objektiem un teritorijām, bet arī uz bīstamo vielu lietošanas, ražošanas, ieguves, pārkraušanas, pārsūknēšanas vai fasēšanas objektiem un teritorijām, jo arī minēto darbību veikšana rada draudus ugunsdrošībai. Līdz ar to Projekts paredz precizēt Noteikumu 457. punkta ievaddaļu (Projekta 132. punkts). Tāpat Projekts papildina Noteikumu 457.punktu ar septīto apakšpunktu redakcijā, kas nosaka, ka veikt darbus vietās, kur pastāv vai var rasties sprādzienbīstamā vide, ja nodarbinātie nav nodrošināti ar ierīcēm, kas paredzētas sprādzienbīstamas koncentrācijas noteikšanai bīstamo vielu uzglabāšanas objektā vai teritorijā, ir aizliegts. Papildinājums ir nepieciešams, lai minētajā objektā vai teritorijā, esot sprādzienbīstamai koncentrācijai, nodarbinātajam nekavējoši jāpārtrauc darbu izpilde un jārīkojas atbilstoši norādēm instrukcijā (Projekta 134.punkts). Projekta 134.punkts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 468. un 469.punktu. Noteikumu 468.punkts ir precizēts nosakot, ka zona 3m rādiusā ap konteineru ir sprādzienbīstama, tikai tajā gadījumā, ja konteinerā tiek glabāti degtspējīgu gāzi saturoši spiediena baloni. Noteikumu 469.punkts ir precizēts nosakot, ka zonā 10 m rādiusā ap konteineru aizliegts novietot degtspējīgus materiālus un vielas tikai tajā gadījumā, ja konteinerā tiek glabāti degtspējīgu un oksidējošu gāzu saturoši spiediena baloni. Vienlaikus paredzēts, ka sprādzienbīstamas zonas rādiusu palielina vai samazina, pamatojoties uz sprādzienbīstamas vides rādītā riska novērtēšanas rezultātiem. Projektā tiek novērsta gramatiska neprecizitāte Noteikumu 471.punktā (Projekta 136.punkts). Tā kā Projektā tika izmainīts Noteikumu 431.punkts, tika svītrots arī Noteikumu 475.punkts. Noteikumu 431.punkta jaunā redakcija attiecas uz saimnieciskās darbības objektu telpām, kur atbilstoši sprādzienbīstamas vides rādītā riska novērtējumam, var rasties sprādzienbīstama vide (Projekta 137.punkts). Projekta 139.punkts paredz svītrot Noteikumu 490.1.apakšpunkta ietverto aizliegumu, jo transportlīdzekļu remonts bieži vien tiek veikts transportlīdzekļu novietošanas objektā vai teritorijā. Veicot transportlīdzekļa remontu veikts transportlīdzekļu novietošanas objektā vai teritorijā ir jāievēro visas ugunsdrošības prasības, kas attiecas uz ugunsbīstamajiem darbiem un darbiem ar degstpējīgiem šķidrumiem. Ņemot vērā VUGD praksi ugunsgrēku dzēšanā, Projekts paredz atcelt Noteikumu 487. punkta noteikto prasību par transportlīdzekļu novietošanas objektu vai teritoriju nodrošināšanu ar vilkšanas trosēm un stieņiem. Prasība atvieglos administratīvo slogu (Projekta 138.punkts). Projekts paredz izteikt 490.3.apakšpunktu redakcijā, kas pieļauj uzglabāt vairāk par 40 litriem degvielas (neieskaitot degvielu transportlīdzekļu tvertnēs un transportlīdzekļos uzstādītajos gāzes balonos), ja degviela tiek glabāta cieši noslēgtā un neplīstošā tvertnē. Ir vairums iemeslu, kādēļ rodas vajadzība transportlīdzekļa novietošanas objektā vai teritorijā uzglabāt nelielu daudzumu degvielas, piemēram, viens no izplatītākajiem iemesliem ir tālu esoša degvielas uzpildes stacija, kas prasa papildus izmaksas braucot pēc tās, sevišķi lauku iedzīvotājiem, kur pagastā var pat nebūt degvielas uzpildes stacija. Līdz ar to ir pieļaujams uzglabāt nelielu daudzumu degvielas, kas ir līdz 40 litriem. (Projekta 140. punkts). Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi”, termins “punkts”, tiek lietots tikai attiecībā uz vietu, kur apstājas vilciens jeb pieturas punkts. Savukārt, attiecībā uz apkopi un remontu, tiek lietots apzīmējums “vieta”. Minēto noteikumu regulējums paredz, ka tehnisko apkopi un remontdarbus var veikt uz dzelzceļa sliežu ceļa, nevis tikai konkrētā būvē vai telpā. Līdz ar to Noteikumu, piemēram, 501.1.apakšpunkta prasība būtu pretrunā ar minētajiem speciālajiem noteikumiem. Lai nodrošinātu vienotas terminoloģijas lietošanu Noteikumu tekstā, Noteikumu 501.punktā aizstāt vārdu “punktā” ar vārdiem “objektā” ar to saprotot būvi vai tās daļu, tādējādi neattiecinot minētā punkta prasības uz gadījumiem, kad dzelzceļa ritošā sastāva tehniskā apkope tiek veikta uz dzelzceļa sliežu ceļa (Projekta 142.punkts). Ņemot vērā, to, ka tehnoloģiski nav iespējams veikt dzelzceļa remonta darbus, neizmantojot koka gulšņu un brusu novietošanu dzelzceļa posmos, Projektā Noteikumu 504.punkts tika papildināts ar izņēmumu, kas atļauj koka gulšņu un brusu novietošanu dzelzceļa posmos remonta darbu veikšanas laikā (Projekta 143.punkts). Projektā ir ietverti pārejas noteikumi ar mērķi nodrošināt pēc iespējas saudzējošāku pāreju uz jauno tiesisko regulējumu kas nerādīs papildus administratīvo slogu, un personai, kurai jaunais regulējums tiks piemērots, tika dota iespēja pienācīgā kārtā tam sagatavoties. Pārejas noteikumi paredz, ka ugunsdrošībai lietojamās zīmes, kas ir izvietotas objektā un teritorijā pēc 2016.gada 19.aprīļa (Noteikumu pieņemšanas datums), atļauts izmantot līdz to nolietojumam, ka arī žurnālus un veidlapas, kuras ieviesa pēc 2016.gada 19.aprīļa (Noteikumu pieņemšanas datuma), atļauts izmantot līdz žurnālu vai veidlapu ailu aizpildīšanai. Noteikumu 5.1punkta pārejas regulējums saskaņots ar 2019. gada 3. oktobra likumā "Grozījumi Darba aizsardzības likumā" esošo redakciju. Starpministriju/starpinstitūciju sanāksmē tika panākta vienošanās, ka; - Noteikumu 631.punkts stājas spēkā 2021.gada 1.septembrī; - Noteikumu grozījums 203.punktā, kas paredz, ka 4.8. zīme atrodas labi redzama katrā telpā, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki, un katrā evakuācijas ceļa posmā - stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī; - Noteikumu grozījums 407.4.apakšpunktā, kas paredz, ka šļūtenēm jābūt aprīkotām ar 50 mm diametra "Bogdanova" tipa savienojumiem - stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī; - Noteikumu grozījums 408.punktā, kas paredz kūdras ieguves objektā ierīkot ūdens ņemšanas vietas - stājas spēkā 2023.gada 1.septembrī. (Projekta 144.punkts). Projekts paredz izteikt Noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā ar mērķi nākotnē lietot tādas drošības zīmes, kas ir saprotamas plašākam sabiedrības lokam. Projekts paredz Noteikumu 1. pielikumā iekļaut jaunu prasību, kas nosaka minimālos izmērus ugunsdrošībai lietojamām zīmēm atkarībā no to redzamības attāluma, lai nodrošinātu to labāku saskatāmību un saprotamību (Projekta 145.punkts). VUGD amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, bieži konstatē, ka objektos nav pieejama iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija, līdz ar to objekta pārstāvjiem nav iespējams pilnvērtīgi aizpildīt noteikumu 2. pielikumu. Situācijas uzlabošanai noteikumu projekts paredz, ka gadījumā, ja nav pieejama iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija, tad iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas ražībai jāatbilst spēkā esošajos būvnormatīvos noteiktajām minimālām prasībām (Projekta 147.punkts). Atbilstoši Apvienoto nāciju organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas Iekšzemes transporta komitejas 2013.gada 1.janvāra Eiropas Nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu “ADR” (turpmāk - ADR) 8.1.4.4.apakšpunktu pārnēsājamajiem ugunsdzēšamajiem aparātiem, kas atbilst 8.1.4.1.apakšpunkta vai 8.1.4.2.apakšpunkta noteikumiem, jābūt noplombētiem, kas apliecina to, ka tie nav lietoti. Turklāt tiem jābūt marķējumam par atbilstību standartam, ko atzinusi kompetentā iestāde, un jābūt uzrakstam, kas attiecīgā gadījumā vismaz norāda nākamās periodiskās inspicēšanas datumu (mēnesi, gadu) vai maksimālā pieļaujamā lietošanas laika beigas (mēnesi, gadu). Ņemot vērā to, ka noteikumu 4.pielikumā trūkst informācijas atbilstoši ADR, tika precizēts noteikumu 4.pielikums (Projekta 148.punkts). Projektā precizēta Noteikumu 5.pielikuma 1.tabula, jo Projekts paredz precizēt Noteikumu 53.punktu. Projekta punkti ir saistīti savā starpā (Projekta 149. punkts). Projektā precizēta Noteikumu 5.pielikuma 1.tabula, jo Projekts paredz papildināt Noteikumus ar 2491. punktu. Noteikumu 249.1punkts ir saistīts savā starpā ar Projekta 150.punktu. Projekts paredz novērst gramatiskas neprecizitātes Noteikumu 5.pielikumā (Projekta 151.punkts un 152.punkts). Projektā tiek precizēta Noteikumu 5.pielikuma 3.tabulas 3.punkta otrā kolonna ņemot vērā to, ka ar ugunsdzēsības aparātiem nav nepieciešams nodrošināt vietas, kurās nav degtspējīgu materiālu un nevar izveidoties ugunsgrēka riski (Projekta 153.punkts). Noteikumu 5.pielikuma 5.tabulas 1.1.apakšpunktā minēto terminu “virtuve” sabiedrība attiecināja uz lielu objektu loku, tajā skaitā uz biroju telpu virtuvēm, kur cilvēki ēdienu negatavoja, bet lietoja tikai to uzturā. Lai tiesību normas piemērošana būtu nepārprotami skaidra, tika precizēts 5.pielikuma 5.tabulas 1.1.apakšpunkts. Minētā tiesību norma atvieglos administratīvo slogu (Projekta 155.punkts). Projekts precizē Noteikumu 8.pielikumu ar mērķi precizēt darba veikšanas tiesības apliecinoša dokumenta veidu, kā arī atvieglo kompetento personu atrašanu elektroniski pieejamās datu bāzēs. (Projekta 157.punkts). Pašreiz spēkā esošā Noteikumu redakcija nenoteica darba veikšanas tiesības apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes veikšanai, tikai bija noteikts, ka aktā jānorāda sertifikāta vai izglītības dokumenta numuru, ko var interpretēt dažādi un mēģināt personas izmantot ļaunprātīgi. Sabiedrības interešu aizsardzībai, lai izvairītos no gadījumiem, kad personas veic minētās pārbaudes, bet kurām nav tiesību veikt minēto darbu izpildi, kas nepareizi veikta vai veikta fiktīvi (sastādot tikai aktu, bet reāla pārbaude netiek veikta), saistīta ar ugunsgrēka izcelšanās risku objektā, tādējādi radot risku cilvēka veselībai un dzīvībai un zaudējumus tautsaimniecībai. Atbilstoši Projektā 155.punkta ietvertajam, to var veikt persona, kura apmācīta vai ieguvusi profesionālo izglītību un tai attiecīgi izsniegts skursteņslauķa sertifikāts, attiecīgas sfēras būvspeciālista sertifikāts (izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”) vai ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju apliecinošs dokuments. VUGD amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, bieži konstatē, ka objektos personas, kas ir atbildīgas par ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāla (turpmāk - žurnāls) aizpildīšanu, bieži vien nekorekti aizpilda žurnālu. Lai novērstu minēto, Projekta 161.punkts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 9.pielikumu, detalizētāk skaidrojot informāciju, kas ir jānorāda žurnālā. Noteikumu 193.punkts nosaka, ka praktiskās nodarbības reģistrē Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10.pielikums). Noteikumu 10.pielikums nav paredzēts praktisko nodarbību reģistrēšanai. Tāpēc Projekta 162.punkts paredz izteikt jaunā redakcijā Noteikumu 10.pielikumu, pilnveidojot tajā noteikto Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālu. Projekta pārejas noteikumos ir ietverts tiesiskais regulējums, kas paredz, ka personas ir tiesības lietot arī vecā parauga žurnālus līdz to nolietojumam. Ņemot vērā, ka nepieciešamības gadījumā personu var identificēt arī pēc citiem datiem (piemēram, amata nosaukums vai darba līguma datums un numurs), tad nav nepieciešams norādīt personas kodu, tādējādi Projekts paredz aizstāt Noteikumu 7., 8. un 11.pielikumā vārdus “personas kodu” ar vārdiem “informāciju, ar kuru var identificēt personu” (Projekta 156., 157., 162. punkts). Ņemot vērā ugunsgrēku izcelšanās riskus, mežaudzes ir iedalītas ugunsbīstamības klasēs. Tas nepieciešams, lai organizētu meža ugunsdrošību un ugunsdzēsību. Vēsturiski bija izveidotas 5 ugunsbīstamības klases. Projekts paredz sadalījumu vienkāršot un pāriet uz 3 ugunsbīstamības klasēm, jo, piemēram, prasības preventīvo pasākumu veikšanai I un II ugunsbīstamības klasei neatšķiras, tādēļ tās ir apvienotas (Projekta 163.punkts, Noteikumu 13.pielikums). |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Iekšlietu ministrija, VUGD, Zemkopības ministrija, Valsts meža dienests, VAS “Latvijas valsts meži”. Saskaņā ar Ministru kabineta saskaņā ar 2019.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.187 “Zemkopības ministrijas nolikums” 4.1.12.apakšpunktu Zemkopības ministrijas funkcija ir izstrādāt politiku meža resursu ilgtspējīga apsaimniekošanas (meža apsaimniekošana, dabas aizsardzība mežā, meža apsardzība un aizsardzība, meža ģenētisko resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, meža reproduktīvā materiāla izmantošana, nacionālais meža monitorings) jomā. Ņemot vērā minēto, Zemkopības ministrija kā vadošā valsts pārvaldes iestāde meža nozarē izstrādāja Projektā ietverto tiesisko regulējumu, kas saistīts ar ugunsdrošību meža zemē, un nodrošināja tā virzību. Līdz ar to par Projektā ietverto tiesisko regulējumu, kas saistīts ar ugunsdrošību meža zemē, ir atbildīga Zemkopības ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Izstrādājot Projektu, tika vērtēti priekšlikumi, kas saņemti no: Biedrības “Latvijas Ugunsdzēsības asociācija”; Biedrības “Latvijas Elektriķu brālība”; Biedrības “Liepājas pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”; Biedrības “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija”; Biedrības “Latvijas Apdrošinātāju asociācija”; AS “Sadales tīkls”; Biedrības “Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība”; SIA "FN-SERVISS"; Biedrības “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija”; SIA “Elektro PM”; SIA “AP-HELP”; AS “Latvijas Gāze”; Rīgas pilsētas būvvaldes. |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu |
| --- |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Visas fiziskās un juridiskās personas, pašvaldības un valsts iestādes |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Administratīvais slogs samazināsies: - personām, kuru īpašumā ir automātiskā ugunsdzēsības sistēma, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni (samazināsies minimālās prasības ugunsdzēsības aparātu minimālajam nodrošinājumam); - autostāvvietu īpašniekiem (nav vairs prasību par autostāvvietu nodrošināšanu ar vilkšanas trosēm un stieņiem); - daļai no personām, kuru īpašumā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas (ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma daļai no personām nebūs nepieciešama); - būvniecības ierosinātajiem un būvdarbu veicējiem (samazināsies minimālās prasības ugunsdzēsības aparātu minimālam nodrošinājumam būvobjektos); - daļai saimnieciskās darbības objektiem, kuros ir virtuves, bet tās nav sabiedriskās ēdināšanas virtuves (ugunsdzēsības pārklājs nebūs nepieciešams); - personām, kuru īpašumā ir mehāniskās ventilācijas sistēmas (nav nepieciešams sastādīt aktu par tīrīšanu); - ārstniecības un aprūpes iestādēm (retāk būs jāveic ugunsdrošības instruktāža); - personām, kuras izvēlēsies izmantot informācijas tehnoloģiju risinājumus ar ugunsdrošības prasību izpildi saistīto procesu dokumentēšanā (administratīvais slogs mazinās sagatavojot nepieciešamajos dokumentus ugunsdrošības jomā (papīra formātā)); - viendzīvokļa objektiem (aktu par dūmvada, apkures ierīces un iekārtas, dabīgās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem var nesastādīt); - viendzīvokļa un daudzdzīvokļu objektiem samazināsies ventilācijas kanālu tīrīšanas biežums; - ražošanas, vielu un materiālu uzglabāšanas teritorijām (samazināsies ugunsdzēsības aparātu minimālais pieļaujamais skaits). Projekta 20. punktā paredzētais tiesiskais regulējums varētu radīt papildus administratīvo slogu tai sabiedrības daļai, kurai prasība līdz šim nebija nodrošināta. Projekta 43. punktā paredzētā prasība varētu palielināt administratīvo slogu objektos, kur prasības izpildei nepieciešams papildus piesaistīt nodarbināto. Projekta 88. punkta paredzētā prasība varētu palielināt administratīvo slogu objektu daļai, kuriem prasība būs saistoša, ja līdz šim prasība netika nodrošināta. Projekta 69. punktā paredzētais grozījums varētu palielināt administratīvo slogu objektu daļai, kuriem prasība būs saistoša, ja līdz šim prasība netika nodrošināta. Projekta 97. punktā paredzētais grozījums varētu palielināt administratīvo slogu objektu daļai, kuriem prasība būs saistoša, ja līdz šim prasība netika nodrošināta. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 5. | Cita informācija | Nav |

| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldības budžetiem |
| --- |
| Projekts šo jomu neskar |
| IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu |
| Projekts šo jomu neskar |
| V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām |
| Projekts šo jomu neskar |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalība tika nodrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, sagatavojot un publicējot paziņojumu par līdzdalības procesu. Projekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē sabiedrībai būs pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē www.mk.gov.lv |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Lai nodrošinātu efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību un sabiedrības pārstāvjiem nodrošinātu iespēju piedalīties sabiedriskajā apspriedē, iesaistīties publiskajā apspriešanā, kā arī rakstiski sniegt viedokli par Ministru kabineta projektu tā izstrādes stadijā, Ministru kabineta noteikumu projekts 2019.gada 15.februārī ievietots Iekšlietu ministrijas mājas lapā sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” apakšsadaļā ,,Diskusiju dokumenti”, tīmekļvietnes adrese: http://www.iem.gov.lv/lat/sadarbiba_ar_nvo/diskusiju_dokumenti/?doc=41516, kur atrodas līdz šim brīdim. Iekšlietu ministrija, izpildot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 ,,Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 14.punktu, projektu 2019.gada 15.februārī nosūtīja Valsts kancelejai https://www.mk.gov.lv/content/ministru-kabineta-diskusiju-dokumenti. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības līdzdalības ietvaros viedokli par Noteikumu projektu sniedza Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta mācībspēki (Vladimirs Jemeļjanovs, Juris Ļabis un Māris Ziemelis), Rīgas pilsētas būvvalde, SIA “VEGA 1 Serviss”, AS “Olainfarm”, AS “Grindeks” ugunsdrošības speciālists Aivars Stivriņš, Standartizācijas Tehniskā komiteja Nr.24 “Ugunsdrošība”, biedrība “Latvijas būvinženieru savienība”, Igors Amontovs, SIA “Latvijas mobilais telefons”, biedrība “Latvijas Degvielas Tirgotāju Asociācija”, AS “Latvijas Finieris”, biedrība “Latvijas Kūdras asociācija”, SIA “Miranda M” nometņu darba eksperts Lolita Osipova, AS “Gaso” mācību centra pārstāvis Andris Igovens, AS “Swedbank” pārstāvis Raimonds Kārkliņš, SIA “PARS Termināls”, SIA “VK TERMINAL SERVICES”, biedrība “LATVIJAS TRANZĪTA BIZNESA ASOCIĀCIJA”, SIA “ELEKTRON” pārstāvis Vladimirs Konstantinovs, biedrība ”Degvielas tirgotāju un ražotāju savienība”, AS "Inspecta Latvia", AS "Latvenergo", biedrība “Latvijas Elektriķu brālība”, biedrība “Liepājas pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, biedrība “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija”, biedrība “Latvijas Apdrošinātāju asociācija”, AS “Sadales tīkls”, biedrība “Latvijas Skursteņslaucītāju amata brālība”, biedrība „Latvijas Darba devēju konfederācija”. Lai rastu vienotu izpratni par Projektā iestrādātajām prasībām, kā arī ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas dalībnieku komentāros paustās neskaidrības, VUGD organizēja tikšanās, uzaicinot sabiedriskās apspriešanas dalībniekus. Sabiedrība kopumā atbalsta Projektā ietverto regulējumu. Projekta viens no mērķiem ir risināt identificētos problēmjautājumus, kas skar Noteikumos iekļauto normu pareizu izpratni, kā arī padarīt efektīvāku un saprotamāku iekļauto tiesību normu piemērošanu. Projekta sabiedrības līdzdalības ietvaros tika saņemti arī priekšlikumi, kuri neskar iepriekš minētos problēmjautājumus, bet attiecas uz spēkā esošo regulējumu, kura līdzšinējā piemērošanā nav konstatētas problēmas (piemēram, neskaidrības vai atšķirīga prakse). Šie priekšlikumi ir saistīti ar ugunsdrošības regulējuma pārskatīšanu pēc būtības un tie tiks apkopoti un izvērtēti atsevišķi, lemjot par turpmākām nepieciešamajām izmaiņām regulējumā – grupējot tos pa atsevišķiem problēmjautājumiem. Noteikumu projekta kontekstā nebūtu lietderīgi risināt visus priekšlikumus vienlaicīgi, pārskatot visu regulējumu. Līdz ar to sabiedrības līdzdalības rezultātā iepriekšminētās sabiedrības daļas priekšlikumi daļēji ņemti vērā. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |
| --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VUGD un Valsts meža dienests. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Saistībā ar projekta izpildi iesaistīto institūciju funkcijas netiek paplašinātas vai sašaurinātas. Saistībā ar projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunu institūciju, nav plānota esošas institūcijas likvidācija vai reorganizācija. Projekta izpilde tiks nodrošināta esošā finansējuma un cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iekšlietu ministrs								    S.Ģirģens

Vīza: Valsts sekretārs							    D. Trofimovs

Lagzdiņš, 67075881

dzintars.lagzdins@vugd.gov.lv

Lausmā, 67075931

tomass.lausma@vugd.gov.lv